环境建设公司2025年度PE管及配件采购项目

项目编号:绍柯企{2025}847号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴柯桥环境建设发展有限公司

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

监督机构：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易

监督领导小组

2025年7月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

环境建设公司2025年度PE管及配件采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云系统在线获取招标文件，并于2025年7月31日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企{2025}847号

项目名称：环境建设公司2025年度PE管及配件采购项目

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：环境建设公司2025年度PE管及配件采购项目

数量：1

预算金额（元）:3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：环境建设公司2025年度PE管及配件采购，具体详见招标文件。

备注：/

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、其他要求

2.1.企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

2.2投标人在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（投标人提供承诺书）。

2.3投标人在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单且在处罚期内（投标人提供承诺书）。

3、本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：/至2025年7月31日9点00分，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

方式：供应商登录乐采云平台http://www.lecaiyun.com/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月31日9点00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年7月31日9点00分

开标地点（网址）：开标地点（网址）：绍兴市柯桥区水务集团二楼开标室（绍兴市柯桥区裕民路）通过乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴柯桥环境建设发展有限公司

地址：绍兴市柯桥区柯海大道与齐贤路交叉口

传真：0575-84071526

项目联系人（询问）：杜飞虎

项目联系方式（询问）：13957565795

质疑联系人： 钟志勇

质疑联系方式：13235753526

2.采购代理机构信息

名称：浙江华元工程咨询有限公司

地址：绍兴市越城区财源中心18楼1801-2

传真：/

项目联系人（询问）：黄海燕

项目联系方式（询问）：13735341416

质疑联系人：孟丹

质疑联系方式：0575-85133886

3.同级国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

地址：绍兴市柯桥区裕民西路

传真：/

联系人 ：林女士

监督投诉电话：0575－85562519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、运费、装卸费、安装调试、缺陷修复、税费等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.5投标承诺书；

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

10.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任；

10.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.4商务响应表；

10.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.6项目负责人情况表；

10.2.7项目组人员名单；

10.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明；

10.2.11廉政承诺书。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表。

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18.信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20.确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24.合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为国企采购合同金额的5%。

- 九、履约验收

26.履约验收

26.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

26.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

26.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

26.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

26.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

26.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及技术要求

▲1.1 货物清单

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6Mpa PE 管 | dn25*2.3 | 米 | 2.78 |
| 2 | 1.6Mpa PE 管 | dn32*3.0 | 米 | 4.62 |
| 3 | 1.6Mpa PE 管 | dn50*4.6 | 米 | 11.01 |
| 4 | 1.6Mpa PE 管 | dn63*5.8 | 米 | 17.42 |
| 5 | 1.6Mpa PE 管 | dn75*6.8 | 米 | 23.95 |
| 6 | 1.6Mpa PE 管 | dn90*8.2 | 米 | 34.52 |
| 7 | 1.6Mpa PE 管 | dn110*10.0 | 米 | 51.26 |
| 8 | 1.6Mpa PE 管 | dn160*14.6 | 米 | 108.86 |
| 9 | 1.6Mpa PE 管 | dn225*20.5 | 米 | 216.28 |
| 10 | 1.6Mpa PE 管 | dn250*22.7 | 米 | 268.38 |
| 11 | 1.6Mpa PE 管 | dn315*28.6 | 米 | 426.09 |
| 12 | 1.6Mpa PE 管 | dn400*36.3 | 米 | 686.63 |
| 13 | 1.6Mpa PE 管 | dn450*40.9 | 米 | 890.42 |
| 14 | 1.6Mpa PE 管 | dn500*45.4 | 米 | 1098.43 |
| 15 | 1.6Mpa PE 管 | dn560*50.8 | 米 | 1374.43 |
| 16 | 1.6Mpa PE 管 | dn630*57.2 | 米 | 1741.14 |
| 17 | 1.6Mpa PE 管 | dn800*72.6 | 米 | 2921.55 |
| 18 | 1.6Mpa PE 管 | dn1000*90.2 | 米 | 4788.29 |
| 19 | 1.0Mpa PE 管 | dn25*1.9 | 米 | 2.44 |
| 20 | 1.0Mpa PE 管 | dn32*2.3 | 米 | 3.54 |
| 21 | 1.0Mpa PE 管 | dn50*3.0 | 米 | 7.61 |
| 22 | 1.0Mpa PE 管 | dn63*3.8 | 米 | 11.89 |
| 23 | 1.0Mpa PE 管 | dn75*4.5 | 米 | 16.11 |
| 24 | 1.0Mpa PE 管 | dn90*5.4 | 米 | 23.59 |
| 25 | 1.0Mpa PE 管 | dn110*6.6 | 米 | 34.65 |
| 26 | 1.0Mpa PE 管 | dn160*9.5 | 米 | 73.55 |
| 27 | 1.0Mpa PE 管 | dn225*13.4 | 米 | 144.48 |
| 28 | 1.0Mpa PE 管 | dn250*14.8 | 米 | 179.11 |
| 29 | 1.0Mpa PE 管 | dn315*18.7 | 米 | 288.04 |
| 30 | 1.0Mpa PE 管 | dn400*23.7 | 米 | 465.24 |
| 31 | 1.0Mpa PE 管 | dn450*26.7 | 米 | 589.15 |
| 32 | 1.0Mpa PE 管 | dn500*29.7 | 米 | 728.28 |
| 33 | 1.0Mpa PE 管 | dn560*33.2 | 米 | 910.28 |
| 34 | 1.0Mpa PE 管 | dn630*37.4 | 米 | 1153.13 |
| 35 | 1.0Mpa PE 管 | dn800*47.44 | 米 | 1945.75 |
| 36 | 1.0Mpa PE 管 | dn1000*59.3 | 米 | 3056.56 |
| 37 | 1.0Mpa PE 管 | dn1200*67.9 | 米 | 4270.30 |
| 38 | 直通 | dn25 | 只 | 0.49 |
| 39 | 直通 | dn32 | 只 | 0.87 |
| 40 | 直通 | dn50 | 只 | 2.12 |
| 41 | 直通 | dn63 | 只 | 3.78 |
| 42 | 直通 | dn75 | 只 | 5.38 |
| 43 | 直通 | dn90 | 只 | 7.85 |
| 44 | 直通 | dn110 | 只 | 12.84 |
| 45 | 90°弯头 | dn25 | 只 | 0.85 |
| 46 | 90°弯头 | dn32 | 只 | 1.39 |
| 47 | 90°弯头 | dn50 | 只 | 3.86 |
| 48 | 90°弯头 | dn63 | 只 | 7.44 |
| 49 | 90°弯头 | dn75 | 只 | 12.65 |
| 50 | 90°弯头 | dn90 | 只 | 18.75 |
| 51 | 90°弯头 | dn110 | 只 | 32.38 |
| 52 | 90°弯头 | dn160 | 只 | 80.82 |
| 53 | 90°弯头 | dn200 | 只 | 145.62 |
| 54 | 90°弯头 | dn225 | 只 | 247.42 |
| 55 | 90°弯头 | dn250 | 只 | 324.29 |
| 56 | 90°弯头 | dn315 | 只 | 491.52 |
| 57 | 90°弯头 | dn400 | 只 | 1175.50 |
| 58 | 45°弯头 | dn25 | 只 | 0.68 |
| 59 | 45°弯头 | dn32 | 只 | 1.12 |
| 60 | 45°弯头 | dn50 | 只 | 3.16 |
| 61 | 45°弯头 | dn63 | 只 | 5.31 |
| 62 | 45°弯头 | dn75 | 只 | 11.00 |
| 63 | 45°弯头 | dn90 | 只 | 16.00 |
| 64 | 45°弯头 | dn110 | 只 | 24.96 |
| 65 | 45°弯头 | dn160 | 只 | 68.11 |
| 66 | 45°弯头 | dn200 | 只 | 112.73 |
| 67 | 45°弯头 | dn225 | 只 | 211.77 |
| 68 | 45°弯头 | dn250 | 只 | 274.08 |
| 69 | 45°弯头 | dn315 | 只 | 385.20 |
| 70 | 45°弯头 | dn400 | 只 | 828.98 |
| 71 | 异径直接 | dn500*450 | 只 | 1212.00 |
| 72 | 异径直接 | dn500*400 | 只 | 872.10 |
| 73 | 异径直接 | dn450*400 | 只 | 731.25 |
| 74 | 异径直接 | dn450*315 | 只 | 684.00 |
| 75 | 异径直接 | dn400*315 | 只 | 490.18 |
| 76 | 异径直接 | dn315*225 | 只 | 222.50 |
| 77 | 异径直接 | dn315*160 | 只 | 169.70 |
| 78 | 异径直接 | dn250*225 | 只 | 133.10 |
| 79 | 异径直接 | dn250*160 | 只 | 115.74 |
| 80 | 异径直接 | dn250*110 | 只 | 108.64 |
| 81 | 异径直接 | dn225*160 | 只 | 95.97 |
| 82 | 异径直接 | dn225*110 | 只 | 97.89 |
| 83 | 异径直接 | dn160*110 | 只 | 40.73 |
| 84 | 异径直接 | dn160*90 | 只 | 38.87 |
| 85 | 异径直接 | dn110*90 | 只 | 18.05 |
| 86 | 异径直接 | dn110*75 | 只 | 16.46 |
| 87 | 异径直接 | dn110*63 | 只 | 16.67 |
| 88 | 异径直接 | dn110*50 | 只 | 16.35 |
| 89 | 异径直接 | dn90*75 | 只 | 12.21 |
| 90 | 异径直接 | dn90*50 | 只 | 10.56 |
| 91 | 异径直接 | dn90*32 | 只 | 9.24 |
| 92 | 异径直接 | dn75*63 | 只 | 7.72 |
| 93 | 异径直接 | dn75*50 | 只 | 6.33 |
| 94 | 异径直接 | dn75*32 | 只 | 7.16 |
| 95 | 异径直接 | dn63*50 | 只 | 3.27 |
| 96 | 异径直接 | dn63*32 | 只 | 2.95 |
| 97 | 异径直接 | dn63*25 | 只 | 2.87 |
| 98 | 异径直接 | dn50*32 | 只 | 1.81 |
| 99 | 异径直接 | dn50*25 | 只 | 1.72 |
| 100 | 异径直接 | dn32*25 | 只 | 0.75 |
| 101 | 三通 | dn25 | 只 | 1.03 |
| 102 | 三通 | dn32 | 只 | 1.73 |
| 103 | 三通 | dn50 | 只 | 5.03 |
| 104 | 三通 | dn63 | 只 | 8.91 |
| 105 | 三通 | dn75 | 只 | 19.46 |
| 106 | 三通 | dn90 | 只 | 30.73 |
| 107 | 三通 | dn110 | 只 | 49.88 |
| 108 | 三通 | dn160 | 只 | 111.90 |
| 109 | 三通 | dn200 | 只 | 220.46 |
| 110 | 三通 | dn225 | 只 | 303.37 |
| 111 | 三通 | dn250 | 只 | 379.90 |
| 112 | 三通 | dn315 | 只 | 601.81 |
| 113 | 三通 | dn400 | 只 | 1500.01 |
| 114 | 异径三通 | dn32*25 | 只 | 1.50 |
| 115 | 异径三通 | dn50*25 | 只 | 3.33 |
| 116 | 异径三通 | dn50*32 | 只 | 3.71 |
| 117 | 异径三通 | dn63*25 | 只 | 5.49 |
| 118 | 异径三通 | dn63*32 | 只 | 6.05 |
| 119 | 异径三通 | dn63*50 | 只 | 7.57 |
| 120 | 异径三通 | dn75*32 | 只 | 11.84 |
| 121 | 异径三通 | dn75*50 | 只 | 14.09 |
| 122 | 异径三通 | dn75*63 | 只 | 16.85 |
| 123 | 异径三通 | dn90*50 | 只 | 20.04 |
| 124 | 异径三通 | dn90*63 | 只 | 21.90 |
| 125 | 异径三通 | dn90*75 | 只 | 23.67 |
| 126 | 异径三通 | dn110*50 | 只 | 30.52 |
| 127 | 异径三通 | dn110*63 | 只 | 32.26 |
| 128 | 异径三通 | dn110*75 | 只 | 36.96 |
| 129 | 异径三通 | dn110*90 | 只 | 39.35 |
| 130 | 异径三通 | dn160*63 | 只 | 86.60 |
| 131 | 异径三通 | dn160*75 | 只 | 88.62 |
| 132 | 异径三通 | dn160*110 | 只 | 93.00 |
| 133 | 异径三通 | dn225*110 | 只 | 227.28 |
| 134 | 异径三通 | dn225*160 | 只 | 247.41 |
| 135 | 异径三通 | dn250*110 | 只 | 261.62 |
| 136 | 异径三通 | dn250*160 | 只 | 301.39 |
| 137 | 异径三通 | dn250*225 | 只 | 450.96 |
| 138 | 异径三通 | dn315*110 | 只 | 443.13 |
| 139 | 异径三通 | dn315*160 | 只 | 473.83 |
| 140 | 异径三通 | dn315*225 | 只 | 550.00 |
| 141 | 异径三通 | Dn315*250 | 只 | 565.10 |
| 142 | 异径三通 | dn400*110 | 只 | 972.58 |
| 143 | 异径三通 | dn400*160 | 只 | 1055.03 |
| 144 | 异径三通 | dn400*225 | 只 | 1290.00 |
| 145 | 异径三通 | dn400*250 | 只 | 1225.80 |
| 146 | 异径三通 | dn400*315 | 只 | 1555.43 |
| 147 | 外丝直接 | dn25*3/4M | 只 | 6.74 |
| 148 | 外丝直接 | dn32*3/4M | 只 | 7.40 |
| 149 | 外丝直接 | dn32*1M | 只 | 12.22 |
| 150 | 外丝直接 | dn50*1(1/2)M | 只 | 24.11 |
| 151 | 外丝直接 | dn63*2M | 只 | 40.18 |
| 152 | 内丝直通 | dn25*1/2F | 只 | 4.00 |
| 153 | 内丝直接 | dn25*3/4F | 只 | 5.91 |
| 154 | 内丝直接 | dn32*3/4F | 只 | 6.76 |
| 155 | 内丝直接 | dn32*1F | 只 | 9.90 |
| 156 | 内丝直接 | dn50*1(1/2)F | 只 | 21.96 |
| 157 | 内丝直接 | dn63*2F | 只 | 36.00 |
| 158 | 管堵 | dn25 | 只 | 0.44 |
| 159 | 管堵 | dn32 | 只 | 0.70 |
| 160 | 管堵 | dn50 | 只 | 1.97 |
| 161 | 管堵 | dn63 | 只 | 3.59 |
| 162 | 内螺纹弯头 | dn25*1/2F | 只 | 4.80 |
| 163 | 内螺纹弯头 | dn25*3/4F | 只 | 6.59 |
| 164 | 内螺纹弯头 | dn32*3/4F | 只 | 7.50 |
| 165 | 内螺纹弯头 | dn32*1F | 只 | 12.02 |
| 166 | 外螺纹弯头 | dn25*3/4M | 只 | 7.18 |
| 167 | 外螺纹弯头 | dn32*3/4M | 只 | 8.48 |
| 168 | 外螺纹弯头 | dn32*1M | 只 | 13.49 |
| 169 | 内螺纹三通 | dn25*1/2F | 只 | 5.02 |
| 170 | 内螺纹三通 | dn25*3/4F | 只 | 6.79 |
| 171 | 内螺纹三通 | dn32*3/4F | 只 | 8.08 |
| 172 | 内螺纹三通 | dn32*1F | 只 | 12.88 |
| 173 | 外螺纹三通 | dn25*3/4M | 只 | 7.50 |
| 174 | 外螺纹三通 | dn32*3/4M | 只 | 9.17 |
| 175 | 外螺纹三通 | dn32*1M | 只 | 14.48 |
| 176 | 1.6Mpa 法兰头 | dn315 | 只 | 197.76 |
| 177 | 1.6Mpa 法兰片 | dn315 | 片 | 244.88 |
| 178 | 1.0Mpa 法兰头 | dn315 | 只 | 162.22 |
| 179 | 1.0Mpa 法兰片 | dn315 | 片 | 189.42 |
| 180 | 1.6Mpa 法兰头 | dn250 | 只 | 150.56 |
| 181 | 1.6Mpa 法兰片 | dn250 | 片 | 197.62 |
| 182 | 1.0Mpa 法兰头 | dn250 | 只 | 116.00 |
| 183 | 1.0Mpa 法兰片 | dn250 | 片 | 151.00 |
| 184 | 1.6Mpa 法兰头 | dn225 | 只 | 122.26 |
| 185 | 1.6Mpa 法兰片 | dn225 | 片 | 170.34 |
| 186 | 1.0Mpa 法兰头 | dn225 | 只 | 78.56 |
| 187 | 1.0Mpa 法兰片 | dn225 | 片 | 122.69 |
| 188 | 1.6Mpa 法兰头 | dn160 | 只 | 53.28 |
| 189 | 1.6Mpa 法兰片 | dn160 | 片 | 102.60 |
| 190 | 1.0Mpa 法兰头 | dn160 | 只 | 35.70 |
| 191 | 1.0Mpa 法兰片 | dn160 | 片 | 85.14 |
| 192 | 1.6Mpa 法兰头 | dn110 | 只 | 26.02 |
| 193 | 1.6Mpa 法兰片 | dn110 | 片 | 63.76 |
| 194 | 1.0Mpa 法兰头 | dn110 | 只 | 15.39 |
| 195 | 1.0Mpa 法兰片 | dn110 | 片 | 48.61 |
| 196 | 1.6Mpa 法兰头 | dn90 | 只 | 17.63 |
| 197 | 1.6Mpa 法兰片 | dn90 | 片 | 51.48 |
| 198 | 1.6Mpa 法兰头 | dn75 | 只 | 13.26 |
| 199 | 1.6Mpa 法兰片 | dn75 | 片 | 44.78 |
| 200 | 1.0Mpa 法兰头 | dn63 | 只 | 7.19 |
| 201 | 1.0Mpa 法兰片 | dn63 | 片 | 28.68 |
| 202 | 1.6Mpa 法兰头 | dn50 | 只 | 6.44 |
| 203 | 1.6Mpa 法兰片 | dn50 | 片 | 28.50 |
| 204 | 1.0Mpa 法兰头 | dn75 | 只 | 9.88 |
| 205 | 1.0Mpa 法兰片 | dn75 | 片 | 35.96 |
| 206 | 1.0Mpa 法兰头 | dn90 | 只 | 12.45 |
| 207 | 1.0Mpa 法兰片 | dn90 | 片 | 39.24 |
| 208 | 1.6Mpa 法兰头 | dn200 | 只 | 96.46 |
| 209 | 1.6Mpa 法兰片 | dn200 | 片 | 144.36 |
| 210 | 1.0Mpa 法兰头 | dn200 | 只 | 68.68 |
| 211 | 1.0Mpa 法兰片 | dn200 | 片 | 112.69 |
| 212 | 1.6Mpa 法兰头 | dn400 | 只 | 408.08 |
| 213 | 1.6Mpa 法兰片 | dn400 | 片 | 459.05 |
| 214 | 1.0Mpa 法兰头 | dn400 | 只 | 346.49 |
| 215 | 1.0Mpa 法兰片 | dn400 | 片 | 344.45 |
| 216 | 1.6Mpa 法兰头 | dn450 | 只 | 529.46 |
| 217 | 1.6Mpa 法兰片 | dn450 | 片 | 617.36 |
| 218 | 1.0Mpa 法兰头 | dn450 | 只 | 441.02 |
| 219 | 1.0Mpa 法兰片 | dn450 | 片 | 457.84 |
| 220 | 1.6Mpa 法兰头 | dn500 | 只 | 627.83 |
| 221 | 1.6Mpa 法兰片 | dn500 | 片 | 743.01 |
| 222 | 1.0Mpa 法兰头 | dn500 | 只 | 520.14 |
| 223 | 1.0Mpa 法兰片 | dn500 | 片 | 523.95 |
| 224 | 1.6Mpa 法兰头 | dn560 | 只 | 819.53 |
| 225 | 1.6Mpa 法兰片 | dn560 | 片 | 1187.17 |
| 226 | 1.0Mpa 法兰头 | dn560 | 只 | 662.86 |
| 227 | 1.0Mpa 法兰片 | dn560 | 片 | 817.17 |
| 228 | 1.6Mpa 法兰头 | dn630 | 只 | 999.56 |
| 229 | 1.6Mpa 法兰片 | dn630 | 片 | 1103.45 |
| 230 | 1.0Mpa 法兰头 | dn630 | 只 | 766.81 |
| 231 | 1.0Mpa 法兰片 | dn630 | 片 | 645.22 |
| 232 | 1.0Mpa 法兰头 | dn800 | 只 | 1701.05 |
| 233 | 1.0Mpa 法兰片 | dn800 | 片 | 1501.29 |
| 234 | 1.6Mpa 法兰头 | dn800 | 只 | 2769.42 |
| 235 | 1.6Mpa 法兰片 | dn800 | 片 | 1960.00 |
| 236 | 1.6Mpa 法兰头 | dn1000 | 只 | 6111.25 |
| 237 | 1.6Mpa 法兰片 | dn1000 | 片 | 3402.00 |
| 238 | 1.0Mpa 法兰头 | dn1000 | 只 | 2378.89 |
| 239 | 1.0Mpa 法兰片 | dn1000 | 片 | 2035.16 |
| 240 | 1.0Mpa 法兰头 | dn1200 | 只 | 3231.00 |
| 241 | 1.0Mpa 法兰片 | dn1200 | 片 | 2472.55 |

1.2 技术要求：

1.2.1采购原则：

本着“实用、可靠、先进、经济”的原则，充分利用现有资源，结合招标人的具体情况和实际工作需求进行配置。

1.2.2招标物品名称、技术要求：

▲本技术规格涉及的管材，将用于给排水管道工程建设，投标人提供的产品和服务必须满足本技术规格的要求，如有技术偏差应在投标文件中详细说明，招标人只接受高于或等同于本技术规格要求的产品和服务，投标投标人在投标文件中必须详细说明。

PE管必须严格按照GB/T13663.2-2018，PE管件必须严格按照GB/T13663.3-2018标准的规定，材质为PE100，管径DE25-DE1000,1.6MPa、1.0MPa（排水管标准除卫生标准外参照给水管标准）。投标人应在投标文件中详细阐明所提供的实际质量标准、试验方法、检验规格和包装运输方式。具体为：

A、本次PE管是指聚乙烯塑料管,给水PE管原料应选用北欧化工（博禄化工）HE3488LSW、HE3490LS、沙比克P6006、大韩石化P600、上海石化YGH041T的PE100原料颗粒；排水PE管原料应选用国内产品上海石化YGH041、吉林石化100S牌号、中沙（天津）石化PN049三家PE100原料颗粒或同等档次及以上品牌的PE100原料颗粒（并提供相应证明资料）。

B、管材标准长度为6m或12m（根据招标人要求），允许偏差不低于国标。

C、采用热熔对接连接或电熔承插连接；与不同材质连接时采用法兰或丝扣连接。

D、关键内外表面应清洁光洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端应切割平整，并与管轴线垂直。

E、（壁厚1.2MM以下管材）断率伸长率（Mpa）≥350

F、氧化诱导时间，min（200℃）≥20

G、纵向尺寸回缩率，％（110℃）≤3

H、熔体流动速率，加工前后变化率不超过20%。

I、PE管配件材质与直管有相同机械性能的聚乙烯。（GB13663）

J、冷热水静液压80℃、165小时；20℃、100小时。

K、管壁外径与壁厚必须符合国标，正公差≥0。

L、供货供排水管壁中，均镶嵌蓝色细条纹，且细条数量不少于3条。

M、其它未明要求按照《给水用聚乙烯（PE）管》GB/T13663-2000）。

N、中标人在PE管运输中注意采取包装防护措施，避免光照以影响管道质量。

- 1.2.3推荐品牌为伟星、中财、日丰、公元、联塑、金牛、康泰、顾地、枫叶或同等档次及以上品牌。

二、商务要求

▲2.1合同期及供货期：

每批货物须根据业主指令单20天内完成供货。

合同有效期：签订合同之日起一年或在合同有效期内合同金额执行完毕为止。

▲2.2供货地点：

绍兴市范围内，具体地点根据招标人要求。

▲2.3质保期：

质保期为2年。质保期内由于供应商的产品质量或供应商的其它责任造成的缺陷，则应由供应商负责修复直至检验合格为止。

▲2.4售后服务：

中标人须提供从验收合格之日起，2年的免费质保期。投标人承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标人负责对其实施的项目提供现场服务。要求中标人在接到招标人的电话后2小时内响应，24小时内到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障，48小时内无法修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用。临时调换的设备要求不低于原有的设备要求。

▲2.5付款方式：

2.5.1合同签订后，由中标人实施供货，根据招标人供货指令货物运至招标人指定地点并通过验收后，货款结算按实际供货量的97.5%支付货款；

2.5.2剩余2.5%在质保期满后付清（质保期以合同最后一批货到验收合格后开始算起）；

2.5.3中标人未能在约定的供货时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓或拒绝支付货物款；

2.5.4发票应随付款进度同时提供（中标人需开具符合国家税法规定的增值税专用发票）；

2.5.5合同履约保证金在合同履行完毕且无任何违反合同的情况下，30个工作日内无息退还。

▲2.6数量调整：

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.7结算原则：

2.7.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.7.2按中标下浮率一次性包死，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标下浮率按实调整。

▲2.8验收要求、标准：

2.8.1验收以招标文件和技术文件、投标文件、合同及技术要求为依据。

2.8.2供货完成后，中标人应该向招标人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

2.8.3验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.8.4符合验收条件的，由招标人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

2.8.5整改完毕且复验合格后将本项目货物交给招标人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.8.6招标人在中标人送货、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及招标人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标人在验收单上签字。

2.8.7招标人有权在任一批次中标货物中抽取任何规格产品交予第三方检测机构进行质量检测，检测费用由中标单位支付，整个合同执行期间不少于3次。

2.9安全条款：

合同实施过程中发生的安全事故由供货方负责。

2.10违约责任：

2.10.1乙方单批次供货质量经验收达不到招标文件规定的质量要求的，第一次发现乙方应无偿调换并处以5000元的违约金，第二次发现乙方应无偿调换并处以10000元的违约金，第三次发现甲方扣除全部履约保证金作为违约金并终止合同，造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方供货发生质量问题时，甲方有权暂扣不合格产品，等乙方合格产品供货完成并缴纳违约金后再归还不合格产品。

2.10.2乙方每次在接到甲方供货指令后逾期供货的，延期赔偿金按2000元/天计向甲方支付违约金；逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权扣除全部履约保证金，造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.10.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权要求更换、拒收货物或者终止合同，由此产生的损失需由乙方承担。经双方同意，乙方可更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

2.10.4中标人所交的货物由中标人负责卸货，未按要求执行的，招标人有权拒收该货物，由此引起的供货延期，按2.10.2逾期交付进行赔偿。

2.11其他要求：

2.11.1如中标人在公共资源交易环节中或合同履约环节中发生失信行为，将取消三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。

2.11.2本项目涉及柴油动力移动源的，该移动源应当符合低排放要求：根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，中标人在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向招标人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定中标人违约，每发现一次，按1000元/次扣除合同款。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1. 综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标小组的组成

2.评标小组的组成。评标小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标小组的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标小组的职责

4.评标小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标小组及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标小组成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过乐采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2乐采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

19、商务技术分（40分）

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标产品的生产企业提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）-至今在国内同类项目业绩合同，单个合同金额在200万元以上的，每提供1份得1.5分，满分4.5分；（需提供合同复印件、发票和验收报告复印件并加盖公章，如合同中不能体现相应特征，另需提供业主证明材料并加盖公章。）未提供或资料提供不全不得分。 | 0-4.5分 |
| 2 | 产品 认证 | 投标人或PE管的生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证得0.5分；环境管理体系认证得0.5分；职业健康安全管理体系认证得0.5分。最高得1.5分，没有不得分。 （投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商公章，并提供国家认证认可查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）网上查询截图加盖公章，未提供或未在有效期限内不得分。） | 0-1.5分 |
| 3 | 企业资信荣誉（以网站查询结果为依据的可提供网站链接或网站截图） | 1、投标企业生产的本次投标产品获得国家建筑材料测试中心颁发的绿色建筑选用产品证书或健康建材标志证书的得1分。（没有的或不在有效期内的不得分。投标文件中提供证书电子扫描件并加盖公章） | 0-1分 |
|  |  | 2、投标产品PE给水管材获得住房和城乡建设部科技发展促进中心颁发的“建设行业科技成果推广项目”证书并在有效期内的得1分。（须提供证书电子扫描件并加盖公章，不提供不得分） | 0-1分 |
|  |  | 3、投标产品制造商具有中国合格评定国家认可委员会出具的实验室认可认证CNAS证书的（具备管材和管件检测能力）得2分，没有的或不在有效期内的不得分。（须提供证书电子扫描件并加盖公章及具备管材和管件检测能力的证明材料，在投标文件中提供网站查询结果页面作证） | 0-2分 |
|  |  | 4、根据投标产品的生产企业的生产线的数量及先进性（生进性以生产设备产品口径大小判断）进行评分，生产线数量及先进性完全满足的得3分，生产线数量及先进性较满足的得1分，生产线数量及先进性一般的得0.5分，其余不得分。 （投标文件中提供投标人生产线数量清单、生产线图片、采购发票或合同等材料扫描件，并加盖公章） | 0-3分 |
|  |  | 5、投标产品的PE生产原料具有2024年度或2025年度国家塑料制品质量监督检验中心或国家化学建材监督检测中心出具的检验报告的，得1分。（须提供检验报告电子扫描件并加盖公章，不提供不得分） | 0-1分 |
|  |  | 6、投标产品的管材、管件为同一生产厂家生产的，得1分（提供证明材料电子扫描件，合同执行过程中招标人进行检查，若有作假，取消中标资格） | 0-1分 |
| 4 | 产品工艺水平、技术参数 | 1、投标产品制造商具有完整的、先进的质量检测设备（如微机控制电子万能试验机、静液压试验台、电热恒温鼓风干燥箱），有一项加0.5分，满分1.5分。 2、投标产品制造商具有检测原材料炭黑分散、氧化诱导时间、熔体流动速率设备的，有一项加0.5分，满分1.5分。 （投标单位对于以上设备，在投标文件中须列表，并提供采购发票或报关单、合同等相关证明材料扫描件） | 0-3分 |
|  |  | 1、对所投产品DN110口径的纵向回缩率进行评分： SDR11（PE100管材）纵向回缩率（110℃ 120min）≤1% 的得1分，纵向回缩率（110℃ 120min）≤2% 的得0.5分。 2、对所投产品DN160口径的熔体质量流动速率进行评分： SDR11（PE100管材）熔体质量流动速率（190℃，5kg，g/10min），变化率≤5 %的得1分，变化率≤10 % 的得0.5分。 3、对所投产品DN315口径的断裂伸长率进行评分： SDR17（PE100管）断裂伸长率≥650%的得1分，材断裂伸长率≥500%的得0.5分。 4、对所投产品DN800口径的管材氧化诱导时间（210℃）进行评分： SDR11（PE100管）氧化诱导时间（210℃）≥40min 的得1分，氧化诱导时间（210℃）≥30min的得0.5分。 (投标文件中提供具有CNAS 或CMA资质的第三方型式检测报告扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分) | 0-4分 |
| 5 | 品牌 档次 | 对投标单位所选择的PE管及管件品牌的档次和技术要求与招标文件的满足程度进行分类划分，档次及技术要求完全满足的得12分，档次及技术要求较满足的得6分，档次及技术要求一般的得 2分，其余不得分。 | 0-12分 |
| 6 | 质保期的延续 | 投标单位提供的设备在招标文件规定的质保期基础上承诺给予延期优惠，每延长1年，得1分，满分4分。（承诺书须加盖公章） | 0-4分 |
| 7 | 售后服务 | 投标人针对本项目提供售后服务方案和承诺，对投标人服务水平、应急处理预案、专业技术指导、备品备件、售后服务承诺等进行综合评分，内容全面完善、可操作性强得2分，内容较全面完善、可操作性较强得1分，内容一般，可操作性一般得0.5分，其余不得分。 | 0-2分 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

20、价格分（60分）

| 价格分 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 60分 | 1.本项目报价采用单价统一下浮的形式，所有有效下浮率报价的算术平均值为评标基准下浮率得满分60分(当有效下浮率报价在8家及以上时，先在有效下浮率报价中去掉1个最小下浮率、1个最大下浮率后进行算术平均）；当有效下浮率报价在5-7家时，对所有有效下浮率报价进行算数平均；当有效下浮率报价在4家及以下时，直接以最大下浮率报价为评标基准价，算术平均值四舍五入后保留小数点后两位； 2.各投标人的有效下浮率报价高于评标基准下浮率时，与评标基准下浮率每相差1%扣0.6分；下浮率报价低于评标基准下浮率时，与评标基准下浮率每相差1%扣1分；相差不足1%的按直线插入法计算，扣完为止，得分四舍五入保留小数点后二位（例如：评标基准下浮率8%，投标下浮率为9%时，扣0.6分，投标下浮率为7%时，扣1分）。 3.去掉的最高、最低下浮率仍进行价格标评审。 4.有效下浮率区间在0%（不含）-100%（不含）。 |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据                   关于项目编号为      的（标项1， 项目名称：）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 厂家型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包或分包部分。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期 年。

2.履约保证金 元。[合同履约保证金在供货完毕并经招标人验收合格后无任何违反合同的情况下，30个工作日内无息退还（若履约保证金为保函则有效期到自动注销）]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：签订合同时细化

2.实施地点：签订合同时细化

八、货款支付

详见采购文件（签订时需细化）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

详见采购文件（签订时需细化）。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） ……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）投标承诺书…………………………………………………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

- 投标承诺书

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我单位承诺：

1、（投标人或联合体牵头人全称）和项目负责人近五年无行贿犯罪记录。

2、（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为。

3、（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单（且在处罚期内）。

4、我方承诺虚假承诺，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

- （11）廉政承诺书…………………………………………………… （页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同期及供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 安全条款 |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十一、廉政承诺书

绍兴柯桥环境建设发展有限公司：

为了积极配合贵单位进行的              （项目名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解绍兴柯桥环境建设发展有限公司招投标纪律，积极配合贵单位招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向绍兴柯桥环境建设发展有限公司涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向绍兴柯桥环境建设发展有限公司招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8.不向绍兴柯桥环境建设发展有限公司及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组举报（举报电话：0575－85562519）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

- 投标人名称（电子签名）：

- 日期：  年   月  日

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 上限单价（元） | 投标下浮率（%） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6Mpa PE 管 | dn25*2.3 | 米 | 2.78 |  |  |
| 2 | 1.6Mpa PE 管 | dn32*3.0 | 米 | 4.62 |  |  |
| 3 | 1.6Mpa PE 管 | dn50*4.6 | 米 | 11.01 |  |  |
| 4 | 1.6Mpa PE 管 | dn63*5.8 | 米 | 17.42 |  |  |
| 5 | 1.6Mpa PE 管 | dn75*6.8 | 米 | 23.95 |  |  |
| 6 | 1.6Mpa PE 管 | dn90*8.2 | 米 | 34.52 |  |  |
| 7 | 1.6Mpa PE 管 | dn110*10.0 | 米 | 51.26 |  |  |
| 8 | 1.6Mpa PE 管 | dn160*14.6 | 米 | 108.86 |  |  |
| 9 | 1.6Mpa PE 管 | dn225*20.5 | 米 | 216.28 |  |  |
| 10 | 1.6Mpa PE 管 | dn250*22.7 | 米 | 268.38 |  |  |
| 11 | 1.6Mpa PE 管 | dn315*28.6 | 米 | 426.09 |  |  |
| 12 | 1.6Mpa PE 管 | dn400*36.3 | 米 | 686.63 |  |  |
| 13 | 1.6Mpa PE 管 | dn450*40.9 | 米 | 890.42 |  |  |
| 14 | 1.6Mpa PE 管 | dn500*45.4 | 米 | 1098.43 |  |  |
| 15 | 1.6Mpa PE 管 | dn560*50.8 | 米 | 1374.43 |  |  |
| 16 | 1.6Mpa PE 管 | dn630*57.2 | 米 | 1741.14 |  |  |
| 17 | 1.6Mpa PE 管 | dn800*72.6 | 米 | 2921.55 |  |  |
| 18 | 1.6Mpa PE 管 | dn1000*90.2 | 米 | 4788.29 |  |  |
| 19 | 1.0Mpa PE 管 | dn25*1.9 | 米 | 2.44 |  |  |
| 20 | 1.0Mpa PE 管 | dn32*2.3 | 米 | 3.54 |  |  |
| 21 | 1.0Mpa PE 管 | dn50*3.0 | 米 | 7.61 |  |  |
| 22 | 1.0Mpa PE 管 | dn63*3.8 | 米 | 11.89 |  |  |
| 23 | 1.0Mpa PE 管 | dn75*4.5 | 米 | 16.11 |  |  |
| 24 | 1.0Mpa PE 管 | dn90*5.4 | 米 | 23.59 |  |  |
| 25 | 1.0Mpa PE 管 | dn110*6.6 | 米 | 34.65 |  |  |
| 26 | 1.0Mpa PE 管 | dn160*9.5 | 米 | 73.55 |  |  |
| 27 | 1.0Mpa PE 管 | dn225*13.4 | 米 | 144.48 |  |  |
| 28 | 1.0Mpa PE 管 | dn250*14.8 | 米 | 179.11 |  |  |
| 29 | 1.0Mpa PE 管 | dn315*18.7 | 米 | 288.04 |  |  |
| 30 | 1.0Mpa PE 管 | dn400*23.7 | 米 | 465.24 |  |  |
| 31 | 1.0Mpa PE 管 | dn450*26.7 | 米 | 589.15 |  |  |
| 32 | 1.0Mpa PE 管 | dn500*29.7 | 米 | 728.28 |  |  |
| 33 | 1.0Mpa PE 管 | dn560*33.2 | 米 | 910.28 |  |  |
| 34 | 1.0Mpa PE 管 | dn630*37.4 | 米 | 1153.13 |  |  |
| 35 | 1.0Mpa PE 管 | dn800*47.44 | 米 | 1945.75 |  |  |
| 36 | 1.0Mpa PE 管 | dn1000*59.3 | 米 | 3056.56 |  |  |
| 37 | 1.0Mpa PE 管 | dn1200*67.9 | 米 | 4270.30 |  |  |
| 38 | 直通 | dn25 | 只 | 0.49 |  |  |
| 39 | 直通 | dn32 | 只 | 0.87 |  |  |
| 40 | 直通 | dn50 | 只 | 2.12 |  |  |
| 41 | 直通 | dn63 | 只 | 3.78 |  |  |
| 42 | 直通 | dn75 | 只 | 5.38 |  |  |
| 43 | 直通 | dn90 | 只 | 7.85 |  |  |
| 44 | 直通 | dn110 | 只 | 12.84 |  |  |
| 45 | 90°弯头 | dn25 | 只 | 0.85 |  |  |
| 46 | 90°弯头 | dn32 | 只 | 1.39 |  |  |
| 47 | 90°弯头 | dn50 | 只 | 3.86 |  |  |
| 48 | 90°弯头 | dn63 | 只 | 7.44 |  |  |
| 49 | 90°弯头 | dn75 | 只 | 12.65 |  |  |
| 50 | 90°弯头 | dn90 | 只 | 18.75 |  |  |
| 51 | 90°弯头 | dn110 | 只 | 32.38 |  |  |
| 52 | 90°弯头 | dn160 | 只 | 80.82 |  |  |
| 53 | 90°弯头 | dn200 | 只 | 145.62 |  |  |
| 54 | 90°弯头 | dn225 | 只 | 247.42 |  |  |
| 55 | 90°弯头 | dn250 | 只 | 324.29 |  |  |
| 56 | 90°弯头 | dn315 | 只 | 491.52 |  |  |
| 57 | 90°弯头 | dn400 | 只 | 1175.50 |  |  |
| 58 | 45°弯头 | dn25 | 只 | 0.68 |  |  |
| 59 | 45°弯头 | dn32 | 只 | 1.12 |  |  |
| 60 | 45°弯头 | dn50 | 只 | 3.16 |  |  |
| 61 | 45°弯头 | dn63 | 只 | 5.31 |  |  |
| 62 | 45°弯头 | dn75 | 只 | 11.00 |  |  |
| 63 | 45°弯头 | dn90 | 只 | 16.00 |  |  |
| 64 | 45°弯头 | dn110 | 只 | 24.96 |  |  |
| 65 | 45°弯头 | dn160 | 只 | 68.11 |  |  |
| 66 | 45°弯头 | dn200 | 只 | 112.73 |  |  |
| 67 | 45°弯头 | dn225 | 只 | 211.77 |  |  |
| 68 | 45°弯头 | dn250 | 只 | 274.08 |  |  |
| 69 | 45°弯头 | dn315 | 只 | 385.20 |  |  |
| 70 | 45°弯头 | dn400 | 只 | 828.98 |  |  |
| 71 | 异径直接 | dn500*450 | 只 | 1212.00 |  |  |
| 72 | 异径直接 | dn500*400 | 只 | 872.10 |  |  |
| 73 | 异径直接 | dn450*400 | 只 | 731.25 |  |  |
| 74 | 异径直接 | dn450*315 | 只 | 684.00 |  |  |
| 75 | 异径直接 | dn400*315 | 只 | 490.18 |  |  |
| 76 | 异径直接 | dn315*225 | 只 | 222.50 |  |  |
| 77 | 异径直接 | dn315*160 | 只 | 169.70 |  |  |
| 78 | 异径直接 | dn250*225 | 只 | 133.10 |  |  |
| 79 | 异径直接 | dn250*160 | 只 | 115.74 |  |  |
| 80 | 异径直接 | dn250*110 | 只 | 108.64 |  |  |
| 81 | 异径直接 | dn225*160 | 只 | 95.97 |  |  |
| 82 | 异径直接 | dn225*110 | 只 | 97.89 |  |  |
| 83 | 异径直接 | dn160*110 | 只 | 40.73 |  |  |
| 84 | 异径直接 | dn160*90 | 只 | 38.87 |  |  |
| 85 | 异径直接 | dn110*90 | 只 | 18.05 |  |  |
| 86 | 异径直接 | dn110*75 | 只 | 16.46 |  |  |
| 87 | 异径直接 | dn110*63 | 只 | 16.67 |  |  |
| 88 | 异径直接 | dn110*50 | 只 | 16.35 |  |  |
| 89 | 异径直接 | dn90*75 | 只 | 12.21 |  |  |
| 90 | 异径直接 | dn90*50 | 只 | 10.56 |  |  |
| 91 | 异径直接 | dn90*32 | 只 | 9.24 |  |  |
| 92 | 异径直接 | dn75*63 | 只 | 7.72 |  |  |
| 93 | 异径直接 | dn75*50 | 只 | 6.33 |  |  |
| 94 | 异径直接 | dn75*32 | 只 | 7.16 |  |  |
| 95 | 异径直接 | dn63*50 | 只 | 3.27 |  |  |
| 96 | 异径直接 | dn63*32 | 只 | 2.95 |  |  |
| 97 | 异径直接 | dn63*25 | 只 | 2.87 |  |  |
| 98 | 异径直接 | dn50*32 | 只 | 1.81 |  |  |
| 99 | 异径直接 | dn50*25 | 只 | 1.72 |  |  |
| 100 | 异径直接 | dn32*25 | 只 | 0.75 |  |  |
| 101 | 三通 | dn25 | 只 | 1.03 |  |  |
| 102 | 三通 | dn32 | 只 | 1.73 |  |  |
| 103 | 三通 | dn50 | 只 | 5.03 |  |  |
| 104 | 三通 | dn63 | 只 | 8.91 |  |  |
| 105 | 三通 | dn75 | 只 | 19.46 |  |  |
| 106 | 三通 | dn90 | 只 | 30.73 |  |  |
| 107 | 三通 | dn110 | 只 | 49.88 |  |  |
| 108 | 三通 | dn160 | 只 | 111.90 |  |  |
| 109 | 三通 | dn200 | 只 | 220.46 |  |  |
| 110 | 三通 | dn225 | 只 | 303.37 |  |  |
| 111 | 三通 | dn250 | 只 | 379.90 |  |  |
| 112 | 三通 | dn315 | 只 | 601.81 |  |  |
| 113 | 三通 | dn400 | 只 | 1500.01 |  |  |
| 114 | 异径三通 | dn32*25 | 只 | 1.50 |  |  |
| 115 | 异径三通 | dn50*25 | 只 | 3.33 |  |  |
| 116 | 异径三通 | dn50*32 | 只 | 3.71 |  |  |
| 117 | 异径三通 | dn63*25 | 只 | 5.49 |  |  |
| 118 | 异径三通 | dn63*32 | 只 | 6.05 |  |  |
| 119 | 异径三通 | dn63*50 | 只 | 7.57 |  |  |
| 120 | 异径三通 | dn75*32 | 只 | 11.84 |  |  |
| 121 | 异径三通 | dn75*50 | 只 | 14.09 |  |  |
| 122 | 异径三通 | dn75*63 | 只 | 16.85 |  |  |
| 123 | 异径三通 | dn90*50 | 只 | 20.04 |  |  |
| 124 | 异径三通 | dn90*63 | 只 | 21.90 |  |  |
| 125 | 异径三通 | dn90*75 | 只 | 23.67 |  |  |
| 126 | 异径三通 | dn110*50 | 只 | 30.52 |  |  |
| 127 | 异径三通 | dn110*63 | 只 | 32.26 |  |  |
| 128 | 异径三通 | dn110*75 | 只 | 36.96 |  |  |
| 129 | 异径三通 | dn110*90 | 只 | 39.35 |  |  |
| 130 | 异径三通 | dn160*63 | 只 | 86.60 |  |  |
| 131 | 异径三通 | dn160*75 | 只 | 88.62 |  |  |
| 132 | 异径三通 | dn160*110 | 只 | 93.00 |  |  |
| 133 | 异径三通 | dn225*110 | 只 | 227.28 |  |  |
| 134 | 异径三通 | dn225*160 | 只 | 247.41 |  |  |
| 135 | 异径三通 | dn250*110 | 只 | 261.62 |  |  |
| 136 | 异径三通 | dn250*160 | 只 | 301.39 |  |  |
| 137 | 异径三通 | dn250*225 | 只 | 450.96 |  |  |
| 138 | 异径三通 | dn315*110 | 只 | 443.13 |  |  |
| 139 | 异径三通 | dn315*160 | 只 | 473.83 |  |  |
| 140 | 异径三通 | dn315*225 | 只 | 550.00 |  |  |
| 141 | 异径三通 | Dn315*250 | 只 | 565.10 |  |  |
| 142 | 异径三通 | dn400*110 | 只 | 972.58 |  |  |
| 143 | 异径三通 | dn400*160 | 只 | 1055.03 |  |  |
| 144 | 异径三通 | dn400*225 | 只 | 1290.00 |  |  |
| 145 | 异径三通 | dn400*250 | 只 | 1225.80 |  |  |
| 146 | 异径三通 | dn400*315 | 只 | 1555.43 |  |  |
| 147 | 外丝直接 | dn25*3/4M | 只 | 6.74 |  |  |
| 148 | 外丝直接 | dn32*3/4M | 只 | 7.40 |  |  |
| 149 | 外丝直接 | dn32*1M | 只 | 12.22 |  |  |
| 150 | 外丝直接 | dn50*1(1/2)M | 只 | 24.11 |  |  |
| 151 | 外丝直接 | dn63*2M | 只 | 40.18 |  |  |
| 152 | 内丝直通 | dn25*1/2F | 只 | 4.00 |  |  |
| 153 | 内丝直接 | dn25*3/4F | 只 | 5.91 |  |  |
| 154 | 内丝直接 | dn32*3/4F | 只 | 6.76 |  |  |
| 155 | 内丝直接 | dn32*1F | 只 | 9.90 |  |  |
| 156 | 内丝直接 | dn50*1(1/2)F | 只 | 21.96 |  |  |
| 157 | 内丝直接 | dn63*2F | 只 | 36.00 |  |  |
| 158 | 管堵 | dn25 | 只 | 0.44 |  |  |
| 159 | 管堵 | dn32 | 只 | 0.70 |  |  |
| 160 | 管堵 | dn50 | 只 | 1.97 |  |  |
| 161 | 管堵 | dn63 | 只 | 3.59 |  |  |
| 162 | 内螺纹弯头 | dn25*1/2F | 只 | 4.80 |  |  |
| 163 | 内螺纹弯头 | dn25*3/4F | 只 | 6.59 |  |  |
| 164 | 内螺纹弯头 | dn32*3/4F | 只 | 7.50 |  |  |
| 165 | 内螺纹弯头 | dn32*1F | 只 | 12.02 |  |  |
| 166 | 外螺纹弯头 | dn25*3/4M | 只 | 7.18 |  |  |
| 167 | 外螺纹弯头 | dn32*3/4M | 只 | 8.48 |  |  |
| 168 | 外螺纹弯头 | dn32*1M | 只 | 13.49 |  |  |
| 169 | 内螺纹三通 | dn25*1/2F | 只 | 5.02 |  |  |
| 170 | 内螺纹三通 | dn25*3/4F | 只 | 6.79 |  |  |
| 171 | 内螺纹三通 | dn32*3/4F | 只 | 8.08 |  |  |
| 172 | 内螺纹三通 | dn32*1F | 只 | 12.88 |  |  |
| 173 | 外螺纹三通 | dn25*3/4M | 只 | 7.50 |  |  |
| 174 | 外螺纹三通 | dn32*3/4M | 只 | 9.17 |  |  |
| 175 | 外螺纹三通 | dn32*1M | 只 | 14.48 |  |  |
| 176 | 1.6Mpa 法兰头 | dn315 | 只 | 197.76 |  |  |
| 177 | 1.6Mpa 法兰片 | dn315 | 片 | 244.88 |  |  |
| 178 | 1.0Mpa 法兰头 | dn315 | 只 | 162.22 |  |  |
| 179 | 1.0Mpa 法兰片 | dn315 | 片 | 189.42 |  |  |
| 180 | 1.6Mpa 法兰头 | dn250 | 只 | 150.56 |  |  |
| 181 | 1.6Mpa 法兰片 | dn250 | 片 | 197.62 |  |  |
| 182 | 1.0Mpa 法兰头 | dn250 | 只 | 116.00 |  |  |
| 183 | 1.0Mpa 法兰片 | dn250 | 片 | 151.00 |  |  |
| 184 | 1.6Mpa 法兰头 | dn225 | 只 | 122.26 |  |  |
| 185 | 1.6Mpa 法兰片 | dn225 | 片 | 170.34 |  |  |
| 186 | 1.0Mpa 法兰头 | dn225 | 只 | 78.56 |  |  |
| 187 | 1.0Mpa 法兰片 | dn225 | 片 | 122.69 |  |  |
| 188 | 1.6Mpa 法兰头 | dn160 | 只 | 53.28 |  |  |
| 189 | 1.6Mpa 法兰片 | dn160 | 片 | 102.60 |  |  |
| 190 | 1.0Mpa 法兰头 | dn160 | 只 | 35.70 |  |  |
| 191 | 1.0Mpa 法兰片 | dn160 | 片 | 85.14 |  |  |
| 192 | 1.6Mpa 法兰头 | dn110 | 只 | 26.02 |  |  |
| 193 | 1.6Mpa 法兰片 | dn110 | 片 | 63.76 |  |  |
| 194 | 1.0Mpa 法兰头 | dn110 | 只 | 15.39 |  |  |
| 195 | 1.0Mpa 法兰片 | dn110 | 片 | 48.61 |  |  |
| 196 | 1.6Mpa 法兰头 | dn90 | 只 | 17.63 |  |  |
| 197 | 1.6Mpa 法兰片 | dn90 | 片 | 51.48 |  |  |
| 198 | 1.6Mpa 法兰头 | dn75 | 只 | 13.26 |  |  |
| 199 | 1.6Mpa 法兰片 | dn75 | 片 | 44.78 |  |  |
| 200 | 1.0Mpa 法兰头 | dn63 | 只 | 7.19 |  |  |
| 201 | 1.0Mpa 法兰片 | dn63 | 片 | 28.68 |  |  |
| 202 | 1.6Mpa 法兰头 | dn50 | 只 | 6.44 |  |  |
| 203 | 1.6Mpa 法兰片 | dn50 | 片 | 28.50 |  |  |
| 204 | 1.0Mpa 法兰头 | dn75 | 只 | 9.88 |  |  |
| 205 | 1.0Mpa 法兰片 | dn75 | 片 | 35.96 |  |  |
| 206 | 1.0Mpa 法兰头 | dn90 | 只 | 12.45 |  |  |
| 207 | 1.0Mpa 法兰片 | dn90 | 片 | 39.24 |  |  |
| 208 | 1.6Mpa 法兰头 | dn200 | 只 | 96.46 |  |  |
| 209 | 1.6Mpa 法兰片 | dn200 | 片 | 144.36 |  |  |
| 210 | 1.0Mpa 法兰头 | dn200 | 只 | 68.68 |  |  |
| 211 | 1.0Mpa 法兰片 | dn200 | 片 | 112.69 |  |  |
| 212 | 1.6Mpa 法兰头 | dn400 | 只 | 408.08 |  |  |
| 213 | 1.6Mpa 法兰片 | dn400 | 片 | 459.05 |  |  |
| 214 | 1.0Mpa 法兰头 | dn400 | 只 | 346.49 |  |  |
| 215 | 1.0Mpa 法兰片 | dn400 | 片 | 344.45 |  |  |
| 216 | 1.6Mpa 法兰头 | dn450 | 只 | 529.46 |  |  |
| 217 | 1.6Mpa 法兰片 | dn450 | 片 | 617.36 |  |  |
| 218 | 1.0Mpa 法兰头 | dn450 | 只 | 441.02 |  |  |
| 219 | 1.0Mpa 法兰片 | dn450 | 片 | 457.84 |  |  |
| 220 | 1.6Mpa 法兰头 | dn500 | 只 | 627.83 |  |  |
| 221 | 1.6Mpa 法兰片 | dn500 | 片 | 743.01 |  |  |
| 222 | 1.0Mpa 法兰头 | dn500 | 只 | 520.14 |  |  |
| 223 | 1.0Mpa 法兰片 | dn500 | 片 | 523.95 |  |  |
| 224 | 1.6Mpa 法兰头 | dn560 | 只 | 819.53 |  |  |
| 225 | 1.6Mpa 法兰片 | dn560 | 片 | 1187.17 |  |  |
| 226 | 1.0Mpa 法兰头 | dn560 | 只 | 662.86 |  |  |
| 227 | 1.0Mpa 法兰片 | dn560 | 片 | 817.17 |  |  |
| 228 | 1.6Mpa 法兰头 | dn630 | 只 | 999.56 |  |  |
| 229 | 1.6Mpa 法兰片 | dn630 | 片 | 1103.45 |  |  |
| 230 | 1.0Mpa 法兰头 | dn630 | 只 | 766.81 |  |  |
| 231 | 1.0Mpa 法兰片 | dn630 | 片 | 645.22 |  |  |
| 232 | 1.0Mpa 法兰头 | dn800 | 只 | 1701.05 |  |  |
| 233 | 1.0Mpa 法兰片 | dn800 | 片 | 1501.29 |  |  |
| 234 | 1.6Mpa 法兰头 | dn800 | 只 | 2769.42 |  |  |
| 235 | 1.6Mpa 法兰片 | dn800 | 片 | 1960.00 |  |  |
| 236 | 1.6Mpa 法兰头 | dn1000 | 只 | 6111.25 |  |  |
| 237 | 1.6Mpa 法兰片 | dn1000 | 片 | 3402.00 |  |  |
| 238 | 1.0Mpa 法兰头 | dn1000 | 只 | 2378.89 |  |  |
| 239 | 1.0Mpa 法兰片 | dn1000 | 片 | 2035.16 |  |  |
| 240 | 1.0Mpa 法兰头 | dn1200 | 只 | 3231.00 |  |  |
| 241 | 1.0Mpa 法兰片 | dn1200 | 片 | 2472.55 |  |  |
| 投标下浮率：大写：百分之 小写： % |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、等予以公示。

4、投标报价小数点后最多保留2位，否则作无效标处理。

5、中标下浮率一次性包死，不再调整。

投标人名称（电子签名）：                                                                    日期：  年   月  日

# 附件一

绍兴柯桥水务集团有限公司安全文明施工标准化

管理导则

一、编制目的及依据

1.编制目的

坚持“以人为本”，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，做到安全生产、标准化施工，提高施工现场安全管理、文明施工水平，改善从业人员的生产和生活环境，展现柯桥水务建设形象和各参建单位风采。

2.编制依据

（1）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2018）

（2）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）

（3）《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ／T188-2009）

（4）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2016）

（5）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

（6）《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（ZJSP16-2012-0007）

二、总体原则

1.本导则适用于柯桥水务集团有限公司及下属各单位实施的工程建设项目，例如：给水厂、污水厂、城镇市政给排水管道、小区改造、管道迁改建等建设项目。

2.施工现场采用封闭式施工管理，做好统一规划，整体平面布局合理，没有经过统一整体规划的不能实施建设。

3.生产、办公、生活区域划分明显，布置合理,主要道路进行硬化处理。

4.临时设施要满足安全、卫生、保温、通风、消防等要求。

5.各项管理目标、职责、制度，统一按标准上墙。各种设备、设施及材料要铭牌标记。现场管理、技术、施工人员必须带安全帽；现场作业人员按要求佩戴防护用品。

6.特殊工种（电焊工、电工、架子工、钢筋工、挖机驾驶员等）应有特种作业资格证，做到“人证合一”，并在业主与监理单位处备案。

7.各单位在执行过程中可根据各自经验加以改进。

三、安全围护

1.需要围挡的一侧长度超过100米，或施工面积超过500平方米，或作业时间超过3个月的工程设置高度不低于2.5米的固定围挡。宜采用30cm高30cm宽的槽钢做围挡基座，并涂上黑黄相间的油漆，以起到防撞和警示作用；每隔6米（净距）设置1根立柱（采用30cm宽的槽钢制作），涂以蓝色油漆，顶部设置一盏球形照明灯；围挡采用双层加厚彩钢板（高2.1米），顶部采用10cm宽的C型钢压顶，涂以黑黄相间油漆。围挡上设置仿绿植材料并配上公司形象、公益广告等标语。

固定围档（样图）

2.需要封闭围挡的任一侧长度20—100米之间，或施工面积在100—500平方米，作业时间在1至3个月的工程设置简易围挡。围挡下部紧贴地面，采用膨胀螺栓固定在地面，每跨围挡中间设置立柱，围档上部设置黄黑警示条，围挡高1.8米（居民小区内部也可采用1.5米），宽度2.0米。围挡上设置公司形象、公益广告等宣传内容。

简易围档（样图）

3.需要围挡的任一侧长度不超过20米，或施工面积小于100平方米、或作业时间不超过1个月的工程设置临时围档。

临时围档（样图）

4.围挡必须整体整洁，随施工作业断面的变化移动，转角处需设置网格围挡。

四、施工现场

1.施工区域布置与管理

（1）施工区域布置应满足安全生产、文明施工及绿色环保要求，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）目标。

（2）施工区和办公区、生活区划分明显，并设置分隔设施，工地内各区域地面整洁、无扬尘、无积水，长期保湿，设有垃圾桶并定时清运。

（3）噪声、大气污染、光污染、废水、污水、渣土等控制措施完善。

（4）物资材料堆放整齐，各类提示、指示、警告标识清晰。

2.七牌二图

七牌是指工程概况牌、管理人员公示牌、组织机构牌、安全纪律牌、施工管理牌、消防保卫牌、重大危险源公示牌；二图是指施工现场总平面图、消防设施平面布置图。

3.消防安全

3.1 配置灭火器的场所

（1）易燃易爆危险品存放及使用场所。

（2）动火作业场所。

（3）可燃材料存放、加工及使用场所。

（4）厨房操作间、锅炉房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

（5）其他具有火灾危险的场所。

3.2 灭火器配置

（1）类型与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。

（2）灭火器的最低配置标准满足GB50720规定。

（3）灭火器的配置数量应按GB50140规定经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

（4）灭火器摆放稳固，铭牌朝外。灭火器箱不得上锁。

（5）手提式灭火器设置在灭火箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于150cm，底部离地面高度不宜小于8cm。

3.3 消防管理

（1）重要消防场所设置及消防器材配置必须经过验收。

（2）经常检查和维护消防器材，保证灵敏有效。

（3）每月开展1次消防检查，保留检查记录。

4.扬尘控制

（1）土壤裸露区应根据裸露时间长短做密闭网覆盖,未施工区域绿化处理。

（2）易产生扬尘的材料堆放采取覆盖措施，粉末状材料应封门存放。

（3）工程垃圾、渣土及产生扬尘的废弃物装载过程中，采取喷淋压尘措施。

（4）拆除凿除作业采取清理积尘、局部遮挡、掩盖、水淋等措施降尘。

（5）高处清理垃圾采用窗口吊运，严禁向下直接倾倒抛洒。

（6）运送容易散落、飞扬、泄漏的物料的车辆必须封闭严密。

（7）外脚手架安装密目安全网、非道路移动机械排放合格。

5.噪音控制

（1）现场噪音排放不得超过《建筑施工场界噪声限值》的规定，按照当地环保部门要求及时办理夜间施工许可证，并及时告知周边社区居民。

五、安全防护

1.安全帽

（1）符合《安全帽》（GB2811-2007）规定

（2）颜色规定。项目部管理人员和安全员为红色，监理人员为白色，特种作业人员为蓝色，一般作业工作为黄色。外来人员使用白色安全帽。

（3）正确佩戴安全帽，不使用缺衬、缺带及破损的安全帽。

2.安全网

（1）符合《安全网》（GB5725-2009）及《密目式安全立网》（GB16909-1997）规定。旧网应有试验检测报告。

（2）支撑物应有足够的强度、刚度和稳定性，系网处无尖锐边缘。

（3）多张网连接使用时，相邻部分应靠紧或重叠。

（4）平网安装时不宜绷紧，安装平面与水平面平行或外高里低。网与其下方物体表面的最小距离不得小于3m。

（5）立网平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不超过10cm。

3.安全带

（1）符合《安全带》（GB6095-2009）规定。旧安全带应经过静态负荷测试合格。

（2）有坠落风险的作业必须正确佩戴使用安全带。

（3）安全带无悬挂固定点的，设置可靠的临时固定措施。

4.预留洞口及临边防护

（1）最长边尺寸在50cm以下（含50cm）的预留洞口必须用钢板遮盖防护，并采取可靠固定措施。

（2）最短边尺寸在50cm以上的洞口设置防护栏杆。防护栏杆高度120cm，挡脚板不低于18cm，距离洞口边20cm以上，四周张挂密目式安全网，洞口处设置防坠落安全平网。

六、施工用电

1.配电室（变压器）隔离防护

（1）露天或半露天配电室及变压器四周设置固定围栏（墙）并设置明显的禁止、警告标志。

（2）防护设施与外电线路之间应设置最小安全距离。

2.配电箱

2.1 配电系统及箱体要求

配电系统应配置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电、本级保护。

配电箱、开关箱必须采用冷轧钢板材料制作设内置防护门，有“3C”认证标识（电器元件也要具有“3C”认证标识），具有配电箱整箱出厂合格证。

隔离开关采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器（集隔离、短路、过载、漏电保护的漏电断路器），并设置于电源进线端。

2.2 配电箱标识

配电箱箱体张贴标识牌，主要信息包括配电箱名称、级别、编号、控制设备名称、分路标记、验收结果、管理责任人、电工联系方式及安全操作规程。

2.3 配电箱防护

（1）固定式配电箱底部设置底座，顶部设遮雨棚，周边设置通透式封闭围护并加锁。

（2）移动式配电箱装设在坚固稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为80～160cm。

（3）配备灭火器材。

2.4  配电箱周边环境要求

（1）配电箱装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有害介质及易受到外来撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烧烤场所。

（2）配电箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

七、其它规定

1.施工现场根据实际情况配备专职的交通疏导人员，严禁非工作人员进入、围观作业区。

2.施工现场、办公区域等位置安装监控设施，能随时查看各阶段的现场施工的安全、进度、质量情况。

3.从事工程运输的车辆必须按《关于全面推进工程运输车户籍化管理工作的通知》绍柯道安办﹝2019﹞15号文要求自行去柯桥区交警大队车管所申报。

4.开挖土方不得在道路上堆放，需及时清理剩余泥土和建筑垃圾，做到随挖随清随运，运输的车辆车轮必须现场冲洗干净，并严禁超载。

5.挖掘机，切割机，冲击锤等施工设备要完好齐备，暂停作业时应停放平稳、有序，并做好安全警示及围护，夜间必须设置夜间警示灯。

6.根据施工现场实际情况，保护好地下管线、周边构（建）筑物等设施设备，施工区域内如有电力、燃气、供水、排水、通信、有线等公共管线，必须在施工前进行摸排，必要时可召开管线协调会，并且与各管线单位（燃气、电力、供排水等）现场确认后方可施工。

7.各分项工程结束后要及时做好现场清理，保持施工现场整洁、材料堆放有序，避免各工序由于垃圾没有及时清理而造成交叉污染及安全隐患。工程完工后，及时清退多余材料，清理工程现场，做到工完场清。

附件二

绍兴柯桥水务集团有限公司有限空间作业安全管理制度

- 总  则

第一条  为加强集团公司有限空间作业安全管理，保障供排水及水处理建设、运行和维护作业安全，防范中毒窒息等生产安全事故，依据国家安全监管总局办公厅《关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四[2014]37号）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局令第80号修正）《关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》(应急厅函[2020]299号）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《浙江省有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）和《城镇供排水有限空间作业安全规程》（DB33/T1149-2018）等有关法规、规程，结合集团实际，制定本制度。

第二条  本制度适用于集团有限空间作业的安全管理与监督。

本制度所称“有限空间”是指封闭或者部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

第三条  集团各单位应严格履行本单位有限空间作业安全主体责任，主要负责人为本单位有限空间作业安全第一责任人；作业部门分管领导负领导责任；作业部门相关负责人负直接管理责任；现场作业负责人负直接责任；作业监护人员负现场监护责任；作业人员负岗位主体责任。集团公司有关职能部门对各单位有限空间作业安全实施监督管理，列入年度安全生产综合目标管理考核。

作业负责人主要职责：填写有限空间作业审批材料，办理作业审批手续；对全体人员进行安全交底；确认作业人员上岗资格、身体状况符合要求；掌控作业现场情况，作业环境和安全防护措施符合要求后许可作业，当有限空间作业条件发生变化且不符合安全要求时，终止作业；发生有限空间作业事故，及时报告，并按要求组织现场处置。

监护人主要职责：接受安全交底；负责气体检测；检查安全措施的落实情况，发现落实不到位或措施不完善时，有权下达暂停或终止作业的指令；持续对有限空间作业进行监护，确保和作业人员进行有效的信息沟通；出现异常情况时，发出撤离警告，并协助人员撤离有限空间；警告并劝离未经许可试图进入有限空间作业区域的人员。

作业人员主要职责：接受安全交底；遵守安全操作规程，正确使用有限空间作业安全防护设备与个体防护用品；服从作业现场负责人安全管理，接受现场安全监督，配合监护人员的指令，作业过程中与监护人员定期进行沟通；出现异常时立即中断作业，撤离有限空间。

第四条  各单位自身技术力量不具备有限空间作业条件时，应严格履行主体责任，将有限空间作业项目发包给具备相应的安全生产条件和资质的承包单位，即应满足有限空间作业安全所需的安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、安全防护设备、应急救援装备、人员资质和应急处置能力等方面的要求。严格审查承包单位的安全生产条件和作业人员有限空间及特种作业持证信息等，与其签订安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责。对承包单位进行作业前安全教育交底，对其作业方案和实施的作业进行审批，对后续安全生产履约行为等进行监督检查，发现问题及时督促整改。存在多个承包单位时，应当对各承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，建立畅通的信息沟通渠道和协同工作管理机制。

- 基础管理

第五条  各单位有限空间作业须建立专业化队伍，加强日常培训、演练等业务技能管理。

第六条  各单位应当建立有限空间作业安全管理台账，台账应包括有限空间场所档案，制度、操作规程和预案，教育培训资料和记录，作业装备（含个体防护用品、检测设备、通讯设备等）、应急装备等清单、说明书及维护与检测校验记录，安全标识标牌清单，作业相关人员信息表，隐患排查治理记录，与作业相关的合同、安全协议、方案、交底、申请表、审批表、降水通风记录、气体检测记录、影像资料等。

第七条  各单位每年要开展一次有限空间场所普查和危险源辨识，对本单位的有限空间场所进行分类、编号登记和风险分级管控，在GIS系统覆盖范围内的需录入GIS系统管理，保证数据实时更新。有限空间场所档案应包括下列内容：

有限空间构（建）筑物或设施设备名称、代码编号、有限空间类型、位置、用途、尺寸、危害因素等情况。

各单位应严格落实各项安全防控措施，定期开展排查并消除有限空间作业事故隐患。

第八条  各单位应当建立下列安全制度、规程和预案：

有限空间作业安全责任制度，有限空间作业审批制度，有限空间作业现场安全管理制度，有限空间作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度，有限空间作业应急管理制度、有限空间作业现场影像记录制度，有限空间作业安全操作规程，有限空间作业安全事故应急救援预案。

第九条  有限空间作业安全培训应列入年度日常安全培训，每年不少于一次，并作为新员工三级安全教育必训必考内容。培训内容包括有限空间作业安全基础知识、有限空间作业安全管理、有限空间作业危险有害因素和安全防范措施、有限空间作业安全操作规程、安全防护设备和个体防护用品及应急救援装备的正确使用、紧急情况下的应急处置措施、事故案例等。

各单位主要负责人、分管负责人和安全管理人员应具备有限空间作业安全生产知识和管理能力，有限空间作业现场负责人、监护人、作业人员、安全员、应急救援人员应当了解和掌握有限空间作业培训知识和相关技能。有限空间作业所有人员应进行理论+实践考核，成绩合格并持证者方可作业，并建立培训档案。

第十条  各单位要确保有限空间作业安全投入，有限空间场所必须设置警告标志和安全风险告知牌（表明有限空间名称、有限空间代码编号、责任人、主要危险有害因素、安全防范措施和应急处置措施等），根据现场实际加装防坠网、固定式气体监测报警仪、语音提示器、围护、加盖上锁等安全设施，污水窨井必须设置“三牌一装置”（告知牌、警示牌、联系牌、防坠装置）。

各单位要遵循适用实用、安全可靠的原则，为作业人员及管理人员配备符合国家标准的劳动防护用品及应急救援安全装备，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。设备设施应加强管理和维护保养，指定专人建立台账，负责维护、保养和定期检验、检定、校准等工作，确保处于完好状态，发现使用安全问题及时修复或更换。呼吸防护用品应当为全面罩正压式空气呼吸器或送风式长管呼吸器等隔绝式呼吸保护器具。气体检测仪应具备氧浓度值、易燃易爆物质浓度值、有毒气体浓度值等检测指标，并定期在国家认可的鉴定机构校验。作业、通讯及照明等工具设备应符合国家标准或行业标准规定。

第十一条  各单位要严格执行有限空间作业现场影像记录制度要求：影像记录须合法，摄录内容不得侵害现场人员的个人隐私及其他合法权益，摄录前应告知被摄录人。记录内容包括作业环境（内外部整体面貌、作业人进出口、进出口周边设施等），安防设施及标志（警戒线、警示标志、通风设备、个人防护用品、作业和应急救援器具等），作业过程（从警戒围护开始的每个环节）等。视频资料需配合文字说明妥善保存，备查一年。光盘/电子文档文字说明需包括编号、作业名称、作业地点、作业时间、视频摄录制作人等。

第十二条　各单位要加大有限空间作业新技术新装备的研究、探索和应用，尽可能减少人在有限空间环境的作业时间和频次。

- 作业管理

第十三条  集团有限空间作业实行分级管控，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。有限空间作业时必须按要求穿戴好个体防护装备。

一般风险及以上有限空间作业，严格执行“先通风、再检测、后作业”的规范要求，未经通风和检测合格不得进行有限空间作业。有限空间内动火、临时用电、高处作业等必须遵守有关安全规定。

第十四条  集团有限空间一般风险及以上作业应遵循以下作业流程：方案制定---作业申请---安全围护---降水通风---气体检测---安全交底---措施检查---签审批表---实施作业---清理现场---作业评价---资料存档。

第十五条  方案制定。一般风险以上作业须制订方案。作业前，作业部门应到现场踏看，在对作业环境安全风险辨识基础上编制《有限空间作业方案》。方案内容应包括作业内容、人员物资、危险源识别与处置、安全技术防护措施、应急措施等。方案应经作业部门负责人、业务部门分管领导审核批准。重大风险的作业也可邀请第三方安全评估机构进行评审。

外包作业的由承包单位负责制订作业方案，同时经发包单位审核批准。

第十六条  作业申请。方案确定后，作业部门填报《有限空间作业申请表》。低风险作业由各单位自行制订审批流程，一般风险和较大风险作业须经作业部门负责人同意、安全管理部门负责人审核、逐级报批至本单位作业部门分管领导、安全生产分管领导和主要负责人。重大风险作业须报批至集团安全监察部。

外包作业须由承包单位自行审批至承包单位主管负责人，同时发包单位对承包单位作业方案和审批材料进行复核，符合条件后，再根据集团有限空间作业申请流程进行逐级申批。

第十七条  安全围护。一般风险及以上作业，有限空间的出入口应设置内外两道安全防护，外围为警示带及警戒标志，内围为安全防护栏，夜间应增设警示灯，穿反光服。在道路作业时，设专人疏导协调，在迎车方向前放置交通导向牌。路面井盖开启处设置警示牌。

第十八条  降水通风。一般风险及以上作业，需要降水后再作业的场所，作业前必须实施降水。进入管道内作业的应当使作业点前后两侧水深不大于0.5m；管内流速不得大于0.5 m/s；充满度不得大于50%，以达到满足现场作业技术条件。通风可采用自然通风和机械通风。自然通风应尽量将作业空间内所有孔、洞、口打开通风，时间不应小于30min；机械通风平均速度不应小于0.8m/s，通风换气次数不能少于3～5次/h，严禁纯氧通风换气。

第十九条  气体检测。气体检测仪器应在标定有效期内使用，检测前，检测人员应对仪器进行开机检验。一般风险及以上作业，检测点应有代表性，对场所上、中、下分层或各通道口检测，每个检测点至少检测二次，取最高值分析评价，检测时间不得早于作业开始前30min。作业人员应随身携带便携式气体检测仪进行实时监测，确保达到连续检测要求。检测完应记录检测时间、检测点、气体种类、浓度等数据信息，并签字确认。检测气体浓度不合格的，必须进行连续强制通风，一段时间后应再次进行气体检测，气体检测合格后方可进入作业。

第二十条  安全交底。一般风险及以上作业，现场负责人应对作业人员、监护人员进行安全交底，包括作业内容、作业过程中可能存在的安全风险、作业安全要求和应急处置措施等。

外包作业，发包单位应在作业前对承包单位进行安全交底，交底完后须经双方签字确认。承包单位现场负责人应在作业前对作业人员、监护人员进行安全交底。

第二十一条  措施检查。一般风险及以上作业，由现场负责人、监护人负责检查，检查内容包括作业方案和申请表是否报批通过，是否在作业前进行了安全教育及技术交底，有无降水通风，有无围护警示，现场有无应急救援器材，有限空间出入口是否畅通，作业前是否清点作业人员和工器具，作业人员与外部有无可靠通讯联络方式，现场人员职责任务是否明确，作业前气体检测数据是否合格，作业人员防护器具是否正确穿戴等。

第二十二条  签审批表（作业票）。一般风险及以上作业，各项安全措施检查完毕确认无误的，作业部门和安全职能部门负责人签署同意作业的意见。一处场所和同一作业内容办理一张作业票，有效期限为一个班次。

第二十三条  实施作业。一般风险及以上作业开始应对作业场所内气体进行连续监测和持续通风，且现场监护人员不得少于两人，严禁擅离职守。进入有限空间作业人员应佩戴便携式气体检测报警仪、使用正压式空气呼吸器或送风式长管呼吸器等隔绝式呼吸保护器具。通风换气不充分的场所内，连续作业时间不得超过1小时，严禁交叉作业。一旦发现异常，立即停止作业，安全撤离现场。工艺条件、作业环境发生改变的需重新申请办理。

第二十四条  清理现场。一般风险及以上作业结束后，作业人员应对作业现场进行清理，包括场所内外杂物清理，作业工具整理，杂物必须使用吊桶或工具袋吊接，严禁抛扔，撤除警戒围护。作业现场负责人和监护人员应清查隐患，清点作业人员安全撤离。

第二十五条  作业评价。一般风险及以上作业，作业部门安全员要对作业准备、作业过程和现场恢复三个阶段进行评价总结，形成作业评估意见，为作业规程与预案的修订提供参考依据。

第二十六条  资料存档。一般风险及以上作业的作业方案、作业申请表、作业审批表、视频记录资料和安全评价等一并存档备查。

- 应急管理

第二十七条　各单位应制定有限空间作业事故专项应急预案，预案应规定应急指挥机构与职责、处置程序与措施、应急救援队伍人员等内容。每年至少组织一次预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

第二十八条　发生事故时，现场负责人应立即向单位负责人报告。若现场具备自主救援条件，应根据实际情况采取非进入式或进入式救援，并确保救援人员人身安全；若现场不具备自主救援条件，应及时拨打119和120，依靠专业救援力量开展救援工作，决不允许盲目施救。

第二十九条　作业前应按标准准备应急救援装备物资，放置现场便于取用的固定场所。

- 责任追究

第三十条　有下列情形之一的，由安全生产管理部门给予通报，情节严重的将对责任单位和相关责任人员追责问责：

（一）未建立并执行有限空间作业管理制度、规程及应急预案，配备必要的应急装备和器材，并定期进行演练的；

（二）未对有限空间和作业项目危险源进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的；

（三）未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志和有效的安全防护设施的；

（四）未对有限空间的作业负责人、监护人员、作业人员、安全员和应急救援人员进行专项安全培训的；

（五）未制定有限空间作业方案或者未经审批擅自作业的；

（六）有限空间作业未进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业的；

（七）未对有限空间作业过程进行视频摄录并保存记录结果的；

（八）未给作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，未教育和监督作业人员正确佩戴与使用劳动防护用品的；

（九）未按规定安装、使用符合国家标准或者行业标准的仪器、设备、装备和器材的，或者未对其进行经常性维护、保养和定期检测的；

（十）作业人员违章违规作业的；

（十一）违反有限空间作业“十必须”“十不准”。

第三十一条　发生有限空间作业安全事故，依据相关法律法规及集团《安全生产管理制度》有关条款规定进行处理。

- 附则

第三十二条  各单位依据本办法，结合本单位实际制定管理细则。

第三十三条  本办法由集团公司安全监察部负责解释。

第三十四条  本办法自发布之日起施行，《绍兴柯桥水务集团有限公司有限空间作业安全管理办法》（绍柯水务[2021]103号）同时废止。

附件：１.有限空间作业申请表

２.有限空间作业审批表

３.有限空间作业气体连续检测记录表

４.有限空间作业安全技术措施评价表

５.有限空间作业设备设施器材清单

６.有限空间作业主要事故隐患排查表

７.有限空间作业安全告知牌（样牌）

８.有限空间作业十必须、有限空间作业十不准

附件1

有限空间作业申请表（自主作业）

- 申请单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　申请日期：     年    月　　日

| 申请表编号 |  | 有限空间名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业名称 |  |  |  |
| 风险等级 | 重大□ 较大□ 一般□ 低□ |  |  |
| 作业部门 |  | 作业任务 |  |
| 作业日期 |  | 作业地点 |  |
| 作业负责人 |  | 监护人 |  |
| 作业人员 | 共 人 |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 1.作业环境描述： 2.现场气体情况：氧气（O2） % ；一氧化碳（CO） PPM； 硫化氢（H2S） PPM；可燃性气体（LEL） %； 其他 。 3.作业区域危害因素： |  |  |
| 安全措施 | 1.有限空间作业方案是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 2.监护人及作业人是否符合有限空间作业要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 3.安全防护设备、个体防护用品、作业设备和工具是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 4.应急救援装备配置是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 5.其他安全措施： |  |  |
| 作业部门负责人 意见 | 年 月 日 | 安全管理部门负责人 意见 | 年 月 日 |
| 作业部门分管领导 意见 | 年 月 日 | 安全生产分管领导 意见 | 年 月 日 |
| 单位主要负责人 意见 | 年 月 日 | 派驻安全技术总监 意见 | 年 月 日 |
| 集团公司安全监察部 意见 | 年 月 日 |  |  |

注：1.本表一式三份，作业部门、安全管理部门、集团安全监察部各执一份，存档期至少一年。

2.一般和较大风险的有限空间作业审批至作业单位主要负责人，重大风险审批至集团安全监察部。

有限空间作业申请表（外包作业）

- 申请单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　申请日期：     年    月　　日

| 申请表编号 |  | 有限空间名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业名称 |  |  |  |
| 风险等级 | 重大□ 较大□ 一般□ 低□ |  |  |
| 牵头部门 |  | 作业任务 |  |
| 作业日期 |  | 作业地点 |  |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业负责人 |  | 监护人 |  |
| 作业人员 | 共 人 |  |  |
| 作业现场 情况说明 | 1.作业环境描述： 2.现场气体情况：氧气（O2） % ；一氧化碳（CO） PPM； 硫化氢（H2S） PPM；可燃性气体（LEL） %； 其他 。 3.作业区域危害因素： |  |  |
| 监管措施 | 1.承包单位作业方案、审批表是否符合作业要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 2.承包单位监护人及作业人是否符合有限空间作业要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 3.承包单位安全防护设备、个体防护用品、作业设备和工具是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 4.承包单位应急救援装备配置是否符合要求； |  | £符合 □不符合 |
|  | 5.承包单位其他安全措施： |  |  |
| 作业部门负责人 意见 | 年 月 日 | 安全管理部门负责人 意见 | 年 月 日 |
| 作业部门分管领导 意见 | 年 月 日 | 安全生产分管领导 意见 | 年 月 日 |
| 单位主要负责人 意见 | 年 月 日 | 派驻安全技术总监 意见 | 年 月 日 |
| 集团公司安全监察部 意见 | 年 月 日 |  |  |

注：1.本表一式三份，作业部门、安全管理部门、集团安全监察部各执一份，存档期至少一年。

2.一般和较大风险的有限空间作业审批至作业单位主要负责人，重大风险审批至集团安全监察部。

附件2

有限空间作业审批表

填报日期：    年   月   日                填报人：                   编号：

| 作业名称 |  |  |  |  |  |  | 作业地点 （设施名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  | 有限空间内原有介质名称 |  |  |  |  |  |  |
| 作业部门 |  |  |  |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 作业人 |  |  | 共 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次采样分析数据 |  | 检测项目 |  |  | O2 （%VOL） | LEL (%LEL) |  |  | CO (ppm） | H2S (ppm） | 气体检测人 （签名） |  |  |
|  |  | 检测 结果 | 检测 位置 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联的其他危险作业及安全作业票编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准作业时间 |  |  | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进入有限空间 开始作业时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要安全措施 |  |  |  | 现场安全措施监管记录 |  |  |  |  |  |  | 确认签名 |  |
| 1 | 作业人员作业前进行现场安全教育、安全交底 |  |  |  | 已由 进行现场安全教育、安全交底 |  |  |  |  |  |  | 作业负责人： (签名) 监护人： (签名) 安全员： (签名） |  |
| 2 | 气体连续测定的仪器和人员 |  |  |  | 测定仪器编号 ，人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测定仪器准确可靠性（填写每台实际在用仪器编号及校定值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 氧气浓度、有害气体、易燃易爆气体检测结果 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风排气情况 |  |  |  | □自然通风 小时； □机械换气、通风时间 小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风设备 |  |  |  | £有（□正常/□故障） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业点降水情况 |  |  |  | 已降水至： 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 转动设备已切断电源，电源开关处已加锁并悬挂“禁止合闸”标志牌 |  |  |  | □不涉及 □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 进出口通道畅通，无阻碍人员进出的障碍物 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 个人防护用品及防毒用具配备到位，并按规范使用 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 应急救援器具配备到位 |  |  |  | 灭火器( )只 、救援三脚架( )只、防坠器( )只、安全绳（ ）根，其他： □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 通信设备、安全照明设施、作业设备、工具符合安全要求，四周设立警戒区 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他相关危险作业已办理相应安全作业票 |  |  |  | □不涉及 □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其它补充措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限空间作业审批 | 作业部门负责人意见 （签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 安全管理部门负责人意见 （签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 作业负责人完工确认（签名）： 完工时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式二份，作业部门、安全管理部门各执一份，存档期一年。

附件3

有限空间作业气体连续检测记录表

| 序号 | 位置 | O2 （%VOL） | LEL (%LEL) | CO (ppm） | H2S (ppm） | 检测结果 | 检测时间 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 2 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 3 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 4 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 5 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 6 | 上 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 中 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测日期：    年  月  日                                  编号：

备注：本表一式二份，作业部门、安全管理部门各执一份，存档期至少一年。

附件4

有限空间作业安全技术措施评价表

编号：

| 控制 项目 | 评 估 内 容 和 安 全 管 理 要 求 | 作业评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案控制 | 1.作业方案是否按计划落实 | □是 □否 |  |
|  | 2.《作业申请表》《作业审批表》是否规范办理 | □是 □否 |  |
|  | 3.作业前（降水、通风、监护等）各项准备工作是否完成 | □是 □否 |  |
|  | 4.作业前劳动保护用品是否按要求配置 | □是 □否 |  |
|  | 5.气体检测仪器是否校验有效 | □是 □否 |  |
| 人员控制 | 1.现场人员工作职责、任务是否交待明确 | □是 □否 |  |
|  | 2.作业人员身体与精神状况是否健康 | □是 □否 |  |
|  | 3.作业前作业负责人是否开展现场安全教育与安全交底 | □是 □否 |  |
|  | 4.作业负责人、气体检测人员、监护人、安全员是否存在擅离岗位现象 | □是 □否 |  |
|  | 5.安全员是否进行现场措施确认 | □是 □否 |  |
| 作业过程控制 | 1.作业前是否进行有效通风 | □是 □否 |  |
|  | 2.气体检测含氧量和有害气体、易燃易爆气体浓度是否符合作业要求 | □是 □否 |  |
|  | 3.气体检测是否按要求检测 | □是 □否 |  |
|  | 4.作业人员劳动保护用品使用是否符合作业要求 | □是 □否 |  |
|  | 5.作业区域是否设置符合作业要求的警戒防护 | □是 □否 |  |
|  | 6.作业现场电气、照明、通讯等工器具是否符合安全要求 | □是 □否 |  |
|  | 7.现场是否配备充足的应急救援器材 | □是 □否 |  |
| 安全评价 | 1.本次作业是否按计划完成 | □是 □否 |  |
|  | 2.作业现场是否恢复安全状态 | □是 □否 |  |
|  | 3.作业过程是否规范 | □是 □否 |  |
|  | 4.作业人员安全措施是否落实到位 | □是 □否 |  |
| 存在问题与整改意见： 评价人： |  |  |  |

注：1.本表一式二份，作业部门、安全管理部门各执一份，存档期至少一年；

2.本表由现场安全员进行评价。

附件5

有限空间作业设备设施器材清单

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 安全帽 | 1顶/人 |
| 工作服、手套、防护鞋、防护眼镜 | 1套/人 |
| 井口安全爬梯 | 满足作业要求/2部以上 |
| 三脚架（含绞盘） | 满足作业要求/1套以上 |
| 全身式安全带 | 多于作业人员数量 |
| 防坠器 | 多于作业人员数量 |
| 便携式吸通风机 | 满足作业要求/2台以上 |
| 气体检测仪（四通道） | 多于作业人员数量 |
| 正压式空气呼吸器 | 满足作业要求（3套及以上） |
| 防毒面罩 | 多于作业人员数量 |
| 反光马甲（红）及袖标（作业负责人） | 1套以上 |
| 反光马甲（蓝）及袖标（监护人） | 2套以上 |
| 防爆照明设备 | 满足作业要求/2台以上 |
| 对讲机（防爆） | 2台以上 |
| 手持扩音器 | 2台以上 |
| 作业告知牌/警示牌 | 满足作业要求 |
| 安全围护护栏 | 满足作业要求 |
| 应急灯 | 满足作业要求/2台以上 |
| 视频摄录设备 | 1部 |
| 救援担架 | 1套 |
| 应急药箱 | 1只 |
| 注：1.本表所列设备设施器材种类及数量是最低配置要求，各公司可根据实际增配； 2.发生有限空间作业事故后，作业配置的设备设施器材满足应急救援要求时，可作为应急救援设备设施使用。 |  |

附件6

有限空间作业主要事故隐患排查表

| 序号 | 项目 | 隐患内容 | 隐患分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业方案和作业审批 | 作业前，未制定作业方案或未经审批擅自作业 | 重大隐患 |
| 2 | 作业场所辨识和设置安全警示标志 | 未对作业场所进行辨识并设置明显安全警示标志 | 重大隐患 |
| 3 | 管理台账 | 未建立管理台账并及时更新 | 一般隐患 |
| 4 | 气体检测 | 作业前及作业过程中未进行有效气体检测或监测 | 一般隐患 |
| 5 | 劳动防护用品配备和使用 | 未根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并督促其正确使用 | 一般隐患 |
| 6 | 安全监护 | 作业现场未设置专人进行有效监护 | 一般隐患 |
| 7 | 安全管理制度和安全 操作规程 | 未根据本单位实际情况建立有限空间作业安全管理制度和安全操作规程，或制度、规程照搬照抄，与实际不符 | 一般隐患 |
| 8 | 安全培训 | 未对从事有限空间作业的相关人员进行安全专项培训，或培训内容不符合要求 | 一般隐患 |
| 9 | 事故应急救援预案和演练 | 未根据本单位有限空间作业的特点，制定事故应急预案，或未按要求组织应急演练 | 一般隐患 |
| 10 | 承发包安全管理 | 承包单位不具备有限空间作业安全生产条件，发包单位未与承包单位签订安全生产管理协议或未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，发包单位未对承包单位进行审批，发包单位未对承包单位安全生产工作定期进行安全检查 | 一般隐患 |

附件7

有限空间作业安全告知牌（样牌）

附件8

有限空间作业十必须

1.事故发生后必须立即停止作业，积极开展自救互救，严禁盲目施救。

2.必须安全施救，禁止未经培训、未佩戴个体防护装备的人员进入有限空间施救。

3.作业现场负责人必须及时向本单位报告事故情况，必要时拨打“119”“120”电话报警。

4.救援时须设置警戒区域，严禁无关人员和车辆进入。

5.救援人员必须正确穿戴个体防护装备开展救援行动。

6.在有限空间内救援时，必须采取可靠的隔离（隔断）措施。

7.必须保持持续通风，直至救援行动结束。

8.必须根据条件安全施救，具备从有限空间外直接施救条件的，救援人员在外部通过安全绳等装备将被困人员迅速移出；不具备从有限空间外直接施救条件的，救援人员进入内部施救。

9.救援人员必须与外部人员保持有效联络，并保持通信畅通。

10.必须保护救援人员安全。救援持续时间较长时，应实施轮换救援；出现危险时，救援人员立即撤离危险区域，等待安全后再实施救援。

有限空间作业十不准

1.未经审批不准作业。

2.不了解作业方案、作业现场可能存在的危险有害因素、作业安全要求、防控措施及应急处置措施不准作业。

3.未经通风和检测合格不准作业。

4.未佩戴合格的劳动防护用品不准作业。

5.没有监护不准作业。

6.各类安全设备、应急装备不符合规定不准作业。

7.未经风险辨识不准作业。

8.未确定联络方式及信号不准作业。

9.未经培训演练不准作业。

10.未检查好应急救援装备不准作业。

安全生产管理协议

编号： CG2023-

甲  方：绍兴柯桥环境建设发展有限公司(以下简称甲方)

所在地：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道齐贤路与柯海大道

乙  方：                            (以下简称乙方)

所在地：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的安全责任，确保人身和财产安全，根据国家有关法律法规和绍兴柯桥环境建设发展有限公司

项目合同（合同编号：        ），甲方将                               项目承包给乙方，经双方协商一致达成本协议，协议内容如下：

一、甲方安全责任

1、严格遵守国家有关安全生产法律法规，按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产经营必须管安全”的原则，认真做好安全生产管理工作。

2、甲方应要求乙方制定作业安全措施，必须在开始施工前报甲方牵头部门审批并在质安部备案。

3、甲方有协助乙方做好安全生产管理的义务，甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明作业的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知，对严重违反有关规定的有权清退出场。

4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行作业，因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

5、甲方指派采供部        负责与乙方联系安全生产方面的工作。

6、作业前甲方需对乙方进行安全技术交底，并有书面记录或资料,甲方对乙方的安全技术交底需包含如下内容：

（1）有限空间、高处、动火、临时用电和吊装等危险作业的相关安全风险。

（2）作业地点的特征和安全防护重点。

（3）作业时需采取的安全防护措施。

（4）作业期间严禁饮酒的有关要求。

（5）作业人员的健康状况，应无恐高症、高血压、心脏病等危险疾病。

（6）现场应设置符合国家规定的安全警示标识标牌。

（7）严格遵守安全生产的法律法规、操作规程和相关安全管理制度。

7、甲方有权对乙方参与作业的人员进行安全技术知识和安全规程的抽考。

8、乙方在作业中发生安全事故，甲方有责任负责调查，有权督促乙方根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求，立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

二、乙方安全责任

1、乙方必须贯彻落实安全生产法律法规，严格执行甲方相关安全管理要求，危险作业前须按要求落实审批备案后才能作业。

2、乙方提供的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

3、乙方应遵守劳务用工的相关要求，保证其用工的合法性，须按规定为作业人员购买人身保险，配备合格的劳动防护用品及安全用具。

4、乙方用于本项目的作业机械、工器具及安全防护用具的数量、质量、规格型号必须符合规定，对因使用不当所造成的人员伤害及设备损坏由乙方负责。

5、作业前，乙方应组织人员对作业区域、作业环境进行检查，确认符合安全要求，一经开工，即表示乙方已确认现场、环境、设施、工器具符合安全要求并处于安全状态。

6、乙方须编制安全作业方案，作业前须对全体人员做好安全技术交底，主要包括安全防护用品穿戴、危险作业注意事项、作业规范、消防安全等方面的内容，并对整个作业过程加强监管。

7、作业前，乙方须对全体人员做好安全教育，并将安全教育记录报甲方采供部备案。特种作业人员必须持有合格有效的上岗资格证书。

8、乙方应在作业范围装设临时围栏、警告标志，夜间要设置警示灯，不得超越指定的作业范围进行作业，禁止无关人员进入现场。

9、乙方作业过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明作业。

10、乙方须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见须及时整改。

11、乙方作业过程中发生人身伤亡、设备设施事故或出现不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

12、作业现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于3.5米，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。

13、出现台风、地震、水灾等不可抗力因素，乙方须立即停止作业并撤离，造成的损失由乙方自行承担。

14、作业人员男性不得超过60周岁，女性不得超过50周岁，作业人员身体状况必须符合国家相关规定，无恐高症、高血压、心脏病等危险疾病。

三、履约保证金

乙方在合同签订生效之日起根据合同向甲方缴纳履约保证金。乙方在作业过程中未发生违反安全生产法律法规和甲方安全规章制度的，于项目竣工验收合格后将该保证金全额退还；若作业过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的履约保证金，且乙方应及时向甲方财务部补交相同金额的履约保证金：

（1）发生人身死亡事故，扣除全部履约保证金。

（2）发生人身重伤事故，扣除50%履约保证金。

（3）乙方发生其他违章行为的处罚，按有关规定从履约保证金内扣除。

四、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、用于本项目的作业机械、工器具及安全防护用品不满足作业需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4、乙方特种作业人员无证上岗，乙方应承担300元/人次的违约责任。

5、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

6、乙方人员到其他区域擅自动用甲方设施设备造成损失的，乙方按100元至500元/人次承担违约责任，造成的设备设施损坏，由乙方承担赔偿责任。

7、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一次，乙方按200-500元/次承担违约责任。

8、乙方在作业过程中发生人身伤亡事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，应承担500-20000元/次的违约责任。

五、其他事项

1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，按主管部门的处理意见办理，任何一方可以向协议签订地人民法院提起诉讼。

2、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

3、本协议有效期限：自合同签订之日起至合同结束之日止，本协议在合同周期内有效，若合同周期延长，本协议顺延有效。合同结束后，本协议同时废止。

4、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

5、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

6、本协议签订地点在甲方所在地。

甲方（盖章）：绍兴柯桥环境建设发展有限公司

法定代表人或授权代理人：

联系电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人：

联系电话：

签订地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道齐贤路与柯海大道

签订时间：20  年    月    日