附件1：

鹰潭市中心城区总医院人民医院院区药剂科设备采购明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **总数量** | **单位** | **总计最高限价** |
| 1 | 药品追溯码专用高拍仪 | 1、最大支持识读超过30个码。2、分辨率500万~2000万像素。3、条码去重，防止重复录入。4、支持语言数量播报。5、储存温度：-20℃~+70℃。6、防护等级IP54及以上。7、包安装、三年原厂保修。 | 15 | 台 | 6万元 |
| 2 | 药品追溯码专用无线扫码枪 | 1、分辨率3mil。2、储存温度：-20℃~+70℃。3、电池续航3~10天。4、防护等级IP54及以上。5、可承受1.5米跌落至水泥地面。6、包安装、三年原厂保修。 | 6 | 台 | 0.4万元 |

附件2：

设备采购项目报价表

|  |
| --- |
| 供应商（加盖公章）： 联系方式： |
| 设备名称 |  |
| 品牌规格型号 |  |
| 是否涉及到专机专用耗材 | 是 否 |
| 耗材名称及报价 |
| **报价：** |
| 序号 | 医院参考技术参数（附件1中医院参考技术参数序号+内容） | 是否响应是/否 |
| 1 | 1.四路中频，四路离子导入。 |  |
| 2 | …… |  |
| 3 |  | 响应 |
| 4 | …… | 正偏离 |

附件3：

供应商提供设备配置清单

请加盖公章、本人签名及联系方式

附件4：

供应商提供设备技术参数：