招　标　文　件

项目名称：昌吉学院低空综合实践实训室建设项目
项目编号：CJZFCG-GK-2026016
昌吉回族自治州公共资源交易中心

2026年4月15日
总  目  录

4

第一章  投标邀请……………………………………
8

第二章  投标人须知…………………………………
22

第三章  合同条款及格式……………………………
26

第四章  项目需求……………………………………
27

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

昌吉回族自治州公共资源交易中心现就CJZFCG-GK-2026016 昌吉学院低空综合实践实训室建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

CJZFCG-GK-2026016昌吉学院低空综合实践实训室建设项目 的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年5月8日10点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：昌吉学院低空综合实践实训室建设项目      

2.项目编号：CJZFCG-GK-2026016
3.预算金额：4100000元
4.本项目设定最高限价，最高限价为4100000元。

5. 采购需求：本项目旨在建设一个集教学、实训、科研与产业应用于一体的低空综合实践平台。助力低空交叉学科发展，树立新工科教育理念，注重与产业需求相结合，项目依托昌吉学院，紧密对接新疆及昌吉州在本地优势产业等领域的需求，构建“低空技术+产业应用”的协同创新与人才培养体系。建设低空综合实践实训室包括：低空示范数字化底座、无人机+环境监测、无人机+光伏板清洗。通过引入无人机及智能感知装备，开展教学科研、系统集成和应用验证。同时，项目将深化产教融合与产学研合作，打造跨学科教学团队，开发模块化课程与实践项目，培养复合型工程技术人才，并为企业提供技术服务和人才支撑。
6.合同履行期限：合同签订后45个日历日完成。

7.付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目验收合格支付剩余合同价款的60%。

8.本项目不接受联合体投标。
9.本项目不接受进口产品投标。
10.本项目属于 货物类 。      

11.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。即：提供的货物全部由符合政策要求的小型企业、微型企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。

      3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月8日10点30分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名 称：昌吉学院
地址：昌吉市中山路街道世纪大道南段9号
联系人：李老师
联系电话：0994-2333413
2. 采购代理机构信息
名称：昌吉回族自治州公共资源交易中心
地址：昌吉市宁边西路231号(509室)
联系人：毛老师
联系电话：0994-2267807
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:  0    元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：本项目无需缴纳。
8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，昌吉回族自治州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆政府采购云平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者昌吉回族自治州公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者昌吉回族自治州公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉回族自治州公共资源交易中心交易二科（509室）

联系地址：昌吉市宁边西路231号
联系电话：0994-2267807 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对昌吉回族自治州公共资源交易中心的答复不满意，或者昌吉回族自治州公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

昌吉州政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据昌吉回族自治州公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昌吉市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

昌吉学院低空综合实践实训室建设项目
一、项目概况：

本项目旨在建设一个集教学、实训、科研与产业应用于一体的低空综合实践平台。助力低空交叉学科发展，树立新工科教育理念，注重与产业需求相结合，项目依托昌吉学院，紧密对接新疆及昌吉州在本地优势产业等领域的需求，构建“低空技术+产业应用”的协同创新与人才培养体系。建设低空综合实践实训室包括：低空示范数字化底座、无人机+环境监测、无人机+光伏板清洗。通过引入无人机及智能感知装备，开展教学科研、系统集成和应用验证。同时，项目将深化产教融合与产学研合作，打造跨学科教学团队，开发模块化课程与实践项目，培养复合型工程技术人才，并为企业提供技术服务和人才支撑。
二、预算金额：410万。

三、付款方式：

合同签订后预付合同价款的40%，项目验收合格支付剩余合同价款的60%。

四、履约保证金：签订合同时，需向甲方提供合同金额10%的履约保证金。

五、质保期：三年。
六、售后服务方案：

（1）设备安装、调试和验收：设备到达最终用户现场并且实训室条件符合安装环境合格后，在接到用户通知，供应商需安排有经验的工程技术人员到用户现场设备、系统软件、进行安装调试，满足招标文件要求的；验收：按照招标文件进行验收、测试，达到招标文件技术的要求，满足实训室建设功能需求。
（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行设备、系统操作和日常维护的现场培训，包括系统使用方法、设备和维护方法、注意事项等。需有平台使用经验的教员进行上门培训，使被培训教师在规定的三个月时间内培训后能够独立地对软件进行管理、操作、维护，需提供相关教学系统培训，培训直到学会为止。培训人员数量不限。培训时间、地点及培训方式根据校方实际情况另行确定。

七、建设方案：建设低空综合实践实训室包括：低空示范数字化底座、无人机+环境监测、无人机+光伏板清洗。引入无人机及智能感知装备，开展教学科研、系统集成和应用验证，实现虚实一体教学和科学研究。
八、其他要求：

兼容性要求：为保证设备和系统运行稳定、售后服务品质以及教学的关联性，本项目采购的所有教学软件须经由统一的教学管理平台运行、进行教师教学和学生实训的管理。（须提供兼容性承诺书并加盖投标单位公章，承诺书格式自拟）。

九、工期：合同签订后45个日历日完成。
十、项目实施地点：昌吉市。

十一、本项目不接受联合体投标。

十二、本项目不接受进口产品投标。

十三、核心产品：低空示范数字化底座系统

十四、清单及详细参数
	序号
	标的物名称
	参数
	数量

	
	
	
	

	1
	低空示范数字化底座系统
	一、低空示范数字化底座系统（1套）

(一)低空空域管理端系统

1、空域管理

空域管理功能包括三维可视化、空域查询、分类管理、要素管理、空域开放规则等模块。此功能支持空域的划设与规则配置，明确各空域要素的类型（如禁飞区）、开放时段、容量限制及其他开放规则。

1）三维可视化

三维可视化模块支持2D/3D空域显示与切换、地图缩放、根据地点和经纬度查询、多层级网格的划分、网格编码显示、根据地图层级动态调整网格层级、图层叠加（通信、导航、监视、气象设备）等功能。

★2）空域查询

空域网格查询支持网格类型（二维、三维）查询、网格编码显隐控制、水平范围查询、自定义范围绘制、垂直范围查询、空域分类查询、网格层级设置、查询结果展示等功能。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）

3）空域分类管理

空域分类管理支持分类属性查看、绘制并添加多种形状的区域、空域分类列表管理、根据地点/经纬度查询、网格层级切换等功能。

4）空域开放规则

准入规则配置模块支持空域要素列表展示、要素开放状态显示、时间维度规则设置、容量限制规则设置、天气限制规则设置、根据地点经纬度查询、网格层级切换等功能。

2、起降场管理

1）起降场管理

包括起降点管理、起降场管理、机巢管理、机场管理等功能。此模块支持查看、添加、编辑、删除起降点、起降场、机巢、机场等信息。

2）起降点列表

包括编号、名称、表面类型、标高、状态等信息。支持通过关键词进行搜索，支持通过编号、名称等进行排序。

★3）起降点信息管理
包括基本信息、飞行程序、设施设备信息、联系方式管理。基本信息包括编号、名称、类型、表面类型、适飞航空器、使用状态等信息；位置信息包括基准点坐标、所在位置、标高、所属起降场/机场等信息；其他信息包括开放时间、使用权限、应用场景等信息。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）

4）起飞程序

包括预览起降场、障碍物信息显示、预览垂直起降空间、离场点拾取等信息。

3、设施设备信息

包括能源供应设施、通信导航监视设施、气象观测设施、安防设施等信息。联系方式包括所属企业、企业联系方式、联系人、联系方式等信息。

4、航线管理

航线管理包括航线库管理、航线规划、航线风险评估等功能。此功能聚焦航线的规划、维护与优化，构建网络，明确航线的起止点、走向，避免冲突。

1）航线库管理

航线库管理支持航线列表显示、航线列表排序、航线查询、编辑航线、复制新增航线、删除航线等功能。航线管理支持对航线代号、航线类型、飞行高度范围、开放时间、适飞航空器、状态的管理。

2）手动地图划设

航线手动地图划设支持地图2D、3D显示，通过地图新增航点方式进行手动规划，支持在2D、3D地图上通过拖拽航点的方式进行航线编辑。

3）航线性能评估和自动规划

支持对生成航线进行航线性能评估。

支持通过算法进行航线自动规划。

4）航线风险评估

航线风险评估项包括航线安全度评估、运行环境可靠性评估、运行技术可靠性评估、公众可接受度评估等，具体评估内容包括地面人员安全、地面设施安全、搜寻难度、次生伤害、气象环境、电磁环境、障碍物环境等10项以上。

5、飞行计划管理

飞行计划管理模块包括空域准入规则管理、飞行资质准入认证、无冲突航迹生成、飞行动态回溯四大模块。

1）空域准入规则管理

空域准入规则管理模块管理内容包含空域名称、运行类别、任务性质及子任务性质，以及各规则对应的运营人、操控员、航空器要求。同时支持对空域准入规则进行新建、编辑、删除操作。

2）飞行资质准入认证

飞行资质准入认证模块主模块包含待审核任务和已审核任务两部分。待审核任务核验任务的运营人、航空器、操控员是否满足空域准入规则，可展开所属飞行计划的详细信息。已审核任务展示任务审核最终结果，以及运营人、航空器、操控员资质各审核项的通过情况，可展开所属飞行计划的详细信息。

3）无冲突航迹生成

无冲突航迹生成模块主要用于处理通过资质核验的飞行任务所属计划，生成无冲突航迹并协调用户确认方案，包含待生成计划和已生成计划两部分。

待生成计划列表包含起飞场/点、计划起飞时间、降落场/点、计划降落时间、计划飞行高度、航线代号、空域名称及协调结果。支持生成新航迹操作，操作时可查看飞行任务简要信息、当前计划最大调整阈值；添加方案，输入调整值后，系统调用冲突检测算法，仅无冲突的方案可被添加为新方案；添加完成后发送方案，可将人工生成的新无冲突方案发送给用户。

已生成计划列表包含起飞场/点、计划起飞时间、降落场/点、计划降落时间、计划飞行高度、航线代号、空域名称。展开计划可查看飞行任务信息、计划最大调整阈值及计划推演。

4）飞行动态回溯

飞行动态回溯以列表形式展示飞行任务，列表包含运营人、任务性质、飞行时段、航空器、机组信息；展开飞行任务可查看该任务下属所有计划信息、计划历史回放。

6、态势监控

1）2D/3D地图显示

2D/3D电子地图支持平面和三维地图切换显示，支持放大、缩小、重新定位等操作；支持区域显示/隐藏（禁飞区、管辖范围等）；支持设施设备信息显示（通信设施、导航设施、监视设施、气象设施、安防设施）；支持气象图层叠加。

2）地图查询

支持通过无人机、航线、起降点、设备设施等进行搜索查询；支持通过类型或分层查看无人机分布信息。

3）航空器监控

航空器监控功能支持航空器飞行过程监控，实时监控航空器位置信息、高度信息、速度、飞行时长等信息；支持监控计划路径和实际飞行轨迹；支持监控航空器状态（正常、异常等），不同状态航空器以不同颜色进行标识。

4）告警信息和通知信息

航空器飞行过程中出现异常，则触发告警并弹出告警信息，并且伴有告警提示音；信息默认按照时间倒序进行排序，支持已读功能。

通知信息支持弹出显示并伴有提示音，支持已读功能和列表查看所有通知信息。

7、告警管理

告警管理包括告警处置和告警记录两个模块，支持对告警信息进行处置和处置记录查看。告警等级包括高风险、中风险、低风险三个等级。

1）告警信息显示

告警信息包括告警等级、状态、告警编号、告警类型、告警时间、计划号等信息。告警信息支持通过告警编号、告警类型等字段进行查询。地图可定位到该告警信息对应的航空器。

★2）协调进程

协调进程包括告警触发内容、处置关键环节显示。告警触发内容包括告警等级、告警触发时间、告警信息；处置关键环节包括自动推送时间、自动推送消息、人工协调等处置内容。协调进程支持查看处置记录，处置记录解脱方案发送记录、人工协调记录、处置结果等信息。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）

3）人工协调

人工协调模块根据告警类型和告警风险，对操控员、运营人进行电话通知；支持记录协调过程，并记录处置结果。

4）手动解除告警

在人工协调后，确认告警解除后，支持支持填写情况说明，对告警进行手动解除，手动解除告警后，该告警信息在告警记录中显示。

5）告警记录

处置记录则是对整体处置流程进行记录，包括告警等级、告警类型、告警编号、告警时间、告警内容等信息。

8、气象服务

1）实时气象数据获取

对接气象监测系统，为运行和监管决策提供实时气象信息，包括风、温度、湿度、气压、降雨量等要素，通过类型选择可以切换查看不同气象服务；

2）气象图层叠加

气象图层叠加支持风向、风速、温度的叠加；

3）附加数据

提供大气象数据的多样化查询途径；

4）历史回溯

气象服务支持查看历史天气，支持播放、时间倍速切换；支持查看各气象监测设施的实时数据及历史变化趋势；

5）精确查询

支持通过地点、经纬度进行查询；

6）可视化界面

通过直观的可视化界面展示相关数据，为低空飞行活动提供全面且精准的气象支持。

9、军民航情报协同

建立军民航空域管控信息共享机制，对多种类型的情报进行管理。当出现临时活动影响低空飞行时，及时同步影响区域与时间，协助民用航空器调整计划。

1）情报信息管理

情报信息管理支持查看情报信息列表，根据划设状态筛选情报信息、关键词查询、列表排序、新增情报信息、编辑情报信息、删除情报信息、导入情报信息；支持划设状态查看、情报生效状态查看；支持对通告类型、通告编号、发布单位、生效时间、结束时间、通告内容进行管理；支持于指定时间向指定用户下发情报。

2）情报要素划设

情报划设功能支持结合情报列表里的情报信息，对不同类型的情报信息展开划设操作。在划设时支持手动输入经纬度及地图采点，同时结合其他数据可生成行球体、立方体、圆台等多种形状。同时在空域要素划设后可对时间维度、容量限制、天气限制三类空域要素开放规则进行设置；支持通信、导航、监视、气象设备等图层叠加。

10、设施设备管理

设施设备管理包括通信设施、导航设施、监视设施、气象设施、安防设施管理等。该功能主要监控基础设施与设备的运行状态，实时监测和采集设备参数。

11、用户管理

用户管理模块包括用户资质审核、准入用户信息、操控员信息、航空器信息、持续管理。

1）用户资质审核

用户资质审核包括审核概览、企业审核、操控员审核、航空器审核，均以列表形式管理，覆盖已审核与待审核内容；对已审核内容支持查看结果，对待审核内容支持审核操作。

审核概览列表包括审核状态、审核类型、运营人、驳回次数、最近一次提交复审时间、最近一次驳回理由、审核结果、审核人、审核时间。

企业审核列表含审核状态、运营人名称、统一社会信用代码、驳回次数、最近一次提交复审时间、最近一次驳回理由、审核结果、审核人、审核时间。

操控员审核列表含审核状态、姓名、证件号码、执照种类、驳回次数、最近一次提交复审时间、最近一次驳回理由、审核结果、审核人、审核时间。

航空器审核列表含审核状态、实名登记号、机型型号、驳回次数、最近一次提交复审时间、最近一次驳回理由、审核结果、审核人、审核时间。

★2）准入用户信息

准入用户信息模块包括企业和个人；企业展示运营人名称、企业状态、企业类型、联系电话、所属地区管理局、所属监管局等，支持查看账号详情、操控员详情、航空器详情、企业详情；个人运营人姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、手机号码等，支持查看账号详情、操控员详情、航空器详情。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）

3）操控员信息

操控员信息模块包括姓名、执照编号、执照种类、类别等级、级别等级、超视距等级、教员等级等，支持查看操控员详情。

4）航空器信息

航空器信息模块包括所有人、机型型号、实名登记号、制造商名称、重量分类、风险分类、平台分类、最大续航时间等，支持查看航空器详情。

5）持续管理

持续管理模块包括项目名称、运营人、生效日期、失效日期、剩余天数、提醒方式、提醒频次（天）、提醒次数和提醒结果，支持编辑提醒方式，支持全局设置。

12、统计大屏

统计大屏包括地图显示、整体数据统计（当月飞行计划总数、当年飞行计划总数、飞行路程总数、飞行计划总数、飞行时长总数）、飞行任务统计、飞行架次统计、飞行时长统计、当日计划统计、起降点/场数量、航线数量、机巢数量、通导监设备、气象设备数量、空域使用统计、空域告警统计、告警信息统计。

13、系统设置

系统设置为系统的参数配置提供入口，包含全局设置与局部设置两大类别。其中，全局设置包含席位管理、用户管理等功能；局部设置则包含告警阈值管理等功能。 

（二）低空空域用户端服务系统

★1、用户准入审核必填信息

用户准入审核必填信息

企业用户准入审核需填写六类信息，分别是基本信息、工商登记信息、运营合格证、运营规范、应急处置方案、保障协议。基本信息包含企业基本信息、法定代表人信息、公司上市情况、企业期末股东名称及持股比例、企业资本构成，需完成对应内容填写；工商登记信息需在有营业执照的情况下，上传营业执照并确认信息；运营合格证需在有运营合格证的情况下，上传证件并核对信息；运营规范需在有运营规范的情况下，添加并上传运营规范文件；应急处置方案需在有应急处置方案的情况下，添加并上传应急处置方案；保障协议需在有保障协议的情况下，上传保障协议，同时核对协议的生效日期与失效日期。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）

2、企业资质管理

企业资质管理包含基本信息、资质管理两个模块。

基本信息模块包含企业基本信息、法定代表人信息、公司上市情况、企业期末股东名称及持股比例情况、企业资本构成，需完成对应信息的维护。

资质管理模块包含工商登记信息、运营合格证、运营规范、应急处置方案、保障协议五个子模块，可分别对各子模块对应的信息进行管理操作。

3、操控员管理

操控员管理模块以列表形式管理操控员，列表包含姓名、性别、国籍、执照编号、手机号码、用户状态。该模块支持用户启用、用户禁用、同意与个人绑定、解除与与个人绑定操作，还支持查看操控员详细信息，详细信息包含操控员的身份信息、执照信息、作业资质、飞行记录；同时支持添加操控员。

4、航空器管理

航空器管理模块以列表形式管理航空器，列表包含机型型号、实名登记号、制造商名称、重量分类、风险分类、平台分类、最大续航时间。该模块支持查看、编辑、删除航空器，可查看和编辑航空器的基础信息、分类信息、尺寸与重量、性能参数、电池与能源、运营人信息、运行限制、无人机照片；同时支持添加、批量删除航空器。

5、飞行计划

飞行计划包括待执行计划、已执行计划、空域准入规则三个模块。

1）已执行计划

已执行计划模块用于管理已完成的飞行任务，以列表形式呈现，列表包含任务号、任务性质、空域名称、飞行时段、航空器、机组等信息。该模块支持已执行计划的再次申请操作，再次申请时仅需简单修改日期即可完成飞行任务和计划的添加；同时支持飞行动态回溯，点击展开飞行计划可查看任务所属各飞行计划的历史回放。

2）空域准入规则

空域准入规则模块用于查询空域的具体准入规则，查询内容包含空域名称、审定类运行所允许的飞行任务性质、特定类运行所允许的飞行任务性质、开放类运行所允许的飞行任务性质，以及各运行类别下飞行任务性质对应的运营人、操控员、航空器要求，该模块支持展开详情，查看具体规则。

6、气象服务

气象服务类型包括风、温度、湿度、气压、降雨量等类型，通过类型选择可以切换查看不同气象服务；气象图层叠加支持风向、风速、温度的叠加；提供大气象数据的多样化查询途径；气象服务支持查看历史天气，支持播放、时间倍速切换；支持通过地点、经纬度进行查询。

★7、航行公告

情报信息管理支持查看情报信息列表，可根据情报类型筛选情报信息、关键词查询；支持关联要素及其状态的查看；支持对通告编号、情报类型、生效时间、结束时间、关联要素、通告内容进行查看；支持快速定位要素，查看要素详细信息及开放时段。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）

8、系统支持面向第三方服务商的接入，支撑未来低空物流等场景的商业化运营与资源共享。

9、系统支持通过API接口接入第三方气象服务。

10、系统具备可扩展的架构设计，支持未来新增应用场景的快速部署与集成。
二、无人机监测基站（4套）

1）工作频率：2.4GHz、5.8GHz

2）具备固定信道和任意信道的接收能力

3）天线增益：≥8dBi

4）外形尺寸：＜350mm*250mm*120mm（不含天线、线缆）

5）重量：≤15kg

6）工作温度：-30℃~+60℃

7）防护能力：IP65及以上

8）供电方式：直流电12V～60V

9）接收距离：≥3km（在四周无遮挡的空旷区域通信塔站上挂载40m高度以上进行测试）

10）通讯方式：支持10M/100M以太网，4G/5G通信

三、ADS-B基站（1套）

1）工作频率：1090±1MHz

2）全向、垂直极化天线；阻抗50Ω

3）驻波比不大于 1.5:1

4）接收机灵敏度：≤-90dBm

5）动态范围：≥75dB

6）接收目标距离：≥370KM；

7）处理容量：不小于600批/秒；

8）外形尺寸：≤350mm*250mm*150mm（不含天线、线缆）；

9）重量：≤15kg；

10）工作温度：-40℃~+70℃

11）防护能力：IP65及以上

12）供电方式：直流电12V～60V，具有网络远程控制电源开关功能

13）传输协议应至少包括TCP/IP

14）具备 ADS-B 信息循环冗余校验(CRC)能力

15）接收机具有窄脉冲抑制能力，能抑制宽度小于0.3μs的同频脉冲信号

16）设备具有自检功能

17）通讯方式：支持10M/100M以太网，4G/5G通信

18）软件接口：提供设备通讯接入协议文件，包括参数控制输入、工作状态数据输出、感知结果信息输出等，并按采购方要求配合完成控制终端软件接口设计、接口调整、数据对接调试等工作；

19）支持输出报文类型：

DF04/05/11/17/18/20/21、标准CAT021报文、飞机明文；

四、微型气象站（4套）

1）传感器类型：风速、风向、温度、湿度、大气压、雨量

2）传感器精度：风速≤±0.5米/秒、温度≤±0.3℃、湿度≤±2%RH、大气压≤±1Pa

3）工作环境温度≥-10℃至45℃

4）通信方式：支持modbus485，支持GPRS通信，支持RS232数据输出

五、无人机防护棚（10套）

（1）外帐材质：牛津布

（2）支架撑杆直径：大于3cm
（3）重量：大于15kg
（4）可升降
（5）尺寸：大于2m*2m
六、无人机防护网围栏（10套）

（1）材质：聚乙烯材质
（2）绳粗：大于3mm
（3）网眼：大于8cm
	1套

	2
	无人机+环境监测作业
	一、无人机+环境监测作业系统
（一）系统功能

★1）态势监控
实现对无人机飞行状态、空域环境、任务进展及异常情况的实时可视化监控与管理。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）

2）手动航线规划

支持在电子地图上手动绘制航点路径，并可实时调整航点高度等信息，适用于应急监测与特殊目标追踪。

3）测距功能

支持在电子地图上进行距离测量。

4）网格化面源扫描子模块

支持按预设网格（如50米×50米）覆盖校园全域，设定飞行参数，生成各参数浓度曲线图与空间分布热图。

★5）污染物识别

支持通过无人机影像实时识别并标记污染物类型与位置。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）
6）智能预警

支持根据环境质量标准自定义各污染物预警阈值（如PM2.5），设置轻度、中度、重度等多级预警，并通过声光、系统推送等方式通知管理人员，在三维界面进行区域标注与闪烁提示。

7）电子围栏智能管控，在三维地图显示电子围栏区域，无人机接近/侵入围栏时系统自动预警并触发飞行限制，保障校园低空飞行安全。

8）违规行为AI识别，集成视频行为分析算法，自动识别翻墙、人员聚集等违规行为，实时触发告警并推送现场快照至指挥中心。
9）统计分析

支持自动生成日报、周报、月报，统计各污染物浓度均值、最大值、超标天数占比等指标。

10）统计数据可视化

支持以折线图、柱状图、雷达图、热力图等形式可视化呈现分析结果。

11）历史数据管理模块

支持按时间范围等条件快速检索历史数据，查看具体监测点位的数值曲线或影像资料。

二、无人机巢套装
1）机场：闭合状态尺寸≤680mm×800mm×850mm，输入功率≤1000瓦，最大允许降落风速≥10米/秒，最大运行海拔高度≥4000米，工作环境温度≥-25℃至45℃，内置空调系统，防护等级≥IP56，内置风速、雨量、环境温度、舱内温度、舱内湿度传感器，内置舱内直播相机

2）无人机：裸机重量≤1900克，最大起飞重量≥2000克，对角线轴距≤500毫米，最大上升速度≥6米/秒，最大下降速度≥6米/秒，最大抗风速度≥12米/秒，最大起飞海拔≥4500米，最大作业半径≥8公里，最大续航里程≥40公里，防护等级≥IP55，集成RTK模块，最大信号有效距离（无干扰无遮挡）≥10公里

三、气体检测仪（1套）

1）重量≤200克，同时满足上述无人机巢套装内置无人机安全载重要求

2）检测气体类型：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3

3）尺寸≤110mm×80mm×80mm

4）支持无人机E-Port接口

四、机载扩音器

1）满足2.5无人机巢套装内置无人机安全载重要求和无人值守使用需求

2）重量≤100克

3）尺寸≤75mm×70mm×50mm

4）最大功率≥12瓦

5）最大响度≥110dB@1m

6）有效广播距离≥200米

7）防护等级≥IP55

五、噪声自动监测站（2套）

1）测量范围：30dB~130dB

2）频率范围：20Hz~12.5kHz

3）典型精度：±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz）。

4）相关尺寸:≥264mm（高）*18mm（直径）。

六、光电吊舱

1）防护等级：IP54

2）工作温度：-20℃~50℃

3）云台稳定精度：悬停±0.002°，飞行±0.004°

4）可控转动范围：俯仰-120°~60°，平移±320°

七、血液运输恒温箱

1）恒温性能：2℃～8℃恒温

2）温控精度：±0.5℃

3）防护等级：IP55

4）减震设计：医用级专用减震内衬，针对无人机高频震动优化
	1套

	3
	无人机+光伏板清洗作业
	一、无人机+光伏板清洗作业系统

1)地图显示，无人机机巢位置，实时显示作业无人机的轨迹、位置及状态弹窗，并监控全局作业进度。

2)设备管理与控制，可对清洗无人机、系留清洗系统、机巢等设备进行状态监控与管理，并支持远程控制无人机的启停及系留系统的收放。

3)作业航线规划，可在地图上通过打点方式，围绕光伏板阵列规划自动清洗航线。

★4)任务计划，可为光伏板清洗创建周期性的自动清洗计划，系统将依据计划自动调度无人机、机巢及清洗设备在指定时间执行任务。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）
★5)多计划碰撞风险评估，支持对多条计划航线进行冲突检测，通过实时比对各无人机的飞行轨迹、高度、速度及作业区域，识别潜在碰撞风险点。（需提交以下材料，并加盖投标人公章：系统操作界面功能截图。所有文件须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）
6)污秽智能识别，具备基于多光谱或可见光图像的AI识别功能，可自动分析巡检画面，识别光伏板表面的灰尘、鸟粪等污秽类型并切换合适的清洗模式进行不同脏污的清洗。

7)电子围栏智能管控，在三维地图显示电子围栏区域，无人机接近/侵入围栏时系统自动预警并触发飞行限制，保障校园低空飞行安全。

8)统计分析，支持以折线图、柱状图、雷达图、热力图等形式可视化呈现分析结果。
9)飞行记录，完整记录单次任务的执行数据，并支持任务过程的可视化回放。

二、清洗无人机

1）展开尺寸≥960mm×750mm×460mm，对称轴距≥1000毫米

2）最大起飞重量≥15千克

3）最大载重≥5千克

4）最大上升速度≥8米/秒

5）最大下降速度≥8米/秒

6）最大起飞海拔高度≥6000米

7）最大抗风速度≥12米/秒

8）最长飞行时间≥50分钟

9）最大续航里程≥45公里

10）防护等级≥IP55

11）工作温度范围≥-20℃至50℃

12）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥8公里

13）视觉感知系统感知范围≥0.8米至15米

14）红外感知系统感知范围≥0.5米至6米

15）激光感知系统感知范围≥0.5米至25米

16）无人机具备挂载多功能部件
三、系留清洗系统

1）满足清洗无人机对接和安全载重要求

2）支持系留供水供电，机载系留系统重量≤2.5千克

3）作业高度≥50米

4）水压≥100bar

5）流量≥500升/小时

6）供电系统输出功率≥3KW

7）保护功能：系留供电模式下，飞行器飞行过程中中断供电电源可正常飞行及降落

四、多光谱相机

1）光谱通道数量≥10

2）光谱通道波长≥400-1000nm
3）光谱分辨率≤3.5nm
4）空间分辨率≥1920
五、光伏板（10套）

1）转换效率≥21％

2）10年光衰≤8%

3）单块组件功率不低于580Wp
	1套


第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准

	分值构成（总分100分）
	投标报价：30分      商务部分：8分     技术部分：62分

	投标报价评分标准（30分）
	投标报价
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价，最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×权重×100，计算结果保留2位小数。

	商务评分标准（8分）
	类似业绩
	4分
	投标人应提供2023年1月1日至今承担过类似的项目业绩，每个项目业绩得2分，本项最多得4分。
注：需提供中标通知书与合同的清晰扫描件（合同扫描件需包含但不限于合同首页、签字页、产品清单页、日期页及签章页）并加盖投标人公章，未按要求提供或不提供或未加盖公章不得分，以合同签订时间为准。

	
	售后服务方案
	4分
	售后服务方案包含但不限于以下内容：
1.售后服务人员配置及售后服务计划；
2.故障处理及应急响应方案；
3.质量保证期限及质量保证范围承诺；
4.持续支持措施。
每项1分，共4项内容，满分4分，其中，每一项内容存在一处缺陷扣0.2分，扣完为止，未按要求提供的不得分。
注：
缺陷是指：①对应单项中的内容缺失（不完整）②与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）。③单项方案中出现套用其他项目方案或内容④内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现错误⑤内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误⑥实施地点区域错误等任意一种情形。

	技术部分评分标准

（62分）
	软硬件参数响应情况
	36分
	1.重要参数（采购需求中标★的参数）共10项，满分20分，有一项不满足或未按要求提供印证资料扣2分，扣完为止。

2.一般参数（采购需求中未标★的参数），全部满足的得16分，有一项不满足扣0.12分，扣完为止。

	
	系统功能演示（演示时间不超过6分钟）
	10分
	供应商需按照招标参数演示的内容进行对应的硬件设备或者软件功能演示和解说，每演示成功一项得2分，共5项，合计10分；每个投标单位演示时间不超过6分钟。每一项内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。注：内容缺陷是指①该项内容描述与本演示要求不符；②演示内容不完整；③该项内容描述与本项目实际情况不符，与业务结合不紧密；④未按照规定形式进行演示。

具体演示内容如下：

1.空域要素管理：空域要素管理支持根据点进行绘制、根据线进行绘制、根据立体进行绘制、保护区绘制、新建要素分组、空域要素列表管理、要素网格化、要素显隐控制、根据地点、经纬度查询、网格层级切换等功能。

2.自动解脱方案

支持地图显示告警航空器位置信息，选择自动解脱方案，自动生成通知内容；支持对操控员和运营人进行通知；支持设置通知方式，包括电话通知、短信通知、系统通知等方式；支持选择飞行计划编号，人工发送解脱方案。

3.待执行计划

待执行计划模块用于管理待执行的飞行任务及其所属飞行计划，以飞行任务列表形式呈现，列表包含任务状态、任务号、任务性质、空域名称、飞行时段、航空器、机组等信息。该模块支持新建、编辑、删除飞行任务，对已建立的飞行任务可进行申请和撤销申请操作；支持为飞行任务添加一个或多个飞行计划；支持展开或收起任务所属的飞行计划。

飞行计划信息包含飞行计划号、飞行计划状态、飞行信息和附加信息，飞行信息包括起降场/点、计划起飞时间、降落场/点、计划降落时间、计划飞行高度、飞行时长、航线代号、空域名称。同时，可对飞行计划进行添加、编辑、删除操作，对已建立的飞行计划可进行提交和撤销提交操作；支持对有冲突的计划选择无冲突航迹方案、支持对已选择无冲突航迹方案的计划和无冲突的计划查看无冲突航迹。以地图为载体展示无冲突航迹，支持播放、暂停、前进、后退等。

4.实时视频直播与图传

支持通过无人机搭载的高清拍摄设备，以第一视角实时采集并传输高清视频流至平台，实现远程实时监控与数据同步，为指挥决策提供清晰、全面的视觉依据，便于远程研判与指挥调度。

5.清洗任务管理，支持创建、下发并执行自动清洗任务，任务记录中包含执行的飞手、所用航线、作业时间等信息。

	
	项目实施方案
	6分
	实施方案包含但不限于以下内容：

1.项目背景；

2.现状及需求分析；

3.详细建设方案；

4.项目配套设施；

5.数据应用赋能。
每项1.2分，共5项内容，满分6分，其中，每一项内容存在一处缺陷扣0.2分，扣完为止，未按要求提供的不得分。
注：

缺陷是指：①对应单项中的内容缺失（不完整）②与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）。③单项方案中出现套用其他项目方案或内容④内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现错误⑤内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误⑥实施地点区域错误等任意一种情形。

	
	项目管理措施
	5分
	项目管理措施包含但不限于以下内容：

1.项目组织管理机构；

2.人员配置管理；

3.项目进度管理；

4.项目质量管理；

5.项目服务措施。
每项1分，共5项内容，满分5分，其中，每一项内容存在一处缺陷扣0.2分，扣完为止，未按要求提供的不得分。
注：

缺陷是指：①对应单项中的内容缺失（不完整）②与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）。③单项方案中出现套用其他项目方案或内容④内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现错误⑤内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误⑥实施地点区域错误等任意一种情形。

	
	安全生产保证措施
	5分
	安全生产保证措施包含但不限于以下内容：

1.安全生产组织体系与责任落实；

2.安全生产技术保证措施；

3.全过程安全生产管理措施；

4.应急预案与事故处置机制；

5.安全监督、考核与持续改进机制。
每项1分，共5项内容，满分5分，其中，每一项内容存在一处缺陷扣0.2分，扣完为止，未按要求提供的不得分。
注：

缺陷是指：①对应单项中的内容缺失（不完整）②与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）。③单项方案中出现套用其他项目方案或内容④内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现错误⑤内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误⑥实施地点区域错误等任意一种情形。


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	无。
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。
	若提供的货物全部由符合政策要求的小型企业或微型企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	本项目不收取

	说明：以上资格证明文件要求上传提交，供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	投标产品配置及分项报价表（货物类）
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。
	


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：
投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证扫描件 （须提供正反面）

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：昌吉回族自治州公共资源交易中心

根据贵方的CJZFCG-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表六
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表七     

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

表八           

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函内容符合《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号规定，否则交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


 














法定代表人  居民身份证复印件




















法定代表人  居民身份证复印件

















被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

















被授权人（授权代表） 居民身份证复印件








 





 





 





 





 





 








20

