项目需求一览表

| 项目名称 | 赣南医科大学第一附属医院2025-2026年度零星房屋安全鉴定服务项目 |
| --- | --- |
| 项目立项金额 | 190000元 |
| 项目控制价 | 拟按本地市场询价最低价（9500元/次）作为单次房屋安全鉴定服务费的招标控制价，选取投标报价最低的投标单位作为中标单位。 |
| 鉴定费用及付款方式 | 1.鉴定费用：按照投标单位下浮后的最低单价，计取单次房屋安全鉴定费用（单次鉴定面积最大为2000平方米）；本项目合同内服务总次数为20次，暂定合同总价：人民币（大写）：壹拾玖万元整（小写：190000元），最终签订合同总价为20次×投标单位下浮后的最低单价。本鉴定费用包含鉴定费、差旅费、出具鉴定意见书的费用、税费等所有费用。委托方凭受托方开具的符合国家税法规定的税票支付相关费用。若由于发票本身原因造成委托方审计、税务稽查风险、责任及损失，受托方应更换税票及承担由此给委托方造成的经济损失。 2.付款及结算方式：受托方提交合法有效的鉴定评估报告后，按季度结算已完成并出具房屋安全鉴定报告的项目的鉴定款。 |
| 工期 | 单个项目需在15日历天出具鉴定报告 |
| 履约担保 | 履约担保金额为中标合同总价的10%，履约担保可以采用保证金、银行保函或担保公司担保等形式。 |
| 服务要求 | - 1.鉴定范围为“赣南医科大学第一附属医院（两院区）超过设计使用年限的建筑，改造或增容、改建或扩建的房屋，改变用途或使用环境的房屋”，进行结构可靠性鉴定，并出具纸质版及电子版鉴定评估报告给委托方,且单次鉴定面积最大为2000平方米。 - 2.鉴定内容包括但不限于对承重墙、梁、板、柱、地基等结构构件进行可靠性鉴定以及对改造方案的可行性进行评估鉴定，并出具纸质版及电子版鉴定评估报告给委托方。 - 4.受托方提供鉴定成果：纸质检测鉴定报告4份，电子版本1份。 |
| 保密事项 | - 鉴定报告涉及委托方商业机密，未经委托方同意受托方不能泄露给第三方；未经委托方同意，受托方在完成鉴定报告后不留存委托方属于商业秘密的技术文件和资料。 |
| 质量标准 | 合格 |
| 资质要求 | - 1.资质等级要求：依法设立，符合各级政府部门文件规定资质要求（附《关于加强城镇既有房屋安全鉴定管理有关工作的通知》赣市住房字【2022】22号文，需查阅执行），并应当为下列单位之一: - (1)具备相应技术能力，具有工程设计建筑行业（建筑工程)甲级及以上资质的设计单位。 - (2)主管部门批准具备建筑可靠性鉴定能力的单位或机构。 |