户外通信机柜电源、电池维护考核办法

一、总则

（一）目的

为保障户外通信机柜电源、电池系统稳定运行，提升共享基站户外柜可靠性，规范维护工作流程，提高维护人员责任意识与工作效率，特制定本考核办法。通过科学、合理的考核机制，确保日常巡检、故障抢修等维护工作高质量完成，及时发现并消除安全隐患，延长电源、电池使用寿命，降低运营成本，为通信业务的持续稳定开展提供坚实保障。

（二）适用范围

本办法涵盖我公司户外通信机柜的电源及电池系统维护考核工作。

（三）考核原则

1. 公平公正：考核过程与结果基于客观事实，不受主观因素干扰，确保所有参与考核的人员和团队在相同标准下接受评价。

2. 全面覆盖：综合考虑日常巡检、故障抢修等维护工作的各个环节，对维护工作进行全方位、多层次考核。

3. 持续改进：通过考核发现问题，分析原因，提出改进措施，不断优化维护工作流程和质量，促进维护工作水平的持续提升。

二、日常巡检考核

（一）巡检计划执行考核

1. 计划制定

维护部门需每季度制定详细的户外通信机柜电源、电池巡检计划，计划应明确巡检时间、巡检人员、巡检机柜清单及巡检项目等内容。未按时制定巡检计划的，每次扣减维护费5%。

2. 计划执行

巡检人员必须严格按照巡检计划执行巡检任务，不得擅自更改巡检时间或漏检机柜。未按计划时间进行巡检，每次扣减维护费5%。

（二）巡检内容与质量考核

1. 电源系统巡检

◦ 外观检查：检查电源机柜外观是否完好，有无破损、变形、腐蚀等情况。发现一处外观问题未记录或未上报，每次扣减维护费5%。

◦ 连接线路检查：查看电源输入、输出线路连接是否牢固，有无松动、老化、破损等现象。每发现一处线路连接问题未处理或未上报，每次扣减维护费5%。

◦ 设备参数检查：记录电源设备的电压、电流、功率等参数，确保其在正常范围内。未记录参数或记录错误，每次扣减维护费5%。

◦ 散热系统检查：检查电源设备散热风扇运转是否正常，通风口是否堵塞。发现散热系统故障未及时处理或上报，每次扣减维护费5%。

2. 电池系统巡检

◦ 外观检查：检查电池外壳是否完好，有无鼓包、漏液、变形等情况。每发现一处外观问题未记录或未上报，每次扣减维护费5%。

◦ 电池电压测量：测量每节电池的电压，记录数据并分析电池电压均衡性。未测量或测量数据错误，每次扣减维护费5%。

◦ 电池连接条检查：查看电池连接条是否牢固，有无氧化、腐蚀现象。每发现一处连接条问题未处理或未上报，每次扣减维护费5%。

◦ 电池标签检查：检查电池标签是否清晰、完整，记录电池生产日期、容量等信息。标签缺失或信息不完整未及时处理，每次扣减维护费5%。

3. 环境与安全检查

◦ 机柜环境检查：检查机柜内部是否清洁，有无灰尘、杂物堆积；机柜周围是否存在积水、易燃物等安全隐患。每发现一处环境问题未处理或未上报，每次扣减维护费5%。

◦ 防雷接地检查：检测机柜防雷接地装置是否正常，接地电阻是否符合标准。未进行检测或检测结果异常未及时上报处理，每次扣减维护费5%。

◦ 安全标识检查：检查机柜上的安全标识是否清晰、完整，有无损坏。发现安全标识问题未及时处理，每次扣减维护费5%。

（三）巡检记录与报告考核

巡检人员应在每次巡检完成后及时、准确填写巡检记录，记录内容包括巡检时间、机柜编号、巡检项目、检查结果、存在问题及处理措施等。未及时填写巡检记录，每次每次扣减维护费5%。

三、故障抢修考核

（一）故障响应考核

1. 维护人员接到故障通知后，必须在规定时间内响应。普通故障应在30分钟内响应，重大故障应在15分钟内响应；未按时响应普通故障，每次扣减维护费5%。

（二）故障抢修时效考核

1. 普通故障抢修应在4小时内完成，重大故障抢修应在2小时内完成。超过规定抢修时间，每延迟1小时，扣减维护费5%；普通故障超过4小时、重大故障超过2小时仍未完成抢修，加倍扣款。

2. 因不可抗力因素导致抢修延迟，抢修团队需及时采购方报告，并提供相关证明材料。未及时报告或无法提供有效证明，仍按超时进行扣除维护费。

（三）故障抢修质量考核

1. 故障抢修完成后，需对电源、电池系统进行全面测试，确保设备恢复正常运行。未进行全面测试或测试不彻底，导致故障未完全排除，每次扣减维护费5%。

2. 抢修过程中应严格按照操作规程进行操作，避免因操作不当造成设备损坏或其他安全事故。发生因操作不当导致设备损坏的情况，每次扣减维护费5%，并承担相应的设备维修费用；引发安全事故的，根据事故严重程度进行严肃处理。