## Sheet1
附件一：
曲靖市第二人民医院2025年拟购置医疗设备清单（咨询第四批第一次）
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备功能要求 | 挂网次数
1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 用于心脏、腹部、血管、浅表器官、腔内超声等的超声检查，具备腹部、心脏、浅表造影功能。 探头配置：心脏、腹部、浅表、血管专用、腔内探头5把探头。 | 第一次
2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 用于腹部、血管、浅表器官、腔内超声等的超声检查；需有超声造影、弹性成像、影像融合导航功能。 探头配置：腹部、浅表探头（2把）、腔内探头2把（1把常规腔内，1把双平面探头）共5把探头。 | 第一次
3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 用于心脏、腹部、血管、浅表器官、肌骨、腔内超声等的超声检查；需有超声造影、弹性成像等功能。 探头配置：腹部、浅表探头（2把）、腔内探头1把，心脏探头共5把探头。 | 第一次
4 | 数字化胃肠机 | 1 | 台 | 用于放射造影，消化道造影、T管造影、泌尿系逆行造影、DR摄影等。 | 第一次
5 | 内窥镜系统 | 1 | 台 | 用于消化道检查，超声内镜及胆胰疾病内镜下的诊疗。配置包括但不限于高清胃肠主机1台；1条胃镜1条肠镜；1条十二指肠镜；1条超声穿刺内镜（扇扫）+1台超声主机。 | 第一次
6 | 显微镜 | 1 | 台 | 用于常规病理诊断，得出明确病理诊断。 | 第一次
7 | 全自动清洗消毒器 | 2 | 台 | 用于医疗器械、手术器械、器皿等的高效清洗、消毒、干燥。要求（包含但不限于）：材质至少为304不锈钢内舱，耐高温、耐腐蚀；容积：至少为500L；有过温保护、水位监测、门锁联锁装置、断电记忆功能，故障自动报警（声光提示）等安全保护功能。 | 第一次
8 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 1 | 台 | 用于软式内镜的清洗消毒干燥。 | 第一次
9 | 硬性输尿管电子内窥镜及硬性经皮肾电子内窥镜系统 | 1 | 套 | 用于开展经输尿管碎石取石术、经尿道输尿管镜检查、经输尿管镜支架植入术、经输尿管镜支架取出术、经皮肾盂镜取石术、经皮肾盂镜异物取出术、经皮肾镜激光碎石取石术等。配置需包含但不限于电子内窥镜图像处理器、监视器、台车。 | 第一次
10 | 有创呼吸机 | 2 | 台 | 危重症患者辅助通气治疗；用于术后病人的复苏使用，满足基本呼吸机功能。 | 第一次
11 | 病人监护仪 | 4 | 台 | 用于术中病人的常规监护，配置需包含但不限于有创血压、BIS、呼末二氧化碳等功能。 | 第一次
12 | 麻醉机 | 2 | 台 | 用于手术麻醉使用。 | 第一次
13 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 台 | 用于心脏、肺部、神经等方面超声检查，围术期心脏功能检测，可视化进行有创操作，如动静脉穿刺，神经阻滞等。 | 第一次
14 | 肌电图诱发电位仪 | 1 | 套 | 用于肌电图、神经传导速度测定、神经电图、体感诱发电位检查、运动诱发电位检查等。 | 第一次
15 | 移动式高清视频脑电图仪 | 1 | 套 | 用于ICU或是各病区无法移动的危重病人进行脑电监测，及脑死亡的鉴定。 | 第一次
以上设备需求最终数量根据医院需求调整。