## Sheet1
附件一：
曲靖市第二人民医院2025年拟购置医疗设备清单（院内谈判第五批第一次）
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备功能要求 | 挂网次数
1 | 铅屏 | 1 | 台 | 用于CRCP诊疗过程中医务人员防护X射线。 | 第一次
2 | 洞察系统 | 1 | 台 | 用于直视下看阑尾及胆道，活检。 | 第一次
3 | 立式灭菌器 | 1 | 台 | 用于医疗废弃物的消毒、灭菌处理，内容积至多满足30L。 | 第一次
4 | 立式灭菌器 | 3 | 台 | 用于医疗废弃物的消毒、灭菌处理，内容积至少满足60L。 | 第一次
5 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 | 用于配液中心储存需要冷藏的药品，容量至少满足310L。 | 第一次
6 | 医用冷藏箱 | 6 | 台 | 用于各药房储存需要冷藏的药品，容量至少满足650L。 | 第一次
7 | 超声波全自动体检秤 | 1 | 台 | 用于身高、体重、BMI等相关指标测量。 | 第一次
8 | 医用封口机 | 1 | 台 | 用于塑封高温、低温纸塑包装袋。 | 第一次
9 | 多功能牵引床 | 1 | 台 | 用于腰椎间盘突出症、腰椎小关节紊乱、腰椎滑脱、颈椎问题。 | 第一次
10 | 低温等离子体多功能手术系统 | 1 | 套 | 用于靶点消融术、盘内汽化减压术、神经阻滞术、椎间孔镜和椎间盘镜下汽化、切割、消融、止血剥离术、膝关节、肩关节、髋关节、小关节和腱性疾病等手术。 | 第一次
11 | 输液信息采集系统（六通道） | 4 | 台 | 用于输送各种药物，包括液体、悬浮液和乳剂等。 | 第一次
12 | 手术体位垫 | 1 | 套 | 用于摆放手术体位，满足医生对手术体位的要求，同时保护手术患者皮肤、肢体；避免神经、血管损伤；预防压力性损伤。 | 第一次
13 | 手术体位垫 | 1 | 套 | 用于科室手术摆放俯卧位，辅助减轻患者术中压力，开放手术视野。属脊柱俯卧位手术垫，需能够调节宽度。 | 第一次
14 | 中药汤剂包装机 | 1 | 台 | 用于封装中药药液。 | 第一次
15 | 医用低频治疗仪 | 2 | 台 | 用于低频脉冲电治疗。 | 第一次
16 | 熏洗仪 | 6 | 台 | 用于中药局部熏洗治疗，需为械字号设备。 | 第一次
17 | 电子支气管镜 | 1 | 台 | 用于增强患者气道管理。 | 第一次
18 | 下肢关节康复器 | 2 | 台 | 用于下肢骨关节损伤辅助治疗。 | 第一次
19 | 减重步态训练系统 | 1 | 套 | 用于下肢功能障碍，改善步行能力,需带医用跑台。 | 第一次
20 | 平衡检测训练系统 | 1 | 台 | 用于对人体的直立、直坐、手压三种状态的平衡功能进行检查、分析，也可做平衡功能患者的康复训练。 | 第一次
21 | 蜡疗机 | 1 | 台 | 用于促进局部血液循环，促进上皮组织生长，软化松解瘢痕、消除肿胀，松解粘连，镇痛解痉的辅助治疗。 | 第一次
22 | 腹腔内窥镜 | 1 | 台 | 开展腔镜下隆乳术需要，需根据科室实际需求定制。 | 第一次
23 | 鼻窦镜 | 1 | 台 | 开展内窥镜除皱术需要，需根据科室实际需求定制。 | 第一次
24 | 牵开器 | 1 | 台 | 开展腔镜隆乳术需要。 | 第一次
25 | 手术动力系统 | 1 | 台 | 开展富贵包切除、男乳切除及腋臭手术需要。 | 第一次