## Sheet1
附件一：
曲靖市第二人民医院2025年拟购置医疗设备清单（咨询第五批第一次）
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 科室申购用途及配置、需求 | 挂网次数
1 | 实体肿瘤及静脉曲张消融系统 | 1 | 套 | 用于实现实体肿瘤热消融术及下肢静脉曲张热消融术。用于治疗实体肿瘤和静脉曲张，包括静脉曲张、实体肿瘤消融功能。 | 第一次
2 | 复合式冷冻消融系统 | 1 | 台 | 主要用于肿瘤患者微创治疗等。设备自带安全限压、安全保护措施。 | 第一次
3 | 鼻内镜系统（高清) | 1 | 套 | 用于鼻腔、鼻颅底手术，耳内镜手术。含摄像、工作站（打印机、电脑等），3条原装镜子（零度2支，70度1支）。 | 第一次
4 | 骨科牵引床 | 1 | 台 | 用于闭合复位微创固定下肢骨折。 | 第一次
5 | 内窥镜用超声微探头系统 | 1 | 套 | 用于对肺外周组织扫描成像，观察小气道周围组织病变，协助定位和诊断肺外周病变，引导穿刺活检。 | 第一次
6 | 支气管镜系统 | 1 | 套 | 用于协助气道病变或呼吸系统疾病的诊断及治疗，配备2条支气管镜：一条检查镜，一条治疗镜。 | 第一次
7 | 口腔超声波牙周治疗仪 | 2 | 台 | 用于清除口腔菌斑和色素、去除细小牙结石、牙齿抛光、种植体及正畸维护。 | 第一次
8 | 口腔综合治疗机 | 10 | 台 | 用于口腔疾病的检查和治疗，要求数字化自动水路消毒，一键实现管道冲洗，消毒液注入、智能切换水源。 | 第一次
9 | 牙科超声洁牙机 | 2 | 台 | 用于口腔结石洁治。 | 第一次
10 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 台 | 用于头颅正侧位、全景、CT，双侧颞下颌关节拍摄，模型扫描等；要求大视野。 | 第一次
11 | 亚低温治疗仪 | 2 | 台 | 用于患者降温、升温、控温的治疗，配冰毯、软冰帽，肛温，体表或腋温探头至少满足2个探头，同时拥有2种温度测量方式；冰帽冰毯独立控温，温度显示精度精确到0.1℃，表面温度不均匀度≤2℃；传感器为智能数字化传感器；具备手动控制模式和自动控制模式（可调）；具备复温、降温功能。 | 第一次
12 | 血管内超声诊断仪 | 1 | 台 | 用于心脏冠状动脉术中检查和诊断，胸痛中心介入术中检查和辅助诊断。 | 第一次
13 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 台 | 用于心脏冠状动脉介入术中治疗，胸痛中心介入术中治疗。 | 第一次
14 | 血液成份分离机 | 1 | 台 | 用于富含血小板血浆、血脂去除、红细胞去除、血浆置换、自体血回输等项目。 | 第一次
15 | 腹腔镜术中B超 | 1 | 台 | 用于多种肝胆外科手术。包括：肝脏肿瘤切除，肝内胆管结石取石术，胆道系统手术，肝移植手术，胰腺手术。含腔镜探头1个，经皮浅表探头1个，开腹术中探头1个。 | 第一次
16 | ICG清除率检查仪 | 1 | 套 | 通过ICG滞留率和清除率来反映肝脏储备功能，用于对重症肝炎患者、肝硬化患者判断肝脏损坏状况。 | 第一次
17 | 红细胞寿命测定呼气试验仪 | 1 | 台 | 用于红细胞寿命测定。 | 第一次
18 | 成人气管插管模型 | 4 | 个 | 用于基础技能培训使用。 | 第一次
19 | 特种蛋白分析仪 | 1 | 台 | 用途及检验包含项目见附件五。 | 第一次
20 | 急诊凝血仪 | 1 | 台 | 用途及检验包含项目见附件六。 | 第一次
21 | 急诊生化仪 | 1 | 台 | 用途及检验包含项目见附件七。 | 第一次
以上设备需求最终数量根据医院需求调整。