## 二1. 工程部分总概算表
工程部分总概算表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计
工程总投资
第一部分 建筑工程
一 | 寨子乡
二 | 阳头升乡
三 | 午城镇
四 | 城南乡
五 | 龙泉镇
六 | 黄土镇
第二部分 机电设备及安装 工程
一 | 寨子乡
二 | 阳头升乡
三 | 午城镇
四 | 城南乡
五 | 龙泉镇
六 | 黄土镇
第三部分 金属结构设备及 安装工程
一 | 寨子乡
二 | 午城镇
三 | 城南乡
四 | 龙泉镇
五 | 黄土镇
第四部分 输水管线设备及 安装工程
第五部分 施工临时工程
一 | 施工安全生产专项
二 | 其他施工临时工程

## 二2. 建筑工程概算表
建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程
一 | 寨子乡
1 | 定国供水工程
1.1 | 镇墩 | 个 | 3
| C20混凝土 | m³ | 3
| 模板 | m² | 12
2 | 黑桑供水工程
| 土方开挖 | m³ | 648
| 土方回填 | m³ | 648
3 | 马家供水工程
| 土方开挖 | m³ | 180
| 土方回填 | m³ | 180
4 | 去延供水工程
4.1 | 镇墩 | 个 | 3
| C20混凝土 | m³
| 模板 | m²
5 | 白耳供水工程
5.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
De63
6 | 班家庄供水工程
6.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 钢筋制安 | t | 0.152
二 | 阳头升乡
1 | 西故乡供水工程
1.1 | 维修蓄水池保温层 | 座 | 1
| 炉渣保温 | m³ | 40.98
1.2 | 土方开挖 | m³ | 324
1.3 | 土方回填 | m³ | 324
三 | 午城镇
1 | 曹家坡供水工程
1.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
2 | 曹家庄供水工程
2.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
3 | 川口供水工程
3.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 钢筋制安 | t | 0.152
四 | 城南乡
1 | 北唐户供水工程
1.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
2 | 曹城供水工程
2.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
3 | 柴家沟供水工程
3.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
4 | 陈家沟供水工程
4.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
5 | 处池供水工程
5.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
6 | 杜家塌供水工程
6.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
7 | 坊底供水工程
7.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
8 | 圪针沟供水工程
8.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
9 | 后留城供水工程
9.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
10 | 后南峪供水工程
10.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
11 | 后庄供水工程
11.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
12 | 苛西供水工程
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
12.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
13 | 李城供水工程
13.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
14 | 刘家堡供水工程
14.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
15 | 留城供水工程
15.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
建筑工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 钢筋制安 | t | 0.152
16 | 白草垣供水工程
16.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
五 | 龙泉镇
1 | 陈家河供水工程
1.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152
六 | 黄土镇
1 | 大坪供水工程
1.1 | 消毒井
| 土方开挖 | m³ | 5.87
| 土方回填 | m³ | 4.75
| M10水泥砂浆砌砖 | m³ | 0.31
| C25钢筋混凝土底板 | m³ | 1.568
| C15混凝土垫层 | m³ | 0.95
| C25钢筋混凝土顶板 | m³ | 1.43648
| 钢筋制安 | t | 0.152

## 二3. 机电设备及安装工程概算表
机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装 工程
一 | 寨子乡
1 | 马家供水工程
| 150QJ10-250/35 13kw | 台 | 1
| 高压电杆 | 根 | 2
2 | 班家庄供水工程
2.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
2.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
二 | 阳头升乡
1 | 青宿供水工程
| 换泵150QJ10-180-13千瓦 | 台 | 1
三 | 午城镇
1 | 胡家社供水工程
| 更换潜水泵 | 台 | 1
2 | 曹家坡供水工程
2.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
2.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
3 | 曹家庄供水工程
3.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
4 | 川口供水工程
4.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
4.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
四 | 城南乡
1 | 蓬门供水工程
| 换泵 QFG5-150-200- 5.5千瓦 | 台 | 1
2 | 北唐户供水工程
2.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
2.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
3 | 曹城供水工程
3.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
3.2 | 全自动设备
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
4 | 柴家沟供水工程
4.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
4.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
5 | 陈家沟供水工程
5.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
5.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
6 | 处池供水工程
6.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
6.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7 | 杜家塌供水工程
7.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
7.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
8 | 坊底供水工程
8.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
8.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
9 | 圪针沟供水工程
9.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
9.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
10 | 后留城供水工程
10.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
10.2 | 全自动设备
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
11 | 后南峪供水工程
11.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
11.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
12 | 后庄供水工程
12.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
12.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
13 | 苛西供水工程
13.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
13.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
14 | 李城供水工程
14.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
14.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
15 | 刘家堡供水工程
15.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
15.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
16 | 留城供水工程
16.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
16.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
17 | 白草垣供水工程
17.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
17.2 | 全自动设备
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
18 | 白耳供水工程
18.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
18.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
五 | 龙泉镇
1 | 陈家河供水工程
1.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
1.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1
六 | 黄土镇
1 | 大坪供水工程
1.1 | 消毒设备
| 管道式紫外线消毒器 | 套 | 1
1.2 | 全自动设备
| DN50管径配套压力，流量 ，PH，温度，浊度等指标 远传系统 | 套 | 1
| DN50闸阀 | 个 | 3
机电设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| DN50压力表 | 个 | 1
| DN50伸缩节 | 个 | 1

## 二4. 金属结构设备及安装工程概算表
金属结构设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第三部分 金属结构设备及 安装工程
一 | 寨子乡
1 | 定国供水工程
| DN50无缝钢管(长1500m， 壁厚3.5mm) | t | 6.87919 1
2 | 去延供水工程
| DN80无缝钢管(长1000m， 壁厚3.5mm) | t | 7.32923 1
3 | 班家庄供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
二 | 午城镇
1 | 曹家坡供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
2 | 曹家庄供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
3 | 川口供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
三 | 城南乡
1 | 北唐户供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
2 | 曹城供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
3 | 柴家沟供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
4 | 陈家沟供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
5 | 处池供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
金属结构设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
6 | 杜家塌供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
7 | 坊底供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
8 | 圪针沟供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
9 | 后留城供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
10 | 后南峪供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
11 | 后庄供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
12 | 苛西供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
13 | 李城供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
14 | 刘家堡供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
15 | 留城供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
16 | 白草垣供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
17 | 白耳供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
四 | 龙泉镇
1 | 陈家河供水工程
金属结构设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1
五 | 黄土镇
1 | 大坪供水工程
| DN50无缝钢管(长5m，壁厚 3.5mm) | t | 0.02293 1