河南平原光电采购净化饮水机技术参数

一、20升净化饮水机（一个热水一个直饮出水口）技术参数

| 净水流量 | 1L/min |
| --- | --- |
| 开水流量 | 3L/min |
| 额定总净水流量 | 16000L |
| 进水压力 | 0.1—0.3MPa |
| 产品尺寸 | 400×390×1525mm |
| 建议使用 | 40—60人 |
| ×通量 | 400G |

二、90升净化饮水机（二个热水一个直饮出水口）技术参数

| 净水流量 | 1L/min |
| --- | --- |
| 开水流量 | 6L/min |
| 额定电压 | 380V |
| 进水压力 | 0.1—0.3MPa |
| 产品尺寸 | 800×480×1750mm |
| 建议使用 | 150人 |
| ×通量 | 400G |