| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 参数配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电工作台 | 1200*800*1700 | 6套 | 40*40*1.5方钢，25mm厚防静电台面，带LED，右带抽屉，左带三块层板，带五个插座（1个16A、4个10A） |
| 2 | 防静电工作台 | 1500*800*1700 | 3套 | 40*40*1.5方钢，25mm厚防静电台面，带LED，右带抽屉，左带三块层板，带五个插座（1个16A、4个10A） |
| 3 | 防静电工作台 | 1100*85*780*1270 | 2套 | 40*40*1.5方钢，25mm厚防静电台面，带LED，带抽屉， |