承德明阳瑞源智慧储能与智能控制系统生产中心项目外网消防水工程专业分包招标文件

招标人：河北建设集团股份有限公司建筑安装分公司

- 一、综合说明

1.1工程概况

（1）工程名称：承德明阳瑞源智慧储能与智能控制系统生产中心项目

（2）工程地点：承德高新技术产业开发区上板城镇卸甲营村

（3）工程规模：24683.78平方米

1.2分包方式

外网消防水工程专业分包。

承包方式: 包深化设计、包人工、包料、包检测、包机械、包损耗、包工期、包质量、包市场风险、包安全措施、包现场文明施工、包现场施工及运输通道的环境卫生、包验收合格、包管理、包税金、包消防联动检测调试、包施工全部风险、包括完成上述工作所有辅助性工作的专业分包方式。

1.3承包范围和内容

1.3.1承包范围： 外网消防水工程专业施工的全部内容

1.3.2承包内容：

- 消火栓系统、喷淋系统、消防水工程、灭火器、管道及管道附件、阀门、室外消火栓、水泵接合器；完成图纸、规范标准、技术要求、设计变更内容全部工作内容；深化设计、完善模块等配线及其他需深化内容；施工资料编制整理、竣工图纸、、竣工资料整理、验收、工程移交及相关培训；

1.3.3工程材料及周转材料：

1.甲方负责提供的材料:无(其他材料由乙方提供)。

1.3.4施工机械：

招标人提供  无   ；

投标人自备 工机具及机械（含消耗性材料），且费用已含在投标报价中。

1.3.5现场设施及文明施工

（1）现场用电由投标人自理且必须符合招标人安全文明施工的要求。相关费用含在投标报价中，不单独记取。

（2）生活区水、电设施及食宿等由投标人自理。

（3）除生活区外的其他临时设施（投标人材料的库房、办公室、加工区棚等）由投标人自理且必须符合招标人安全文明施工的要求。

（4）安全用品及措施：招标人提供安全网、安全标志、消防器材，由投标人按实际领用、保管。除招标人提供的安全网、安全标志、消防器材之外，其余如安全帽、安全带等各种安全措施用品均由投标方提供并符合国家有关安全标准且通过招标人验收。

（5）本工程现场文明施工标准按省级文明工地标准执行。

（6）投标人须设立专职安全员，负责现场的安全管理工作。

1.3.6其它内容及补充说明

（1）投标人须按招标人要求负责工程资料的编制工作，招标人负责最后组卷及报送工作。招标人有权随时检查投标人的资料编制工作。

（2）投标人在施工期间负责与其他专业施工进行配合。

（3）招标人另外分包项目的其他施工方，可以协商使用投标人现场的设备、机械、配电箱等。

（4）所有进出场材料（包括周转材料）装卸倒运由投标人负责。

（5）承包方还应承担本工程造成的垃圾清运、工程资料编制 、安全文明施工、成品保护等为完成工程相关的其他辅助工作及所发生的费用。

（6）投标单位应严格按要求编制投标报价，如有不清楚的地方，应及时电话或书面向招标单位提出答疑申请，否则引起的责任由投标单位承担。

1.4质量要求

- 技术标准：

- 《建筑物防雷工程施工质量与验收规范》GB50601-2010

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

- 《火灾报警与控制》12D11

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

- 《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243-2016

- 《筑工程施工质量验收统一标准》建GB50300-2013

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

- 《消防设施通用规范》GB55036-2023

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 其他国家现行规范、标准，行业标准，当地消防部门要求等；

2、质量目标：合格

3、消防检测、消防验收一次性合格；

- 1.5工期要求

中标单位应无条件服从发包方的合同总进度计划，预计2025年5月23日开始进场；工期30日历天(具体开工时间及工期要求以甲方书面通知为准)；应制定具体施工进度计划。投标文件中对施工工期应作出保证，提出未完成进度的处罚条件。

- 1.6工程安全文明施工要求

河北省安全文明工地标准、疫情常态化防控、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、特种作业人员持证上岗、人证合一。

（1）严格认真执行承德市有关建筑施工安全生产条例和规定，及建设单位有关管理要求，一旦中标，则作为合同附件一并执行。

（2）严格做好施工现场安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生。

- 1.7工程管理要求

（1）本工程承包单位对其承包工程的质量、造价、工期、安全文明施工全面负责。

（2）投标书中要求明确投标单位相应的管理措施、方案及有关承诺，本项作为评标的重要参考之一。

（3）投标书中要求明确的投标单位对现场施工项目部的管理、检查措施、方案及有关承诺，本项作为评标的重要参考之一。

（4）中标单位必须无条件接受发包单位及业主工程师、监理单位的监督管理。

（5）投标人应在投标书中承诺，经考察选定的工程项目经理及技术、管理人员应按工程进度及时到位，未经甲方同意，承包人不得随意调换和撤离，甲方有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的技术、管理人员直至项目经理。

（6）本工程所有材料均应提供质量合格证书和试验报告，并经甲方、业主工程师和现场监理工程师鉴定并且备案。

（7）发包方有权对承包方的成品、半成品、材料进行随机抽样检查，如不合格，由此引起的一切责任均由承包方承担。

（8）工程承包单位必须在开工前向发包方、监理与建设单位提供材料、设备进场计划表，并严格按照计划安排材料和设备进入施工现场。

- 1.8其他要求

- 中标单位需在现场配备专业技术员、质量员及资料员，提供经其公司审核完成的专项施工方案及检试验方案等，确保资料、实验与现场同步。

- 对需深化内容负责，因深化缺失或对图纸把握不到位造成地面、墙面返工需承担相应返修费用；

- 未经发包方同意不得以任何理由停工，不可抗力除外。否则将承担每天合同额1%的罚款和造成的相关损失。

- 1.9招标方式

（1）本次招标以邀请招标方式选择投标单位投标，凡接到投标邀请书者，均为资格预审通过的合格投标单位。

（2）本次招标将依据国家有关招标投标及承包合同管理的规范，议标择优定标的原则，维护招投标双方合法权益。

- 二、投标须知

1、投标报价与结算方式

1.1投标人依据设计图纸和本招标文件自行报价，投标人在报价时应充分考虑到其风险责任。采用固定总价报价（投标单位按照招标文件要求清单项目报价）

1.2固定总价具体内容包括但不限于以下内容：

人工费、机械费、材料费、企业管理费、工程资料的收集整理配合备案、利润、规费、安全文明施工费、总价措施项目费、税金、因国家政策调整所产生的税费、组织与技术措施费、施工用水电费及风险费、政策性文件规定费用等，中标后不再予以调整。总价中已考虑到施工工期内各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、材料二次倒运、材料价差及材料代用的量差及价差等各种因素造成的工程费用的增加。投标单位对自主填报的报价承担风险责任；

乙方在本合同约定工期内，已充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险、施工现场各种条件以及国家政策性调整风险系数，合同总价不作任何调整。

- 1.3支付条款：按月支付已完工程量的70%，于2025年7月31日支付至合同总价的97%，预留3%作为质保金，待两年质保期满后无息返还质保金。

附件一

投  标  书

河北建设集团股份有限公司：

我方已全面阅读和研究了          工程施工招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向你方发包的工程进行投标。总报价合计为人民币     元（￥      元）。我方保证在接到招标人的开工通知后三天开工，并在开工后的      日历天（工期）内完工，我方保证无条件服从总体进度计划，按时移交整个工程。本工程施工质量承诺达到工程验收标准。项目经理是      ，身份证号码为                    。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起   天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定合同。

本投标书自递交你方之日起   天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

无论中标与否，我方将无条件承担我公司本次投标过程中所发生的所有费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

投标保证金汇款回执/截图

附件二

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      工程分包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

附件三：               企业执照、资质证书等

附件四：         自身优势说明、项目重难点分析及质量保证措施

附表五

驻项目现场的工程技术、管理人员

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗的起止时间 | 到位率（日历天） | 类似工程的经历、业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目经理、技术负责、施工、质量、安全、资料、材料、财务、合同以及各主要专业工种负责人均应列入。

2、列入本表成员的更换须经招标人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

3、拟派项目班子、项目经理已完类似工程经历、所担任职务、业绩、获奖荣誉须附第三方证明材料。

附件六                     投标报价书（详见招标工程量清单）

投标报价表