## 扉页3 投标总价
投 标 总 价
招 标 人：
工程名称： |  | 消防水外网
投标总价 |  | (小写)：
(大写)：
投 标 人： |  |  |  | (单位公章)
法定代表人或 委托代理人： |  |  |  | (签字盖章)
造价工程师 或造 价 员： |  |  | (签字盖专用章)
编制时间：

## 表1-2 工程量清单报价说明
工程量清单报价说明
工程名称： 消防水外网 | 第 1 页 共 1 页
1.本次招标范围包含室外的消火栓、喷淋系统的管道及管道附件、阀门、室外消火栓、水泵接合器；不包含管沟土方及回填土、管道支墩、外网中的井体等相关报价； 2.管道的管件（弯头、三/四通、变径、肢接等）包含在管道的综合单价内；

## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：消防水外网 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | /
4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费
5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价
6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | /
6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | /
7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额 | 9
8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 | /
9 | 附加税费 | 增值税应纳税额 | 13.22
10 | 税金 | 增值税应纳税额+附加税费 | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：消防水外网 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040501004003 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 5.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | m | 1043.78
2 | 040501004004 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 5.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | m | 1687.74
3 | 040501004005 | 塑料管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 5.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | m | 144.37
4 | 040502005002 | 阀门 | 1.名称:球墨铸铁明杆阀门 2.型号、规格:DN200 3.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | 个 | 3
5 | 040502006002 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.型号、规格:DN200 3.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | 副 | 3
6 | 040502005003 | 阀门 | 1.名称:球墨铸铁明杆阀门 2.型号、规格:DN150 3.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | 个 | 6
7 | 040502006003 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.型号、规格:DN150 3.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | 副 | 6
8 | 040502005004 | 阀门 | 1.名称:球墨铸铁明杆阀门 2.型号、规格:DN100 3.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | 个 | 6
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：消防水外网 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 040502006004 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.型号、规格:DN100 3.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | 副 | 6
10 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SA100/65 3.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | 套 | 8
11 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQX150-A型地下式消防水泵接合器 3.其他:综合考虑，满足规范及设计要求 | 套 | 3
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水外网 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302B03001 | 生产工具用具使用费
6 | 031302B04001 | 检验试验配合费
7 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费
8 | 031302B06001 | 停水停电增加费
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
10 | 031302007001 | 高层施工增加
11 | 031302B07001 | 垂直运输费
12 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用
13 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆
| / | 小计

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：消防水外网 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1 |  | 材料 | / | / | / |  | / | /
1.1 | CLFBFB1 | 措施项目材料费 |  | 元 | 2052.6046
1.2 | ZA1-0002 | 水 |  | m3 | 531.9006
1.3 | JJS-26 | 蝶阀 DN100 |  | 个 | 8
1.4 | K00001@11 | 90°弯头 DN150 |  | 个 | 22
1.5 | K00001@14 | 正三通 DN150 |  | 个 | 10
1.6 | K00001@18 | 电熔套管 DN200 |  | 个 | 23
1.7 | K00001@20 | 电容套管 DN150 |  | 个 | 42
1.8 | K00001@6 | 90°弯头 DN200 |  | 个 | 9
1.9 | K00001@8 | 异径三通 DN200*DN200*DN100 |  | 个 | 6
1.10 | KZ7W0029@3 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN200 |  | m | 906.452
1.11 | KZ7W0029@5 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 |  | m | 1465.6874
1.12 | KZ7W0029@6 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 |  | m | 125.3755
1.13 | PP0W0056@2 | 球墨铸铁明杆阀门 DN200 | 公称直径(200mm以内) | 个 | 3
1.14 | PP0W0056@3 | 球墨铸铁明杆阀门 DN150 | 公称直径(150mm以内) | 个 | 6
1.15 | PP0W0056@4 | 球墨铸铁明杆阀门 DN100 | 公称直径(100mm以内) | 个 | 6
1.16 | PP0W0075@2 | 法兰 DN200 | 公称直径(200mm以内) | 片 | 6
1.17 | PP0W0075@3 | 法兰 DN150 | 公称直径(150mm以内) | 片 | 12
1.18 | PP0W0075@4 | 法兰 DN100 | 公称直径(100mm以内) | 片 | 12
1.19 | QB3W0091 | 地下式消火栓 |  | 套 | 8
1.20 | ZE1W0437@1 | 消防水泵接合器 DN150 | 地下式 150 | 套 | 3
|  | 小计 | / | / | / |  | /