文件编号：NHTB-2025-19

广西洋浦南华糖业集团股份有限公司

临沧纸业电缆桥架采购项目

投

标

文

件

| 投标单位： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人： |  |
| 地 址： |  |
| 投标联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 投标日期： | 年 月 日 |

文件目录（投标人应完整提交以下文件）：

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价表（加盖单位公章） |
| 2 | 授权委托书（加盖单位公章） |
| 3 | 差异表（加盖单位公章） |
| 4 | 营业执照复印件（加盖单位公章） |
| 5 | 投标保证金汇款电子回单 |
| 6 | 参加投标人或受委托人身份证复印件 |

附件一：

| 投标报价表（临沧纸业电缆桥架采购项目） 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量参数 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 含税 金额 | 税率 |
| 1 | 电缆桥架 | LQJ-01AP-104-100×100 | 铝合金槽式，带盖板，厚度：1.2 | 米 | 540 |  |  |  |
| 2 | 电缆桥架 | LQJ-01AP-104-200×100 | 铝合金槽式，带盖板，厚度：1.5 | 米 | 497 |  |  |  |
| 3 | 电缆桥架 | LQJ-01AP-104-300×100 | 铝合金槽式，带盖板，厚度：1.5 | 米 | 250 |  |  |  |
| 4 | 电缆桥架 | LQJ-01AP-104-400×100 | 铝合金槽式，带盖板，厚度：2.0 | 米 | 580 |  |  |  |
| 5 | 电缆桥架 | LQJ-01AP-104-600×100 | 铝合金梯式，带盖板，厚度：2.0 | 米 | 323 |  |  |  |
| 6 | 电缆桥架 | LQJ-01AP-108-800×100 | 铝合金梯式，带盖板，厚度：2.0 | 米 | 200 |  |  |  |
| 7 | 电缆桥架水平弯通 | LQJ-01AP-400×100 | 带盖板 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电缆桥架水平弯通 | LQJ-01AP-600×100 | 带盖板 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电缆桥架水平弯通 | LQJ-01AP-800×100 | 带盖板 | 个 | 17 |  |  |  |
| 10 | 电缆桥架水平弯通 | LQJ-01AP-200×100 | 带盖板 | 个 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量及供货要求 1、材料标准： 型材：必须采用 LD-31（6063）铝合金，供应状态为 T5（RCS），精度等级普通级。 板材：使用 5052（LF2）铝合金，状态为 O（M）或 HX4（Y2）。 2、以上报价包含电缆桥架安装所需的足量附属配件。质量要求如下： 连接件不锈钢304螺栓/螺母（单排或双排设计） 接地配件铜编织线（≥16mm²，带镀锡端子） 支架系统铝合金吊杆/横担（适配跨距） 盖板锁扣每米2副，户外型防松动 3、随货清单需提供文件： 出厂合格证、材质检测报告（GB/T 5237）、盐雾试验记录、荷载测试证明。 第三方质检报告（如CECS 106认证）及ISO质量管理体系证书。 4、包装与运输： 桥架独立包装，避免表面划伤；附件（螺栓、接地线）分类密封包装。 运输损坏部件需按原工艺修复（如重新阳极氧化）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

授权委托书

广西洋浦南华糖业集团股份有限公司：

我单位不可撤销地授权委托        （姓名）                   （身份证号）为我单位代理人，以我单位的名义参加《临沧纸业电缆桥架采购项目》的投标活动。代理人的代理权限为：全权代理，即：代表本单位在招标投标活动、评议及合同谈判、签订过程中的洽商、处理、签署文件及与之有关的一切事宜，我单位均予以认可并承担相应法律后果。

本委托书有效期至    年   月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

委托单位（盖章）：

委托单位法定代表人（签字）：

签署日期：      年  月  日

附件3：

差异表

广西洋浦南华糖业集团股份有限公司：

我单位对招标公告及其附件认真阅读和研究，根据需要到现场核实，查阅相关技术资料，对异议的内容和条文咨询了相关人员，除以下差异表中的内容外，其它内容完全与招标公告及其附件内容和要求一致。

| 序号 | 原招标公告或附件内容 | 我公司投标文件内容 | 正或负偏差 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

单位（盖章）：

单位法定代表人（签字）：

年    月    日