**福建省货物和服务项目**

**投标申请文件**

**（正本）**

**项目名称：福建商贸学校电房维保服务**

**项目编号：JSMZWK2025005**

**合同包号：**

**报价人名称：**

**报价人地址：**

**联系电话：**

**日期：**

1.营业执照副本复印件及税务登记证副本复印件（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）。2. 投标人须具备相关主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含三级）以上或输变电工程专业承包三级（含三级）以上企业资质，并同时具有《施工企业安全生产许可证》，须提供有效资质证书、安全生产许可证复印件，复印件须加盖投标公司公章。

3.投标人须具备电力监管部门核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，具备承装四级、承修四级、承试四级以上资质证书，须提供有效设施许可证、资质证书复印件，复印件须加盖投标公司公章。

4法定代表人身份证复印件及投标代表人身份证复印件或个体工商户负责人身份证复印件（需加盖投标公司公章）；

5.法定代表人授权书格式

**注：授权人及被授权人身份证件（正面、反面）复印件须加盖单位公章。**

6.关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：福建商贸学校

关于贵方年月日的公告，第JSMZWK2025005询价招标，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标服务及要求”等规定的合同包（合同包/品目号）项目（服务名称），本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签署：

日期：年月日

7.参加本项目投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

**近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺**

致：福建商贸学校

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日    期：  年月日

8．通过“信用中国”网站（ [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、或中国政府采购网（ [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

9.承诺函

（1）为采购方提供线上与线下相结合的电力运维服务。在线下，配置专业化的电力运维团队；在线上，为采购方提供开放、标准的一站式服务平台系统（即电力远程数据监控系统）。

（2）中标人须安排至少每个月 1次的专业高低压电房巡查、维护、维修服务（结合电力远程系统并出具运行报告和电能使用分析报告）。

（3）中标人须安排1次电气预防性试验（根据福建省电力有限公司企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》 要求规范），对电气设备清洁保养，确保设备运行可靠。

（4）中标人接到故障维修通知，须在60分钟内到达现场，夜间须在120分钟内到达现场，对故障设备进行抢修，12小时内完成故障处理，如需更换零配件成本费用另算（需提供等额发票）。若故障不能在12小时内处理完成的，中标人需提供替代产品或设备供采购方使用。

（5）中标人应为本项目配备专业应急移动发电车（功率不低于500kW）。在采购方有需要时应无偿提供使用（柴油费用另计、需提供等额发票）。

10．报价单

**报价单**

报价人：（全称并加盖公章）货币单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 发包价 | 下浮率 | 维保期限 | 备注 |
| 福建商贸学校电房维保服务 | 48000元 |  | 2年 | 如有变更维保期限，按校方指定为准。 |

注：以最高下浮率报价推荐为中标候选人（下浮率为整数），未按要求不推荐为中标候选人。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：年月日