- 江西水利职业学院

- 2025年上半年空调采购方案

技术参数

| 产品 | 品牌要求 | 数量 | 空调基本技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3匹柜机 | 格力/美的/海尔 | 25台 | - 冷暖两用、一级能效 （2）具有变频功能 （3）额定制冷量≥7200W （4）额定制热量≥8500W( 不含电辅加热) （5）支持电辅加热 （6）循环风量≥1200m³/h （7）空调室内机噪音最大值≤47dB(A) （8）空调室外机噪音最大值≤66dB(A) |
| 5匹柜机 | 格力/美的/海尔 | 16台 | （1）冷暖两用、380V、二级能效及以上 （2）具有变频功能 （3）额定制冷量≥12000W （4）额定制热量≥12000W(不含电辅加热) （5）支持电辅加热 （6）循环风量≥1860m³/h （7）空调室内机噪音最大值≤59dB(A) （8）空调室外机噪音最大值≤70dB(A) |
| 天花机 | 格力/美的/海尔 | 8台 | （1）冷暖两用、380V、二级能效及以上 （2）具有变频功能 （3）额定制冷量≥12000w （4）额定制热量≥12000w （5）支持电辅加热 （6）循环风量≥1860m³/h （7）空调室内机噪音最大档≤48dB(A) （8）空调室外机噪音最大值≤63dB(A) |

备注：

1.本项目为交钥匙工程，总价包含运输、安装、调试、售后、税费等所有费用，后续如需增加支架、墙体开孔、连接铜管、信号线、高空作业车等工作，其发生的费用视为包含在设备报价当中，采购方不予另行结算。

- 2.天花机因安装条件因素，需配备铜管约三百米，且涉及八台旧机拆除费用，其他类型空调需配备铜管3-5米不等，其发生的费用亦视为包含在设备报价当中，采购方不予另行结算。

3.本项目为电子卖场竞价采购，为确保市场充分竞争，每品牌需有两家供应商参与报价。若有品牌不满足两家供应商报价的，则视该品牌报价为无效报价。

商务条款要求

1、本项目为电子卖场竞价采购，为确保市场充分竞争，每品牌至少需有两家供应商参与报价。若有品牌不满足两家供应商报价的，则视该品牌报价为无效报价。

2、交货期：合同签订后15日内完成供货、安装、调试、培训等，确保产品一切正常，并通过验收交付使用。

3、付款方式： 该项目具体以实际下单数量及单价进行结算，计算总金额不超过合同总价。货物送达指定地点，经采购人验收合格后60日之内支付全部货款。

4、为确保设备为正品行货，报价须提供品牌厂家授权书。

5、为确保设备正常运行，乙方需安排专业技术人员进行设备的调试安装，并事先安排专业电工检查安装地点电源线路是否连接正确，符合空调设备的额定电压要求，如有异常情况，需及时汇报给甲方。

6、售后服务及培训

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

（2）产品保修期为厂家提供的为该产品提供的标准原厂保修期。其他附件及材料必须符合国家有关标准。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）质保期内，若供应商怠于履行前述保修义务的，采购人可另请其他方代为履行，由此产生的一切费用由供应商承担，采购人有权向供应商追索。由于采购人责任（需供应商提供专业鉴定报告举证）及不可抗力造成的故障不在免费维修范围之内。

（4）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为2小时；非工作期间为3小时。

（5）若货物故障在检修4工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

- （7）超出质保期范围后，供应商对所供产品提供有偿售后服务，服务价格及零配件价格不得高于市场价，具体价格由采购人和供应商进行商议确定。

- 7、安全要求：（提供供应商出具的加盖公章的响应承诺书扫描件）该项目需委派一名专业人员到安装现场负责协调安排该批货物的安装、验收及结算等相应服务工作；供应商在履行本合同时，应遵守校方各项管理制度，服从校方的安排和管理，安全操作，文明施工，保持环境卫生整洁，项目验收前要做好卫生清理工作，做好安全防范措施，如供应商因违反上述约定造成甲方人身、财产损害的，由供应商承担赔偿责任，同时供应商在合同履行过程中发生的任何人身伤亡事故，均由供应商承担一切法律责任及赔偿责任。

- 8、本项目为交钥匙工程，总价包含运输、安装、调试、售后、税费等所有费用，后续如需增加支架、墙体开孔、连接铜管、信号线、高空作业车等工作，其发生的费用视为包含在设备报价当中，采购方不予另行结算。天花机因安装条件因素，需配备铜管约三百米，且涉及八台旧机拆除费用，其他类型空调需配备铜管3-5米不等，其发生的费用亦视为包含在设备报价当中，采购方不予另行结算。

- 9、供应商中标后若无法按照报价条件履约的，视为恶意竞价，按电子卖场交易规则处理并将企业拉至单位失信名单。