新平县中医药适宜技术推广中心设备

采购项目

谈判采购文件

（综合评分法）

**采购人： 新平彝族傣族自治县总医院**

**日期：2025年05月**

目 录

**第一章 谈判采购公告**

**第二章 供应商须知**

**一、须知前附表**

**二、谈判须知**

**（一）总 则**

**（二）响应文件的编制**

**（三）响应文件的提交**

**（四）评审办法**

**（五）成交通知**

**（六）关于咨询**

**（七）签订合同**

**（八）其他事项**

**第三章 评审办法**

**第四章 采购内容及要求**

**第五章 合同书样式及主要条款**

**第六章 响应文件格式**

**一、报价一览表**

**二、谈判函部分格式**

**三、资格条件及其他材料**

**四、最后报价承诺书**

## 第一章 谈判采购公告

**一.采购条件**

根据相关采购法律、法规的规定，按照公开、公平、公正的原则，竭诚欢迎具有相关资质、具备履约能力的供应商前来参加谈判。

**二.项目概况及采购内容**

1.项目名称：新平县中医药适宜技术推广中心设备采购项目

2.采购方式：谈判采购，资格后审；

3.采购预算（最高限价）：￥64740.00元；供应商的竞标报价不得超出此最高限价（可以等于），否则按无效响应处理；

4.采购需求：新平县中医药适宜技术推广中心设备采购项目，具体要求详见谈判采购文件第四章采购需求。采购清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价限价 （元） | 金额合计 （元） | 备注 |
| 1 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 | 1 | 个 | 2670 | 2670 |  |
| 2 | 高级全功能女性护理训练模拟人 | 1 | 个 | 1960 | 1960 |  |
| 3 | 高级全功能男性护理训练模拟人 | 1 | 个 | 2250 | 2250 |  |
| 4 | 中医脉象训练仪 | 1 | 套 | 18600 | 18600 |  |
| 5 | 中医舌苔模型 | 1 | 套 | 960 | 960 |  |
| 6 | 多功能中医技能训练高仿真全身模拟人（含针灸按摩拔罐艾灸训练） | 1 | 个 | 38300 | 38300 |  |
| 合计 | 64740 | 64740 |  |

注：供应商须对所投项目内容进行整体竞标报价，不得缺项漏项。否则按不实质性响应谈判采购文件要求处理。

5.交货地点：新平县总医院指定地点。

6.货期要求：自合同签订生效之日起30日历天内完成交付、安装及调式完毕，并交付给采购人正常使用（供应商可自行承诺最短交货时间）。

7.是否允许进口产品参加投标:否。进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。

8.质量要求：达到国家、行业现行标准并满足采购人使用功能要求，一次性验收合格。

9.本项目不接受联合体竞标。

**三.供应商资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）；

1.2供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业或微型企业）预留采购份额。

**3.本项目的特定资格要求：供应商为代理商的，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，供应商为制造商的，使用自身生产的产品投标时所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》。**

**注：属于医疗器械的，按《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。**

### **四.谈判采购文件的获取**

1.时间: 2025年 05 月 20 日起至2025年05月27 日12:00时；

2.地点：玉溪市限额标准以下服务超市网上（https://cg.zbj.com/）线上获取。

**五.响应文件的递交**

1. 电子响应文件上传截止时间：2025年05月 27 日12:00 时（北京时间）；

2.响应文件的递交要求：

2.1于报名截止时间前在玉溪市限额标准以下服务超市网上（https://cg.zbj.com/）线上报名并上传电子版响应文件；

2.2 按时（2025年05月 28 日14:30～15:00 时北京时间）线下递交密封的纸质版响应文件；

3.线下提交地点：新平县人民医院综合楼4楼会议室。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，不予受理。

**六. 响应文件开启**

1.响应文件开启时间：2025年 05月 28 日15:00时（北京时间）。

2.响应文件开启地点：新平县人民医院综合楼4楼会议室。

3.谈判规则：

3.1供应商须在平台报名并上传电子版响应文件，采购单位不接受未在平台报名并上传电子版响应文件的供应商。

3.2供应商须准时在响应开启时间前到线下谈判地点签到并递交密封的纸质响应文件，参与谈判。

**七.** **公告发布媒介**

八戒公采（https://cg.zbj.com/)上发布。

**八.联系方式**

采购人：新平彝族傣族自治县总医院

地址：云南省玉溪市新平县桂山街道庆丰路 97 号

联系人：尹老师

联系电话：0877-7024562

日期：2025年05月20 日

## 第二章 供应商须知

### 一、须知前附表

| **序号** | **条款名称** | **编列内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 新平彝族傣族自治县总医院 |
| 项目名称 | 新平县中医药适宜技术推广中心设备采购项目 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 2 | 采购内容 | 详见第四章采购内容及要求 |
| 3 | 供货期 | 各供应商可以自行确定最短交货时间，但不得晚于合同签订后30个日历天。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）；1.2供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；1.3承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单； 1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业或微型企业）预留采购份额。3.本项目的特定资格要求：供应商为代理商的，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，供应商为制造商的，使用自身生产的产品投标时所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》。注：属于医疗器械的，按《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。4.本次采购不接受联合体投标。 |
| 5 | 备选方案 | 不接受 |
| 6 | 谈判有效期 | 60日历天 |
| 7 | 响应文件份数 | 正本一份，响应文件一经递交概不退还。 |
| 8 | 提交响应文件截止时间和地 点 | 1.电子响应文件上传截止时间：2025年 05月 27 日12:00时（北京时间）2.地点：玉溪市限额标准以下服务超市网上（https://cg.zbj.com/）3.响应文件的递交要求：电子响应文件上传后，还须按时线下递交密封的纸质版响应文件；地点：新平县人民医院综合楼4楼会议室 |
| 9 | 响应文件开启时间和地点 | 1.响应文件开启时间：2025年 05月 28 日15:00时（北京时间）；2.地点：新平县人民医院综合楼4楼会议室3.谈判规则：3.1供应商须在平台报名并上传电子版响应文件，采购单位不接受未在平台报名并上传电子版响应文件的供应商。3.2供应商须准时在响应文件提交截止时间前到线下谈判地点签到并递交密封的纸质响应文件，参与谈判。 |
| 10 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 11 | 报价方式 | 报价方式：在采购人提供的最高上限综合单价基础上报单价、合价及总报价。**第一轮报价**：响应文件中报价；**第二轮报价：**经谈判小组成员与供应商分别进行谈判后，供应商报出最后报价，最后报价不得超出第一轮报价（采购人增加采购数量或更改技术参数要求除外）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 |

## 二、谈判须知

## （一）总 则

1. 采购人、项目名称，详见采购文件“须知前附表”。

2. 采购范围

2.1 本项目采购范围：见“须知前附表”。

2.2 本项目合同履行期限：见“须知前附表”。

3. 合格的供应商

3.1供应商应符合采购文件“须知前附表”中规定的条件。

3.2 符合上述条件的供应商应承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。

## （二）响应文件的编制

4. 响应文件编写注意事项

4.1供应商应仔细阅读采购文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“采购需求”，若存在负偏离，则需填写技术偏离表)和商务条件后，编写响应文件。

4.2 对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对采购文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

5.语言及计量单位

5.1供应商的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

5.2响应文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

6. 响应文件构成

供应商编写的响应文件应由下列部分构成，并按第六章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

6.1报价一览表

6.2谈判函部分格式

6.3响应文件商务部分格式

6.4其他文件

7. 响应文件的格式要求

供应商应按第六章“响应文件格式”提供的格式完整地填写，未提供格式的各供应商自拟。

8. 报价说明及货款支付

8.1供应商应采用人民币报价。

**8.2供应商应按谈判采购文件规定的报价格式进行报价。采购人提供的最高上限综合单价详见本文件第四章采购内容及要求。**

8.3供应商应根据采购人提供的谈判文件、企业各自情况等进行报价的编制，报价应包含采购范围内的全部内容，采购人不再增加任何费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。该报价应符合国内行情并能保证完成履行合同（服务期限内）所需的一切工作，恶意报价视为不能完全履行合同内容。报价一经确定为成交价，在合同实施期间将不因市场价格的变化而调整。

8.4本次采购在谈判过程中，各合格供应商均有再次报价的机会，每次报价均应书面确认。

## （三）响应文件的提交

9. 响应文件的密封与标记

9.1供应商应按“谈判须知前附表”中规定的数量提交响应文件。

9.2供应商应将响应文件装入响应文件袋中加以密封。

9.3响应文件袋的封面应注明项目名称、供应商名称、详细地址。

10.响应文件的提交不得迟于“谈判须知前附表”规定的提交响应文件截止时间。

11.供应商必须在规定时间内将响应文件提交到“谈判须知前附表”规定的地点。

## （四）评审办法

本项目评审办法：见“第三章评审办法”。

## （五）成交通知

成交供应商确定后，将在玉溪市限额标准以下服务市场平台上发布成交结果公示。

## （六）关于咨询

供应商如对谈判采购文件有异议，请电话咨询采购人。如对采购流程有异议，请电话咨询玉溪市限额标准以下服务市场平台运营。

## （七）签订合同

12.采购人可以自平台成交公示发布后，按照谈判采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。

13.谈判采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

14.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## （八）其他事项

15.采购人提供的有关现场的数据和资料是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

### **16.****采购终止**

**出现下列情形之一的，采购人应当终止谈判采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

**（一）因情况变化，不再符合规定的谈判采购采购方式适用情形的；**

**（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；**

**（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。**

## 第三章 评审办法

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。谈判小组将按综合评分表中规定的各项分值进行打分并计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选供应商排序的评审方法。

2. 评审标准

2.1资格评审标准：详见附表一《资格性评审表》；

2.2 有效性、完整性和响应程度标准 ：详见附表二《有效性、完整性和响应程度表》；

2.3 详细评审标准：详见附表三《综合评分表》。

3.评审程序

3.1资格性评审

只有通过资格性评审，才能进入下一步评审；

3.2有效性、完整性和响应程度审查

只有通过有效性、完整性和响应程度审查，才能进入下一步评审；

3.3详细评审

3.3.1谈判小组成员按附表三《综合评分表》规定的评分因素进行综合评分。

3.3.2谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价恶性竞争，其竞标作无效标处理。

3.3.3使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家供应商提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按竞标报价由低到高顺序排列；得分且竞标报价相同的，由采购人委托评审委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.3.4价格分评审办法

满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价。

报价得分=（基准价/最后评审价）×分值 。

3.4统分原则

3.4.1谈判小组应首先对各供应商报价响应文件进行评审，各分档评分中间采用插入法评分（小数点保留一位），由各小组成员自主评分并签字确认。

3.4.2报价分值按公式计算，小数点后保留两位。

3.4.3统计分数原则：所有谈判小组成员打分的算术平均值为供应商的最后得分（保留小数点后两位）。

3.4.4将综合评分从高到低排序，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且竞标报价相同的，按技术优劣顺序排列。

**附表一：资格性评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审查内容** | **审查因素** | **审查标准** |
| **资格审查标准** | 主体 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）；**审查要求：响应文件中附营业执照或其他组织证明或其他证明。** |
| 资格承诺 | 供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求。**审查要求：响应文件中附承诺。** |
| 信誉承诺 | 承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单； **审查要求：响应文件中附承诺，如查询有相关记录资格审查不予通过。** |
| 特定资格要求 | 供应商为代理商的，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，供应商为制造商的，使用自身生产的产品投标时所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》。注：属于医疗器械的，按《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。**审查要求：响应文件中附复印件。** |

**附表二：符合性评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 报价 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件密封、签署、盖章 | 响应文件上法定代表人身份证明及授权委托书有效；响应文件签字或盖章齐全，密封完好。 |
| 3 | 响应文件 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。 |

**注：若有一项评审内容“不通过”则符合性评审不予通过，响应文件将被视为无效。**

**附表三:综合评分表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 分数 | 评分规则及说明 |
| 一、价格部分（满分30分） |
| 价格 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后评审价）×30注：①项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。②计算出的最后报价得分保留小数点后两位。③有效报价是指通过资格审查、符合性评审供应商的报价。④报价超出采购预算价的，按无效标处理。 |
| 1. 技术部分及商务部分（满分70分）
 |
| **条款号** | **评分因素** | **评分标准** |
| 商务技术部分得分【总分70分】 | 技术部分-设备参数的响应程度（满分30分） | 采购文件第四章中采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的参数为一般参数，无偏离或正偏离得分但不加分，负偏离扣分处理（满分30分）：1、响应文件中对技术服务要求进行响应时提供相应支持材料，包括但不限于授权书、或海关单、或产品产业、或官网截图、或方案说明、或第三方证明材料等。如供应商仅提供了技术偏离表而未提供相应支持材料，或简单复制采购文件内容作为响应的无论是否存在负偏离均视为负偏离；第一档次（30分）：对技术参数指标的无负偏离第二档次（20分）：对技术参数指标的负偏离≤2项第三档次（12分）：对技术参数指标的负偏离≤4项第四档次（8分）：对技术参数指标的负偏离≤5项第五档次（5分）：对技术参数指标的负偏离≤8项第六档次（1分）：对技术参数指标的负偏离≥9项 |
| 技术部分-设备可靠性、稳定性（满分10分） | 第一个档次（10分）：设备产品资料完整，性能描述完整、产品优点突出、特性描述可靠性和稳定性优，提供设备质量，性能满足采购文件要求的并提供相关资料；第二个档次（8分）：设备产品资料较为完整，性能描述有遗漏，具备可靠性和稳定性，提供设备质量性能基本满足采购文件要求的并提供相关资料；第三个档次（6分）：设备性能有描述但是不完整、特性描述可靠性一般，但是资料提供有缺失，未提供设备，投标设备性能基本满足采购文件要求。第四个档次（4分）：设备性能描述较差、产品优点不明显或未描述、特性描述可靠性较差，或未提供相关资料复印件，未提供设备，投标设备性能勉强满足采购文件要求。第五个档次（1分）：没有提供设备性能资料、性描述或设备可靠性、稳定性没有证明资料支撑难以判断，或者只提供技术响应表的。 |
| 履约能力-质量保证及承诺（满分10分） | 第一个档次（10分）：质量承诺满足采购文件要求，且有相应的措施内容，完善具体，针对性强，违约内容明确；第二个档次（8分）：质量承诺满足采购文件要求，相应的措施内容具体可行，有一定的针对性，有违约内容；第三个档次（6分）：质量承诺响应采购文件要求，相应措施基本可行，但缺乏针对性，或者没有违约承诺；第四个档次（4分）：质量承诺较差，措施简单，或者没有违约承诺；第五个档次（1分）：只有简答质量承诺但没有具体内容或没有相应的措施，也没有违约承诺。 |
| 履约能力-售后服务能力、售后服务方案、承诺及保证（满分10分） | 第一个档次（10分）：售后服务能力强，有详细的售后服务方案，有质量保证期内产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件方案），针对性强有详细的技术人员配置、质保期优于采购文件基本条件、有服务响应时间、违约承诺的；第二个档次（8分）：有售后服务方案，但是质量保证期内产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件方案）一般，有技术人员配置、服务响应时间、违约承诺、质保期满足采购文件基本条件，但是上述内容不完整或有缺失或针对性一般的；第三个档次（6分）：有售后服务方案，有质量保证期内产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件方案）有缺失，但是内容简单，或者有技术人员配置、服务响应时间、违约承诺、质保期满足采购文件基本条件，但针对性较差。第四个档次（4分）：售后服务能力差，售后服务方案、承诺及保证可行性较差第五个档次（1分）：只有简单应答售后服务内容，但没有具体内容或没有相应的措施，也没有售后服务方案、承诺及保证或没有质保期描述的。 |
| 供货组织方案、人员培训方案（满分10分） | 第一个档次（10分）：供货组织方案完整，有明确的供货计划，安装调试措施明确，人员培训方案完整，措施可行性强；第二个档次（8分）：有供货组织方案但是针对性一般、或内容有缺失；人员培训方案良好，措施可行性一般，但是基本满足采购文件要求；第三个档次（6分）：供货组织方案、安装调试内容、人员培训方案基本满足要求，措施较差，难以满足采购文件要求，交货期满足采购文件要求；第四个档次（4分）：供货组织方案、安装调试内容、人员培训方案有但是内容简单，可行性差，交货期满足采购文件要求；第五个档次（1分）：只有简单应答供货组织内容，但没有具体措施，也没有安装调试内容或人员培训方案，交货期满足采购文件要求； |

## 第四章 采购内容及需求

**一、项目说明**

（一）本项目是根据实际需求制定的。货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，成交人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

（二）供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

（三）采购文件中涉及到的品牌或型号，仅为供应商响应时的参照，不作为成交条件或指定内容。供应商应参照或相当于采购文件中载明的品牌或型号进行响应。供应商必须按照采购文件的要求做出响应，对此类内容的负偏离将导致扣分，允许正偏离但任何内容正偏离不加分。

**二、采购需求及技术参数**

**（一）采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价限价 （元） | 金额合计 （元） | 备注 |
| 1 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 | 1 | 个 | 2670 | 2670 |  |
| 2 | 高级全功能女性护理训练模拟人 | 1 | 个 | 1960 | 1960 |  |
| 3 | 高级全功能男性护理训练模拟人 | 1 | 个 | 2250 | 2250 |  |
| 4 | 中医脉象训练仪 | 1 | 套 | 18600 | 18600 |  |
| 5 | 中医舌苔模型 | 1 | 套 | 960 | 960 |  |
| 6 | 多功能中医技能训练高仿真全身模拟 人（含针灸按摩拔罐艾灸训练） | 1 | 个 | 38300 | 38300 |  |
| 合计 | 64740 | 64740 |  |

### 技术参数需求

**高级自动电脑心肺复苏模拟人**

（一）CPR模拟人功能：

1.瞳孔采用液晶屏模拟显示，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态；抢救状态下瞳孔散大，抢救成功后瞳孔缩小对光发射恢复。2.模拟人上肢关节可自由活动。（腕关节和肘关节可屈伸、展收）模型肩关节可做屈伸及环转运动，可练习病人搬运。3.按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户。4.模拟生命体征：初始状态时；颈动脉无搏动，模拟人瞳孔散大；按压过程中；模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后；颈动脉自主搏动，模拟人瞳孔缩小，对光反射恢复。5.可进行标准气道开放，气道打开后指示灯亮。6.可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。

（二）人工手位胸外按压时：

1.动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确（5-6cm区域）由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。2.液晶计数及频率的显示；详细记录按压错误的具体原因（按压过大、按压过小、按压位置错误及按压频率的过快，过慢，正确的次数等）。3.语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

（三）人工口对口呼吸（吹气）时：

1.动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml～600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；吹气进胃时，指示灯亮。2.液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（吹气过大、吹气不足等）；3.语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）。操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30:2五个循环周期CPR操作。4.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核：①方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。②方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30:2的比例，完成5个循环操作，统计数据打印成绩，自动评分系统。③方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、统计数据打印成绩。

（四）CPR显示屏功能：

1.电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。2.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，可调节音量。3.可设定操作时间，以秒为单位。4.操作频率：100-120次/分。操作时间：以秒为单位计时。检查瞳孔：缩小和散大对比。5.电源状态：采用220V电源，经过稳定器稳压后输出电源12V。6.打印机功能：①可选择操作结束后打印操作过程，成绩单打印可选择长打印（波形图成绩）或者短打印（数据成绩）。②成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

（五）标准套配置：

1.高级心肺复苏模拟人一具；2.高级电脑显示器一台；3.豪华手拉推式人体硬塑箱一只；4.复苏操作垫一条；5.一次性消毒面膜（50张/盒）一盒；6.可更换面皮一只；7.可换肺囊装置五个；8.热敏打印纸二卷；9.产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。

**高级全功能女性护理训练模拟人**

**产品功能：**清洗梳理头发（假发）、洗脸；眼耳清洗、滴药；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管；气管切开护理；吸痰法；氧气吸入法；口鼻饲食法；洗胃法；乳房护理、乳腺检查；手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；三角肌皮下注射；股外侧肌注射；胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺；灌肠法；女性导尿术；女性膀胱冲洗；造瘘引流术；臀部肌肉注射；腹腔解剖重要器官结构；整理护理：擦浴、穿换衣裤；四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动；创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎；胸壁切开缝合伤口护理；腹壁切开缝合伤口护理；大腿外伤切开缝合伤口护理；大腿皮肤裂伤护理；大腿感染性溃疡护理；足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理；上臂截肢伤口护理；小腿截肢伤口护理。

**高级全功能男性护理训练模拟人**

**产品功能：**清洗梳理头发、洗脸；眼耳清洗滴药；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管；气管切开护理；吸痰法；氧气吸入法；口鼻饲食法；洗胃法；手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；三角肌皮下注射；股外侧肌注射；胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺；灌肠法；女性导尿术；男性导尿术；女性膀胱冲洗；男性膀胱冲洗；造瘘引流术；结肠造口术；臀部肌肉注射；整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法；四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动；创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎；胸壁切开缝合伤口护理；腹壁切开缝合伤口护理；大腿外伤切开缝合伤口护理；大腿皮肤裂伤护理；大腿感染性溃疡护理；足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理；上臂截肢伤口护理；小腿截肢伤口护理。

**中医脉象训练仪**

脉象训练系统脉象训练仪中医脉象仪脉象训练型（单机版）

**产品介绍：**本套系统不但能够模拟临床中各种脉象，使学生提高对脉象实际认知能力，还可以为广大教师和学生提供一个中医脉象学习、实践和教学测试的平台。该系统的功能还可以根据客户需要进行扩展。脉象训练仪外观大方，底部滑轮方便仪器的移动。仿真手的选材质感柔和，使脉象训练更贴近于临床。全按键选择的设置和友好的操作界面适合教学及训练功能描述模拟32种人体常见脉象。集浮取、中取、沉取三种于一身。包括：平脉、浮脉、洪脉、濡脉、散脉、芤脉、革脉、沉脉、伏脉、牢脉、弱脉、迟脉、缓脉、涩脉、结脉、数脉、促脉、疾脉、动脉、虚脉、微脉、细脉、代脉、短脉、实脉、滑脉、紧脉、长脉、弦脉、大脉、小脉、保脉。

各个脉象参数具有出厂默认值。大屏幕液晶脉图实时显示时，屏幕上的脉搏波与脉象完全同步，全按键选择设置，操作界面友好。

**基本配置清单：**脉象训练仪主控机平台一台：尺寸600\*470\*940MM脉象仿真手臂1条，外皮为高级医用发泡材料钢结构控制台1台：尺寸600\*470\*940MM液晶屏1个：5.7英寸安装设备配套配件的内容：电磁阀，油管，油杯，传感器，电路控制系统，机箱，操作专用硅油。

**中医舌苔模型**

**性能用途：**显示正常舌苔及各种疾病在舌苔上的病态变化，自然大，每套30只。

**多功能中医技能训练高仿真全身模拟 人（含针灸按摩拔罐艾灸训练）**

**主要功能：**

1.模型为高仿真成人全身模型，以真人为模板采用高仿真的技术，优质高分子材料，模具浇铸成型

2.全身仿真皮肤触之柔软、手感逼真

3.全身高仿真骨骼，设有人体206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴

4.可进行多种针刺方法的训练，针刺时手感逼真

5.设有针灸学规定的人体各十二经200余个及督脉任脉40余个穴位，常用经外奇穴28个。

6.穴位自动显像：采用先进的穴位隐性标记方法，可在训练和考核中根据教学需要有选择性的采用特殊光源照射，穴位自动显像，可对穴位进行定位监测判定针刺效果

7.可进行全身各种穴位及针刺的示教、训练及考核

8.可进行全身各种穴位的艾灸示教、训练及考核

9.可进行按摩、推拿、拔罐、刮痧的示教、训练及考核

**注明：如上述参考参数中出现引用某一特定的品牌、型号、规格重量尺寸、技术参数、专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况,则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考品牌和参考型号要求的产品。同时如实填写技术参数偏离表。**

**（三）产品技术证书要求**

**所投产品须提供医疗器械注册证或备案凭证（注：I类医疗器械须提供备案凭证，Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械必须提供《医疗器械注册证》，对不在国家《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）；**

**三、商务需求**

**（一）包装、运输**

1.供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由成交供应商负责。

2.供应商负责将货物材料送到安装地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

**（二）安装调试要求**

1.供应商负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。

2.供应商必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到采购人可正常使用状态。

3.供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4.安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由成交供应商负责，但若采购人有特定要求需要参与的，则须在采购人指定人员的参与下进行。

6.调试：按国家相关验收规范进行。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

7.供应商必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由成交供应商负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。

**（三）验收**

1.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。

2.交付验收标准

依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合谈判采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

3.验收由成交供应商、采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。成交供应商须为验收提供必需的相关条件及一切费用。

4.技术资料

交货时，成交供应商应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。

5.验收原则上由采购人组织，采购人视采购项目的具体特点，邀请第三方专业技术人员参与项目验收。

6.交货设备须是最新生产批次设备，设备产品生产日期距离交货日期不得超过6个月。

**（四）培训**

1.供应商须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

2.供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

3.所有的培训费用由成交供应商负责，均计入投标报价中。

**（五）质量保证及售后服务**

**1.质量保证期：产品整机及所有附件(含第三方产品)不少于二年免费质保。供应商可以承诺的优于谈判采购文件要求的质保期。**

2.质量保证期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由成交供应商免费提供。

3.任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

4.售后服务要求

4.1提供售后维修联系人的联系方式。

4.2维修响应时间：接到报修电话后30分钟内响应，4个小时内到达医院，处理故障。24小时未解决问题须提供备用机。

4.3定期巡访为设备作保养（一年至少四次）质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，做好维保记录。

4.4设备使用期内，提供终身免费软件升级服务。

4.5投标人承担产品的运输、安装、培训的费用。

4.6配备《操作流程》、《使用注意事项》。

4.7提供设备一级保养项目及方法（电子版）。

**（六）付款方式**

合同签定后15个工作日内甲方走完支付流程向乙方支付合同总金额30%的预付款，安装、调试验收合格后，三个月内甲方走完支付流程向乙方支付合同总金额70%的货款（该项目资金为财政专项资金，资金支付按县财政进度支付）。

## 第五章 合同书样式及主要条款

 成交后，甲乙双方商定。

## 第六章 响应文件格式

新平县中医药适宜技术推广中心设备

采购项目

**谈判**

响应文件

供应商： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： （签字)

日期： 年 月 日

**一、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：新平县中医药适宜技术推广中心设备采购项目谈判总价 （单价合计） |  人民币（小写金额）： 元人民币（大写金额）： 整注：如有不一致，以大写为准  |
| 交货期 | 自合同签订之日起 工作日内完成供货、安装、调试。 |
| 质量要求 | 符合国家及行业现行质量标准和采购人需求标准。 |
| **质保期** |  |
| 备 注 |  |

供应商： （公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**注：**

1. 表中“**谈判总价**”应与 “**第一次报价表**”中“**总报价**”一致。
2. **此表应放于谈判申请文件封面后第一页。**

#### 第一次报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：小写： |

填表说明：1、本表可拓展。

2、本项目采用单价报价，所报单价包含设备材料费、相关运费、相关辅材费、税金、利润、安装、调试及为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。合同期内中标单价不作调整。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：\_\_\_\_\_\_\_年 月 日

 **二、谈判函部分格式**

**1.谈判函**

致：（采购人名称）

1、我方已仔细研究了**新平县中医药适宜技术推广中心设备采购项目**谈判文件的全部内容，愿意按照谈判文件中的要求，以最后**报价承诺**的报价向你方提供本项目的货物及相关服务。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3、如我方响应文件被接受，将保证忠实地执行双方所签经济合同，在合同履行期限内提供货物及相应服务，并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、同意应贵方要求提供与本次采购有关的任何数据或资料。

6、若贵方需要，愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

日期：

**2.法定代表人（负责人）身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证扫描件：

供应商： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**3.授权委托书**

本人 系 的法定代表人（负责人），现委托 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证扫描件

供应商： （公章）

法定代表人（负责人）： （签字）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日 期： 年 月 日

 **4.供应商资格声明函**

致： （采购人）

关于贵单位　 　年　　月　　日发布 （项目名称） 的谈判采购公告，本机构（企业）愿意参加谈判，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；如有相关记录，取消其竞标资格或中标（成交）资格。

本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次谈判采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

1. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
2. **后附有关的资格证明材料。**

供应商名称：　　 　　　　（盖章）

单位地址：

日期：

#### **5.** 商务条款偏离表和技术规格偏离表

**（1）商务条款偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **采购文件的商务条款 内容** | **响应文件的商务条款****响应情况** | **偏离情况** | **页码索引** | **说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

 注：供应商如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请在“响应文件**商务条款响应情况**”栏只填写“对谈判文件全部商务条款无商务偏离”即可。

供应商： （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**（2）技术参数偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **采购文件技术参数要求** | **响应文件技术参数响应情况** | **偏离情况** | **资料页码索引** | **说明** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**表格填写说明：**

1、表格中“名称”及“**采购文件技术参数要求**”可按“技术参数要求”内容复制。

2、表格中“**响应文件技术参数响应情况**”请供应商根据实际响应情况如实、完整、准确地填写。**若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。**

3、表格中“偏离”部分，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容与采购文件要求有区别的在**“说明”**栏中写明技术指标。

**4、供应商应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在响应文件中的索引标注在“资料页码索引”一栏中。**

供应商： （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附：响应产品的技术支持资料**

**供应商除如实填写技术规格偏离表外，第四章采购需求中的技术参数，响应文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答。**

提供与所投产品同型号的最新的公开发布的宣传资料（印刷资料、网页截图、技术彩页、图纸等资料）或产品说明书或检测报告或实验报告或鉴定资料，以上能证明货物主要技术指标、参数及性能的证明材料。

供应商根据自身实际情况和产品特点自行提供上述技术支持资料，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致谈判小组无法进行技术评审的，后果由供应商自行承担。

### 三、资格条件及其他材料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）复印件

2. 特定资格条件证书或证明文件

3. 其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（综合评分

表里面的相关证明材料）。

3.1技术部分-设备参数的响应程度（根据评分标准自拟格式）

3.2技术部分-设备可靠性、稳定性（根据评分标准自拟格式）

3.3履约能力-质量保证及承诺（根据评分标准自拟格式）

3.4履约能力-售后服务能力、售后服务方案、承诺及保证（根据评分标准自拟格式）

3.5供货组织方案、人员培训方案（根据评分标准自拟格式）

3.6其他资料等

最后报价承诺书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：小写： |

其他补充说明（若有）：

供应商： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**注：1.最后报价承诺书不需要装订在响应文件中；**

 **2.最后报价承诺书应单独打印，并加盖单位公章，与谈判小组谈判结束后在规定时间内填报递交。**