2025年度市级农产品质量安全定量监测

采 购 文 件

采购人：阳泉市农业农村局

采购代理机构:山西汇正工程造价咨询有限公司

日期：2025年6月

目  录

第一部分  采购公告	1

第二部分 供应商须知	4

第三部分  技术要求	28

第四部分  合同原则	35

第五部分  响应文件格式	37

- 第一部分  采购公告

项目概况

2025年度市级农产品质量安全定量监测的潜在供应商应登录山西省政府采购网云（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）获取电子磋商采购文件，并于2025年6月19 日9:00:00（北京时间）前通过政采云平台投标客户端递交提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1403992025CCS00067（SXHZ-ZBF2025017）

2.项目名称：2025年度市级农产品质量安全定量监测

3.采购内容：2025年度市级农产品质量安全定量监测，具体采购内容及所应达到的要求，以本项目采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：1000000.00元

6.最高限价：1000000.00元

7.合同履行期限：合同签订后至2025年12月31日前完成项目内容

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业

4.本项目的特定资格要求：具有质量技术监督部门出具的检验检测机构资质认定证书（CMA）；具有农业部门出具的农产品质量安全监测机构考核合格证书(CATL)

三、获取采购文件

1.时间：2025年6月9日00 时 00 分 00 秒至2025年6月16日00 时 00 分 00 秒（北京时间）

2.获取地点：山西省政府采购网云平台线上获取；

3.获取方式：本项目只允许在线获取

4.文件售价：0元/套。

四、响应文件递交

1.电子响应文件递交及格式要求：

响应文件递交截止时间前在山西省政府采购网云平台投标客户端完成递交（上传），递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

2.递交响应文件截止时间、地点：

- 时间：2025年6月19日9:00:00（北京时间）

- 地点：登陆山西省政府采购网云平台投标客户端上传加密的电子版响应文件

- 五、开启

- 1.时间：2025年6月19日9:00:00（北京时间）

- 2.地点：山西省政府采购网云平台

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.本项目采购信息在指定媒体《山西省政府采购网》上发布；

- 2.有关本项目的变更信息公告发布同上述网站，采购代理机构不再另行通知；

- 3.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理；

- 4.本项目采用电子化交易：电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网新版>办事指南>下载专区”获取；

- 5.供应商安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网新版>办事指南>下载专区”获取并安装；

- 6.山西省政府采购网云平台服务电话：4008817190，具体操作可咨询客服。

- 八、对本次磋商采购提出询问，请按以下方式联系：

- 1.采购人信息

- 名称： 阳泉市农业农村局

- 地址：阳泉市城区南大街197号

- 联系方式：18703531058

- 2.采购代理机构信息

- 名称：山西汇正工程造价咨询有限公司

- 地址：山西省阳泉市开发区虹桥路1号嘉瑞大厦9层909室

- 联系方式：18635306006

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：霍磊

- 联系方式：18635306006

- 第二部分  供应商须知

（一）供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年度市级农产品质量安全定量监测 |
| 2 | 项目编号 | 1403992025CCS00067（SXHZ-ZBF2025017） |
| 3 | 采购人 | 阳泉市农业农村局 |
| 4 | 采购代理机构 | - 山西汇正工程造价咨询有限公司 |
| 5 | 预算金额及最高限价 | 预算金额（大写）：壹佰万元整 人民币 （小写）：￥：1000000.00元 最高限价（大写）：壹佰万元整 人民币 （小写）：￥：1000000.00元 （注：磋商报价超过预算金额的按无效报价处理。） |
| 6 | 是否允许代理商参加 | 否 |
| 7 | 是否允许联合体参加 | 否 |
| 8 | 提交响应文件的截止时间及地点 | (1)递交响应文件截止时间：2025年6月19日09:00:00（北京时间）； (2)地点：登陆山西省政府采购网云平台投标客户端上传加密的电子版响应文件址，在本项目响应文件递交页面上传。 |
| 9 | 磋商时间及地点 | 同提交响应文件的截止时间及地点一致 |
| 10 | 响应文件组成及份数 | 登陆山西省政府采购网云平台投标客户端上传加密的电子版响应文件； 注：各供应商须通过山西省政府采购网云平台投标客户端上传电子版响应文件并按照采购文件要求进行签章和加密，在响应文件递交截止日之前携带制作电子响应文件的 CA 数字证书进行解密操作。无法解密所产生的后果由供应商自行承担。 |
| 11 | 保证金金额及交纳要求 | (1)保证金金额：（大写）：壹万元整 ￥：10000元 (2)保证金须采用电汇（通过银行递交）或支票（适用于同城）方式交纳。 收款单位：山西汇正工程造价咨询有限公司 帐 号：0503004909024546792 开 户 行：中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行 未按上述要求交纳的视为未提交，投标文件将被拒绝。 （3）退还保证金时间：招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。 （4）不予退还保证金情形： （一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （二）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的； （四）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的； （五）招标文件规定的其他情形 |
| 12 | 供应商应提交的资格证明文件 | 本次磋商供应商应提交以下资格证明文件，其中加★项若有缺失或无效，将导致供应商的响应文件无效。 ★1.具有独立承担民事责任的能力 提供供应商信用承诺书（格式见第五部分） 企业营业执照(副本）； ★2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 提供供应商信用承诺书（格式见第五部分） ★3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 提供供应商信用承诺书（格式见第五部分） ★4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 提供供应商信用承诺书（格式见第五部分） 提供投标截止日前供应商依法缴纳2025年任意一个月的纳税凭证； 提供投标截止日前供应商缴纳2025年任意一个月社会保险的凭证（养老、医疗、工伤、失业四险任意一种）； ★5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 提供供应商信用承诺书（格式见第五部分） ★6.供应商为中小企业（格式见第五部分） ★7.法定代表人身份证明书；（格式见第五部分） ★8.法定代表人授权委托书；（格式见第五部分） ★9.银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息 ★10.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录；（其中失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信名单均为0记录）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）上查询供应商信用结果（政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录）； ★11.采购项目特定资格条件证明材料(具有质量技术监督部门出具的检验检测机构资质认定证书（CMA）；具有农业部门出具的农产品质量安全监测机构考核合格证书(CATL)。 12供应商认为需要提供的其他资格证明资料。 （注：以上加★资格证明文件须提供原件扫描件并加盖企业CA电子印章，其中加★项为实质性响应条款，若有缺失或无效，将导致供应商的响应文件无效. |
| 13 | 供应商应提交的报价文件 | ★1.报价一览表；（格式见第五部分） ★2.报价明细表；（格式见第五部分） 3.供应商认为需要提供的其他报价资料。 其中加★项为实质性响应条款，若有缺失或无效，将导致供应商的响应文件无效。 |
| 14 | 供应商应提交的商务技术文件 | 商务部分 ★1.报价函；（格式见第五部分） ★2.保证金缴纳凭证；（格式见第五部分） ★3.商务偏离表；（格式见第五部分） 4.近三年同类项目合同案例及相关证明资料； 5.采购文件要求或供应商认为需要提供的其他商务材料； 技术部分 ★6.技术偏离表；（格式见第五部分） 7.服务方案及承诺；（格式自拟） 8.采购文件要求或供应商认为需要提供的其他技术材料。 其中加★项为实质性响应条款，若有缺失或无效，将导致供应商的响应文件无效。 |
| 15 | 政府采购相关政策要求 | (1)政府采购节能环保产品:投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 项目需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，供应商须提供该清单内产品，否则其报价将作为无效处理。 - 小微企业有关政策: A、根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号及晋财购〔2022〕6号的相关规定，在磋商时对小型和微型企业的磋商报价给予 10%的扣除，取扣除后的价格作为最终磋商报价（此最终磋商报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，磋商响应文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 B、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 C、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 (3)正版软件及信息安全产品的要求： A、本项目涉及正版软件的要求：供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 B、本项目涉及信息安全产品的要求：所投货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 (4)商品包装和快递包装的要求： 本项目涉及商品包装和快递包装的要求： 本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 (5)不允许进口产品 A、按《采购公告》一规定，本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 B、本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 |
| 16 | 响应文件 有效期 | 90日历天（从提交响应文件之日起计算） |
| 17 | 评审小组 构成 | 评审小组成员由3人组成，评审专家从山西省政府采购评审专家库中随机抽取2人、采购人代表1人。 |
| 18 | 磋商程序 评审办法 | 本次磋商采取一轮磋商、二轮报价、综合评分方式进行。 评审工作在山西省政府采购网政采云系统中在线进行。 |
| 19 | 是否授权评审小组确定成交人 | 是 |
| 20 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 根据国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和发改办价格[2003]857号规定收取 |
| 23 | 其他说明 | 无 |

（二）供应商须知

- 供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

本采购文件适用于本次磋商活动的全过程。

2. 定义

2.1 采购人：指依法进行本次磋商活动的采购单位。

2.2 代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次磋商活动的执行机构，

2.3供应商：”指符合本磋商文件规定并参加投标的供应商。

2.4服务：指公开磋商文件规定投标方需承担的维修、维护和其它类似的义务。

3. 合格供应商的条件

3.1凡有能力提供服务的国内供应商，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定的国内供应商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

3.4本文件规定的其他条件：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2)不接受联合体投标。

3.5本次磋商项目所需的资格证明文件：详见第二部分供应商须知前附表序号第12条。

3.6如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按采购文件提供的格式填写)。

4. 费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 磋商要求

5.1 对与本项目有关的通知，将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记备案并领取了磋商文件的供应商，联系方式以供应商的登记为准。收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，本公司将不承担责任。

二、采购文件

6.采购文件的内容

6.1采购文件由下列五部分内容组成：

第一部分 采购公告；

第二部分 供应商须知；

第三部分 技术要求；

第四部分 合同原则；

第五部分 响应文件格式；

6.2供应商应详细阅读采购文件的全部内容。如果没有按照采购文件要求提交全部资料或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

7. 采购文件的澄清和修改

7.1澄清或修改时间及处理：提交首次响应文件截止日之前，采购代理机构或采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，其内容作为采购文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构或采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，有关本项目的变更信息公告将发布在中国山西省政府采购网，采购代理机构不再另行通知，且顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

7.3供应商澄清、询问时间及方式：任何已登记备案并领取了采购文件的供应商，均应在首次提交响应文件截止时间5日前对采购文件进行澄清、询问，并以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构。

7.4澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或采购人一旦对采购文件做出澄清或修改，即发生效力，采购代理机构或采购人有关的补充文件，应当作为采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

7.5采购代理机构或采购人可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的供应商现场考察或者召开标前答疑会。是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见供应商须知前附表第13、18项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为报价所应当考虑或依据的因素。

## 三、响应文件的编制要求

8. 响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的响应文件（包括商务、技术文件和资料中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有往来函均应使用中文简体字。

8.2 响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9. 响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分。

供应商应按照山西政府采购网发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》的要求，在山西政采云平台完成电子响应文件的编制、递交、解密等操作。

9.2 响应文件要求内容及编排顺序

9.2.1资格证明文件：

本次磋商供应商应提交以下资格证明文件，其中加★项若有缺失或无效，将导致供应商的响应文件无效。

★(1)具有独立承担民事责任的能力

提供供应商信用承诺书（格式见第五部分）

企业营业执照(副本）；

★(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供供应商信用承诺书（格式见第五部分）

★(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

提供供应商信用承诺书（格式见第五部分）

★(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供供应商信用承诺书（格式见第五部分）

提供投标截止日前供应商依法缴纳2025年任意一个月的纳税凭证；

提供投标截止日前供应商缴纳2025年任意一个月社会保险的凭证（养老、医疗、工伤、失业四险任意一种）；

★(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供供应商信用承诺书（格式见第五部分）

★(6)供应商为中小企业（格式见第五部分）

★(7)法定代表人身份证明书；（格式见第五部分）

★(8)法定代表人授权委托书；（格式见第五部分）

★(9)银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息

★(10)供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录；（其中失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信名单均为0记录）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）上查询供应商信用结果（政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录）；

★(11)采购项目特定资格条件证明材料(具有质量技术监督部门出具的检验检测机构资质认定证书（CMA）；具有农业部门出具的农产品质量安全监测机构考核合格证书(CATL)。

(12)供应商认为需要提供的其他资格证明资料。

9.2.2报价文件：

★(1)报价一览表；

★(2)报价明细表；

(3)供应商认为需要提供的其他报价资料。

9.2.3商务技术文件：

商务部分

★(1)报价函；

★(2)保证金缴纳凭证；

★(3)商务偏离表；

(4)近三年同类项目合同案例及相关证明；

(5)采购文件要求或供应商认为需要提供的其他商务材料。

技术部分

★(6)技术偏离表；

(7)服务方案及承诺；

(8)采购文件要求或供应商认为需要提供的其他技术材料。

加★的若有一项未提供或无效，将导致供应商的响应文件无效。。

响应文件要求内容及编排顺序详见供应商须知前附表第12.13.14项要求及第五部分响应文件格式

9.4保证金

9.4.1供应商应在提交响应文件截止时间之前交纳保证金，保证金金额和提交方式详见前附表第11项。未按要求交纳保证金的，将拒绝接受供应商的响应文件

9.4.2采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金。

9.4.3有下列情形之一的，保证金不予退还：

1.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.采购文件规定的其他情形。

9.5 磋商报价

9.5.1所有报价均以人民币元为计算单位。磋商报价包括为完成本项目所涉及的一切人工费用。包含人员工资、管理费、保险费、税等，未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的价格中。

9.5.2供应商所报总价不得高于总最高限价；否则为无效报价，按实质不响应竞争性磋商文件处理。

9.5.3本次磋商不接受可选择或可调整的技术方案和报价。

9.5.4评审办法采用综合评分法，最低报价不能作为成交的保证。

- 响应文件填写说明

10.1供应商应详细阅读本采购文件的全部内容。响应文件应对本采购文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2响应文件应严格按照采购文件第五部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”“没有相应指标”、等明确的回答。

10.3供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评审小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 为提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件中偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项内容。

10.5供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

10.6 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

11. 响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第16项。

- 响应文件的签署及其他规定

12.1组成响应文件的各种文件均应遵守本款规定。供应商应按照山西政府采购网发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》的要求，在山西政采云平台完成电子响应文件的签署。纸质响应文件可在正式电子响应文件制作完成后（已进行了有效的CA电子签章）直接打印。

12.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，否则将按响应无效处理。

四、响应文件的递交

13 电子响应文件：

供应商应按照山西政府采购网发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》的要求，在山西政采云平台完成电子响应文件的加密、上传等操作。

14.响应文件递交时间

14.1供应商应按照山西政府采购网云平台发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》的要求，在山西政采云平台完成电子响应文件的递交。

15.响应文件的补充、修改和撤回

15.1供应商可以在响应截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并在山西政采云平台系统上传。未进行上传的补充、修改内容无效。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.2补充、修改响应文件的书面材料，应当按照响应文件要求签署、盖章，密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明项目编号）”和“磋商时启封”字样。补存、修改的书面响应文件应与系统中上传的内容一致，不一致的，以系统中上传的为准。

15.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

五、磋商程序及要求

16. 成立评审小组

16.1评审小组由采购人代表1人和评审专家2人共3人组成，其中经济、技术类评审专家人数不得少于评审小组人员总数的2/3。对所有参加磋商报价的供应商的响应文件，按照采购文件要求进行资格性和符合性审查，并对3家及以上实质性响应采购文件要求的供应商，按照采购文件规定的磋商程序，与供应商分别进行磋商。

16.2评审专家由采购代理机构从山西省政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。

17.响应文件评审

本次磋商采取一轮磋商、二轮报价、综合评分方式进行。

18.第一轮公开报价

18.1采购代理机构按采购文件规定的时间、地点主持磋商开启仪式，采购人代表、及有关工作人员参加。

18.2在线报价第一轮报价。

18.3具体报价情况以山西政采云平台系统为准。

- 响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

19.1由磋商小组组长主持，对各报价人的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。

19.2 资格性审查：由评审小组成员依据法律法规和采购文件的规定，对各供应商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

19.3符合性审查：由评审小组成员依据采购文件的规定，对资格性审查合格的3家及以上供应商的响应文件的主要条款、条件和要求进行审查，以确定其是否对采购文件做出了实质性响应。

19.4评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.5评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在山西政采云平台系统并以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（或进行电子签章）。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20．确定最终采购方案

20.1在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求内容以及采购合同范本，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.2对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时通知所有参加报价的供应商。

21. 最终报价

21.1评审小组根据评审情况可在线询标供应商，并在询标完成后要求所有实质性响应的供应商，在山西政采云平台完成最终报价递交，递交截止时间前未完成最后报价文件上传的，视为放弃最后报价，供应商自行承担责任。

21.2第二轮报价即最终报价为不公开报价，不再向任何供应商公布报价情况。

22.确定成交供应商

23.1确定成交供应商

23.1.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分排序由高到低的原则确定成交供应商。

23.评标办法

资格性审查

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合采购文件要求 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合采购文件要求 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合采购文件要求 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合采购文件要求 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合采购文件要求 |
| 6 | 供应商为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |
| 7 | 法定代表人身份证明书 | 符合采购文件要求 |
| 8 | 法定代表人授权委托书 | 符合采购文件要求 |
| 9 | 银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息 | 符合采购文件要求 |
| 10 | 供应商在“信用中国”网站查询记录及中国政府采购网上查询供应商信 用结果 | 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录（其中失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信名单均为0记录）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）上查询供应商信用结果（政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录）； |
| 11 | 采购项目特定资格条件证明材料 | (具有质量技术监督部门出具的检验检测机构资质认定证书（CMA）；具有农业部门出具的农产品质量安全监测机构考核合格证书(CATL)。 |
| 提供资格性审查资料若有缺失或签署不符合要求的，将导致供应商的响应文件无效。 |  |  |

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保证金凭证 | 符合采购文件要求 |
| 2 | 响应文件的格式 | 符合采购文件要求 |
| 3 | 响应文件的签署盖章 | 符合采购文件要求 |
| 4 | 响应文件的有效期 | 符合采购文件要求 |
| 5 | 所投服务内容、合同履行期限等 | 符合采购文件要求 |
| 6 | 响应文件的报价 | 按照采购文件规定报价 |
| 7 | 其他实质性要求 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求 |
| 8 | 采购人不能接受的条件 | 响应文件未附有采购人不能接受的条件 |
| 提供符合性审查资料若有缺失或签署不符合要求的，将导致供应商的响应文件无效。 |  |  |

符合性审查

综合评分

评定内容及标准

| 评 审 内 容、方 法 及 标 准 | 分值 |
| --- | --- |
| 一、商务部分(30分) (评审小组共同认定) |  |
| 1、企业业绩 投标供应商近三年类似项目业绩 每承担过一次农产品质量安全抽检项目得1分；最多得10分。 注：业绩以供应商提供的其自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页。供应商应提供原件扫描件，如不提供将不得分。 | 10分 |
| 2、检测能力 投标供应商CMA资质能力附表全覆盖此次项目监测参数的得10分，每缺一项扣2分，扣完为止。 注：供应商需注明此次监测的所有参数在能力附表中的具体位置，以便评审专家查找，未注明不计分。 | 10分 |
| 3、企业信誉 供应商具有有效的“质量管理体系认证”的得1分； 供应商具有有效的“环境管理体系认证”的得1分； 供应商具有有效的“职业健康安全管理体系”的得1分； 供应商具有有效的“实验室认可证书”的得1分。 注：证明材料需清晰的编入响应文件，否则不予计分。 | 4分 |
| 4、人员 拟派项目负责人具备相关专业中级职称的得1分，高级职称的得2分； 项目团队中每有一位相关专业中级职称的得0.5分，高级职称的得1分，满分4分。 注：需提供身份证、职称证及本单位在职证明材料，否则不予计分。 | 6分 |
| 二、技术、服务部分（60分） |  |
| 1、实施方案（15分） 供应商根据本次采购需求编制完整的实施方案包括：项目内容、抽样方案、样品运输方案、检测方案、工作安排、报告出具、结果汇总、数据报送等。根据整体实施方案的完整性、合理性、可行性、满足本项目需求等情况，磋商小组根据方案综合分析比较 方案完整详细、合理可行、完全满足本项目需求的得15分 方案基本完整、合理可行、只是基本满足本项目需求的得10分 方案不够完整充分、合理可行性不足、部分满足本项目需求的得5分 未提供方案不计分； 2、质量保证措施（10分） 供应商提供的项目服务质量保证措施确保项目高质量、高效率完成，确保后续服务的响应及时、各项措施合理、可行，磋商小组根据方案的完整性、合理性、可行性综合分析比较 方案措施详细、针对性强、合理可行，有利于项目实施的得10分 方案措施不够详细、针对性一般、基本合理可行得7分 方案措施不详细、针对性较差、合理性可行性不足得3分 未提供方案不计分； 3、项目计划进度及安全保证措施（10分） 供应商所提供计划进度安排确保项目的实施合理高效、安全保证措施可行且合理，磋商小组根据方案的完整性、合理性、可行性综合分析比较 方案措施完整详细、合理且可行、有利于项目的实施的得10分 方案措施基本完整、基本合理可行得7分 方案不够完整、合理可行性不足得3分 未提供方案不计分； - 设备投入及场情况、项目组织机构及人员配置（5分） 供应商所提供项目提供检测设施、检测场地及设备投入情况、组织机构及人员配置组织机构设置完整、结构合理、职能配置明确、分工清晰，管理人员配备充分，磋商小组根据方案的完整性、合理性、可行性综合分析比较 方案完整详细、合理可行、设备人员配置明确清晰充分得5分 方案基本完整、基本合理可行、设备人员配置基本满足本项目需求的得3分 方案不够完整、合理可行性不足、设备人员配置不够充分得2分 未提供方案不计分 - 突发事件应急方案（10分） 供应商所提供项目突发事件应急方案根据突发事件处置预案措施，预测及防范措施切实可行、事故应急预案针对性强，方案完整合理可行；磋商小组根据方案的完整性、合理性、可行性综合分析比较 方案措施完整详细、针对性强、合理可行的得10分 方案措施基本完整、针对性不足、基本合理可行得7分 方案不够完整、针对性较差、合理可行性不足得3分 未提供方案不计分 6、服务承诺及相关合理化建议（10分） 供应商提供服务承诺可行性高、响应时间及时、服务支持良好。可根据以往经验提出合理化建议 磋商小组根据方案的完整性、合理性、可行性综合分析比较 方案承诺详细、合理可行、响应及时、满足本项目需求且服务支持良好的得10分 方案承诺满足采购需求、基本合理可行的得7分 方案承诺不够全面、合理可行性不足、不能完全满足本项目需求的得3分 未提供方案不计分 | 60分 |
| 三、价格部分（10分） |  |
| 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 注：①有效供应商是指通过符合性审查，未被废除投标资格的的供应商。 ②投标报价超过招标最高限价或预算金额和经评委一致认为低于成本价的恶意竞标报价为无效标，此项不得分。 ③政府采购政策小型、微型企业和监狱企业产品、残疾人福利性企业价格扣除 A、供应商为小型、微型企业的，其投标报价将给予10%的价格扣除，即： 评标价＝投标报价×(1－10%）。评审小组根据供应商提供相关小微企业认定材料及《中小企业声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。 B、监狱企业视同小型、微型企业，其投标报价将给予10%的价格扣除，即： 评标价＝投标报价×(1－10%）。评审小组根据供应商提供的证明文件，认定其是否属于监狱企业并享受价格扣除的优惠政策。 C、残疾人福利性企业，其投标报价将给予10%的价格扣除，即： 评标价＝投标报价×(1－10%）。评审小组根据供应商提供的证明文件，认定其是否属于监狱企业并享受价格扣除的优惠政策。 注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 10分 |

24.编写评审报告

24.1评审小组根据在线询标记录和评审情况及评审结果编写评审报告。

24.2评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

25.评审复核

25.1评审小组要对评审数据进行校对、核对，对报价最低的、响应文件被认定为未实质性响应采购文件的情形、采用政策性因素进行价格扣除的报价等进行复核。

26.保密

26.1在评审期间，任何人不得透露与评审有关的其他供应商的响应内容及技术资料、服务方案、价格和其他信息。

26.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审活动在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员、监督人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

26.3评审开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

26.4评审结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

26.5在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或评审小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

27.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、磋商、报价或其它后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，采购代理机构均有权依法采取相应的补救及纠正措施。

28. 采购项目终止

28.1出现下列情形之一的，采购代理机构或采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的情形除外。

28.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构或采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送相关部门。

六、签订合同

29.成交通知

29.1采购代理机构或采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在山西省政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

29.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

29.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力，是合同的组成部分。

29.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

29.5成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的原则确定其他供应商作为成交供应商，并签订采购合同；也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.招标代理服务费

30.1 参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号及国家发展和改革委员会发展办价格[2003]857号文件及采购委托协议，采购代理机构将向成交人收取招标代理服务费。

30.2 成交供应商在收到成交通知书时，向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

31.签订合同

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件中的各项规定、采购文件中确定的合同文本以及评审过程中的相关承诺及说明、服务承诺等事项签订采购合同。

31.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

31.3成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。

31.4采购人与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务，否则，应承担赔偿责任。

31.5成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报采购代理机构备案。

## 七、保密和披露

32. 保密

32.1供应商自获取采购文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商活动获得的信息向第三方外传。

32.2参加磋商评审过程的有关人员对磋商情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

33. 披露

33.1采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审标书的有关人员披露。

33.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 八、询问和质疑

34.询问和质疑。

34.1 供应商对采购文件条款或商务、技术要求有异议的，应当在开启前通过澄清或修改程序提出。

34.2 供应商认为采购文件、评审过程、成交或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

34.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

34.4 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

34.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

1.未在有效期限内提出质疑的；

2.质疑未以书面形式提出的；

3.质疑函没有法定代表人签署并加盖公章的

4.质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；；

5.其它不符合受理条件的情形。

34.6采购代理机构或采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监管部门投诉。

- 九、违约处罚

35. 供应商发生下列情况之一的，成交无效，同时采购代理机构将提请采购监管部门，依据相关法律法规的规定作出处理：

35.1提供虚假材料谋取成交的；；

35.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

35.3与采购人、其他供应商恶意串通的；

35.4公开报价后报价人撤回其报价的。

35.5成交后未按本采购文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的。

- 技术要求

- 为深入贯彻全国农产品质量安全监管工作会议精神，进一步强化监测评估工作，提高风险发现与处置能力，确保全市农产品质量安全水平稳步提升，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》《农产品质量安全监测管理办法》和《山西省农业农村厅关于开展2025年农产品质量安全例行监测（风险监测）和监督抽查工作的通知》有关规定，结合我市实际，在全市组织开展2025年农产品质量安全例行监测（风险监测）工作，有关事项明确如下。

- 一、监测品种及数量

农产品质量安全定量监测数量共1000批次，其中种植业产品监测数量共650批次，畜禽、水产品监测数量共350批次。

（一）种植业产品监测品种

（1）例行监测和监督抽查

蔬菜：主要包括大白菜、普通白菜、结球甘蓝、花椰菜、青花菜、蕹菜、菜薹（心）、生菜、菠菜、芫荽、菜豆、番茄、茄子、辣椒、黄瓜、苦瓜、西葫芦、萝卜、胡萝卜、马铃薯、洋葱、姜、葱、蒜等产品，同时加强南瓜、球茎甘蓝（苤蓝）、山药、黄花菜等小宗品种的监测。

食用菌：监测的食用菌品种主要为香菇、平菇、双孢蘑菇、金针菇、秀珍菇、杏鲍菇，均为鲜品。

水果：监测的水果品种主要是苹果、梨、草莓、桃、葡萄、香蕉、西瓜、杏、猕猴桃等产品。

食用中药材：监测的食用中药材品种主要是连翘叶、桑叶、黄芪、黄芩、柴胡基地生产的鲜品。

（2）重点品种监测

蔬菜：芹菜、韭菜、豇豆。

水果：冬枣。

（二）畜禽产品监测品种

猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、禽肉（鸡肉、鸭肉和乌骨鸡肉）和禽蛋（鸡蛋和鸭蛋）。

（三）水产品监测品种

水产品主要抽检对虾、罗非鱼、大黄鱼、大菱鲆、大口黑鲈、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、金鳟、虹鳟、鲟鱼、鲢鱼、鳙鱼、乌鳢、鳊鱼、鳜鱼、牛蛙、黄鳝、泥鳅、克氏原螯虾、中华绒螯蟹、东风螺、鲍鱼等。其中：鳊鱼、大口黑鲈、鲫鱼、乌鳢、牛蛙、黄鳝、泥鳅为重点抽查品种。

二、抽样要求

（一）抽样环节

1.种植业产品

在生产基地、运输车和批发市场抽样，生产基地要包含一定比例的农户。抽样时需了解生产基地的性质（农户、家庭农场、合作社、公司），并在抽样单中注明。如因季节原因，生产基地样品数量不能满足要求，可在运输车、批发市场或农贸市场补齐。

2.畜禽产品

在屠宰场和批发市场抽样，农贸市场作为抽样不足的补充。

3.水产品

在生产基地和批发市场抽样，生产基地要包含一定比例的散户，农贸市场作为抽样不足的补充。

（二）抽样比例

1.种植业产品：蔬菜、食用菌和水果在生产基地、运输车和批发市场的抽样比例为8：1：1；食用中药材均在生产基地抽样。

2.畜禽产品：猪肉、牛肉、羊肉和禽肉在屠宰场和批发市场的抽样比例为9：1。

3.水产品：鲤鱼、草鱼、鲫鱼等在生产基地和批发市场的抽样比例为9：1。

- 三、抽样方法和监测参数

- 蔬菜、食用菌和水果按《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789-2004）规定执行，畜禽产品按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T1897-2010）规定执行，水产品按《水产品抽样规范》（GB/T30891-2014）规定执行。

- 种植业产品、畜禽产品、水产品监测参数及检测方法见附件。

附件1

种植业产品例行监测（风险监测）参数

| 农药类别 | 监测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 禁用农药（12种） | 甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇；甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷；氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威）、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威 | 按NY/T 761-2008 或 GB/T 20769-2008 或 GB 23200.8-2016 或 GB 23200.113-2018 或 GB 23200.121-2021 或 NY/T 1725-2009 或 GB 23200.13-2016 或 实验室认证的其他方法 |
| 限用农药（8种） | 氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、硫环磷、氯唑磷、内吸磷 |  |
| 常规农药（49种） | 敌敌畏、杀螟硫磷、丙溴磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、倍硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氯吡脲、除虫脲、灭幼脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、噻虫嗪、氟啶脲、异菌脲、五氯硝基苯、三唑酮、百菌清、腐霉利、乙烯菌核利、多菌灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、乙基多杀本、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯（异构体之和）、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇、抑霉唑 |  |
| 食用中药材监测参数（12种） | 禁用农药（1项）：甲胺磷 限用农药（1项）：乙酰甲胺磷 常规农药（5项）：联苯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯 重金属（5项）：铅、镉、砷、汞、铜 | 按《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留测定法 或 2321铅、镉、砷、汞、铜测定法 或实验室认证的其他方法 |
| 备注：蔬菜、水果例行监测及芹菜、韭菜重点品种监测按照本表执行 |  |  |

附件2

畜禽产品例行监测（风险监测）参数

| 样品种类 | 监测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 猪肉、猪肝 牛肉、羊肉 | 禁用药物 β-受体激动剂类（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇） | 按 GB 31658.22-2022 或 GB/T 20759-2006 或 GB/T 21316-2007 或 GB/T 21317-2007 或 GB 31658.17-2021 或 GB 31658.6-2021 或 GB 31658.20-2022 或 GB 31660.5-2019 或 农业部1025号公告-18-2008 或 农业部1031号公告-2-2008 或 实验室认证的其他方法 |
|  | 常规药物 磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺（间）二甲氧嘧啶、四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素） |  |
| 牛肉 | 常规药物 糖皮质激素类（地塞米松、倍他米松） |  |
| 禽肉 | 常规药物 氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星）、酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素）抗菌增效剂（甲氧苄啶） |  |
| 禽肉、禽蛋 | 禁用药物 酰胺醇类（氯霉素） |  |
|  | 食品动物中停止使用药物 氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星）、金刚烷胺 |  |
| 禽蛋 | 产蛋期不得使用药物 氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星）、 酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素） |  |

附件3

水产品例行监测（风险监测）参数

| 药物类别 | 监测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 禁用药物 | 氯霉素、孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）、硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD） | 按 GB/T 20756—2006 或 GB 31656.16-2022 或 GB/T 20361-2006 或 GB/T 19857-2005 或 GB 31656.13-2021 或 GB/T 21317-2007 或 SN/T 3235-2012 或 农业部783号公告-1-2006 或 农业部1077号公告-1-2008 或 实验室认证的其他方法 |
| 食品动物中停止使用药物 | 氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星） |  |
| 未批准在水产动物中使用药物 | 地西泮 |  |
| 常规药物 | 酰胺醇类（甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺）、磺胺类（磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺异噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶）、氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星）、四环素类（四环素、土霉素、金霉素、多西环素） 抗菌增效剂（甲氧苄啶） |  |

附件4

豇豆、冬枣监测参数

| 品种 | 农药类别 | 监测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 豇豆 | 禁限用农药 （10项） | 甲基异柳磷、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、氧乐果、三唑磷、毒死蜱、克百威、灭多威、氟虫腈 | GB 23200.113-2018 或 GB 23200.121-2021 或 NY/T 1725-2009 或 实验室认证的其他方法 |
|  | 常规农药 （18项） | 百菌清、腐霉利、吡唑醚菌酯、吡虫啉、烯酰吗啉、苯醚甲环唑、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、啶虫脒、阿维菌素、氯虫苯甲酰胺、氯氟氰菊酯、倍硫磷、丙溴磷、溴氰菊酯、联苯菊酯 |  |
| 冬枣 | 禁限用农药 （10项） | 甲基异柳磷、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、氧乐果、三唑磷、毒死蜱、克百威、灭多威、氟虫腈 | GB 23200.113-2018 或 GB 23200.121-2021 或 NY/T 1725-2009 或 实验室认证的其他方法 |
|  | 常规农药 （17项） | 氯氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氯吡脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、异菌脲、腐霉利、咪鲜胺、氯虫苯甲酰胺、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇 |  |

- 第四部分  合同原则（参考）

甲方：

乙方：

为了保护甲乙方双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关规定，签定本合同，并共同遵守。

一、要求

购买主体实施政府购买服务项目绩效管理，开展事前绩效评估，定期对所购服务实施情况开展绩效评价。

购买主体应当加强政府购买服务项目履约管理，开展绩效执行监控，及时掌握项目实施进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同，按照合同约定向承接主体支付款项。

承接主体应当按照合同约定提供服务，不得将服务项目转包给其他主体。

承接主体应当建立政府购买服务项目台账，依照有关规定或合同约定记录保存并向购买主体提供项目实施相关重要资料信息。

承接主体应当严格遵守相关财务规定，规范管理和使用政府购买服务项目资金。

承接主体应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

- 支付方式

签订合同后，按    支付。

三、服务期限：

四、违约责任

1、乙方不完全按照合同履约的，按照中标金额的8%向甲方交纳违约金。乙方延期完工、提供服务或验收不合格的，每延期一日，按照中标金额的3‰向甲方交纳违约金；因违反合同约定给甲方造成损失的，按损失额向甲方交纳赔偿金。

2、乙方提供的服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担赔偿责任，并按照原提供的服务的价格向甲方交纳赔偿金。

3、除不可抗力情形外，凡乙方要求解除合同的，终止合同后，重新组织采购发生的费用以及新中标价格超过原解除合同金额部分由乙方承担。

4、甲方延期付款的，每延期一日，按照应付合同款的3‰向乙方支付违约金。

五、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生的一切争议，合同当事人应通过友好协商的办法加以解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向人民法院起诉。

六、合同的变更、中止、终止

1、甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

2、经甲、乙双方认可，可修改本合同。

3、如乙方因发生不可抗力丧失履行合同的能力，由乙方提同申请，经甲方认定后本合同可以终止。

4、如出现下列任何一种情况，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方经济赔偿责任：

（1）对乙方有效投诉累计达二次；

（2）因乙方过失，未能及时向需方提供服务，给需方造成重大损失的；

（3） 其他严重违反本合同条款的情况。

5、如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。

6、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续履行。

七、合同份数

本合同一式五份：甲乙双方各执一份，采购中心、财政局国库股、国资股备案一份，均具同等效力。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方（法定代表人）： | 乙方（法定代表人）： |
| 甲方（委托代理人）： | 乙方（委托代理人）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |

- 第五部分  响应文件格式

- 供应商提交文件须知

1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评审小组将依据供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

2025年度市级农产品质量安全定量监测

项目编号：

响 应 文 件

（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

资格证明文件

目录

1、具有独立承担民事责任的能力承诺书

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书

6、供应商为中小企业

7、法定代表人身份证明书

8、法定代表人授权委托书

9、银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息

10.供应商在“信用中国”网站查询记录及中国政府采购网上查询供应商信

用结果

11.采购项目特定资格条件证明材料(具有质量技术监督部门出具的检验检测机构资质认定证书（CMA）；具有农业部门出具的农产品质量安全监测机构考核合格证书(CATL)

12.供应认为需要提供的其他资格证明资料

- 1.具有独立承担民事责任的能力

山西汇正工程造价咨询有限公司 ：

本供应商现参与                                        项目（项目编号：                   ）的采购活动，现承诺具有独立承担民事责任的能力。

如上述承诺不真实，愿意按照有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

- 企业营业执照（副本）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

山西汇正工程造价咨询有限公司 ：

本供应商现参与                                        项目（项目编号：                   ）的采购活动，现承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如上述承诺不真实，愿意按照有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

山西汇正工程造价咨询有限公司 ：

本供应商现参与                                        项目（项目编号：                   ）的采购活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

山西汇正工程造价咨询有限公司 ：

本供应商现参与                                        项目（项目编号：                   ）的采购活动，现承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如上述承诺不真实，愿意按照有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

依法缴纳税收凭证

缴纳社会保障资金凭证

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

山西汇正工程造价咨询有限公司：

本供应商现参与                 项目（项目编号：          ）的采购活动，在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

- 6.供应商为中小企业（格式见附件）

- 7.法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

- 8.法定代表人授权委托书  （格式）

致：   （ 采购人 ）

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人            （姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

附：供应商代表身份证复印件

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：                       供应商代表(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

9.银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息

10.供应商在“信用中国”网站查询记录及中国政府采购网上查询供应商信

用结果

11.采购项目特定资格条件证明材料(具有质量技术监督部门出具的检验检测机构资质认定证书（CMA）；具有农业部门出具的农产品质量安全监测机构考核合格证书(CATL)

12.供应认为需要提供的其他资格证明资料

报价文件

目录

1、报价一览表

# 2、报价明细表

# 3、供应商认为需要提供的其他报价资料

1.报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 总报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章) ：

日期：  年  月  日

2.报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 明细项目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章) ：

日期：  年  月  日

3.供应商认为需要提供的其他报价资料

商务技术文件

目录

商务部分

- 报价函

- 保证金缴纳凭证

- 商务偏离表

- 近三年同类项目合同案例及相关证明

5、采购文件要求或供应商认为需要提供的其他商务材料

技术部分

6、技术偏离表

7、服务方案及承诺

8、采购文件要求或供应商认为需要提供的其他技术材料

1.报价函

山西汇正工程造价咨询有限公司：

(供应商名称)授权    (供应商代表姓名)      (职务、职称)为我方合法代理人，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方已仔细研究了本项目磋商采购文件的全部内容，愿意按照采购文件要求及合同约定完成本项目。

2、我方同意在本项目采购文件中规定的响应文件有效期      个日历天内（自递交响应文件之日起计算）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，响应文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本磋商采购文件规定的特定资质要求。提供供应商须知规定的全部响应文件。

4、按磋商采购文件要求提供的服务的报价详见磋商报价一览表。

5、我方承诺：完全理解报价超过采购文件公布的预算金额或最高限价时，导致报价无效。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商采购文件中的各项商务和技术要求。

8、保证遵守采购文件的所有规定。

9、保证在报价截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知代理机构，否则可视为无效。

10、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

11、如果在响应文件递交截止时间后规定的响应文件有效期内撤回响应文件，我方的保证金可被贵方没收。

12、我方完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何其他报价。

13、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

14、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15、我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

16、我方承诺接受采购文件中合同全部条款且无任何异议。

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：                       供应商代表(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

★说明：1、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性修改将导致报价无效。

- 2.保证金缴纳凭证

- 3.商务偏离表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 采购文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)：

供应商代表(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

4.近三年同类项目合同案例及相关证明

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 采购人单位 | 合同金额 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表后附合同及相关证明材料的复印件。以供应商近三年完成的类似项目对应的合同原件扫描件为准（提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）。

5.采购文件要求或供应商认为需要提供的其他商务材料

6.技术偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)：

供应商代表(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

7.服务方案及承诺(格式自拟）

8.采购文件要求或供应商认为需要提供的其他技术材料

附件

- 正版软件承诺格式（如不涉及，可不提供）

正版软件承诺

采购代理机构名称  ：

本供应商现参与           项目（项目编号：         ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：        （盖企业 CA电子印章）

日     期：

- 中小企业声明（如不涉及，可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：         采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖企业 CA电子印章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）（如不涉及，可不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖企业 CA电子印章）：

日 期：

- 残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：        （盖企业 CA电子印章）

日 期：

注：成交供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

- 创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商名称（盖企业 CA电子印章）：

日    期：